„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego”

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

EZ / 263 / 141 / ............... / 2013	 	    		                       Łódź, dnia 12.02.2013r.

# Nr sprawy 141/12

# Odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ

dotyczy:   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy następujących urządzeń: inhalator 2szt., kardiograf 1 szt., negatoskop 4szt., zestaw do intubacji dotchawicznej 
z rurkami inkubacyjnymi i dwoma laryngoskopami 1 szt., zestaw do masażu limfatycznego: kończyna górna (1 szt.), kończyna dolna (1 szt.), wirówka do graftów 1 szt., wirówka laboratoryjna 1 szt., loża laminarna 1 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę zamieszcza na swojej stronie internetowej.

# W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej, w której wymiary przestrzeni roboczej wynoszą: szerokość: 118,3 cm, głębokość: 60 cm i wysokość: 65 cm? Różnice w wymiarach oferowanej komory w stosunku do wymaganych wymiarów są minimalne i nie wpływają na komfort pracy z urządzeniem. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na komorę laminarną o proponowanych wymiarach, proszę o uzasadnienie dlaczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej, której wymiary przestrzeni roboczej wynoszą: szerokość 123 cm, głębokość: 60 cm i wysokość: 70 cm? Różnice w wymiarach oferowanej komory w stosunku do wymaganych wymiarów są minimalne i nie wpływają na komfort pracy z urządzeniem. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na komorę laminarną o proponowanych wymiarach, proszę o uzasadnienie dlaczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet nr 7

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 11.02.2013r., proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający odpowiadając na zadane pytanie: „Zbiornik kątowy, 6 pojemników – 4 ml”,  miał na myśli wirnik kątowy na 6 probówek 4 ml. Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wirnik kątowy na 12 probówek 4/5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza odpowiadając na zadane pytanie: „Zbiornik kątowy, 6 pojemników – 4 ml”,  miał na myśli wirnik kątowy na 6 probówek 4 ml.

W nawiązaniu do drugiej części pytania Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania wirnik kątowy na 12 probówek 4/5 ml.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.