Załącznik  nr 2 do SIWZ

Nr sprawy 45/ZP/13

_______________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93 – 513 Łódź

# OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Pakietu 5  za kwotę:

Wykonawcy są zobowiązani wypełnić kolumnę „Nazwa/typ” w pozycjach nieprzekreślonych.

| Lp | NAZWA WYROBU DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA WRAZ Z MONTAŻEM | ILOŚĆ Szt. / kpl. / zest | Nazwa/typ podać | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka VAT | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SALA OPERACYJNA CHIRURGICZNA - MEBLE MEDYCZNE - Szafa lekarska wym. Szer.1000 mm x gł.450 mm x wys.1800 mm , drzwi skrzydłowe , przeszklone , boki przeszklone , w środku 5 półek ze stali nierdzewnej | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stolik do rozkładania narzędzi dwupoziomowy ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kolka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary półek 750 mm x 650 mm .Wys. stolika 850 - 950 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stolik do rozkładania narzędzi dwupoziomowy , ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki bez relingów . Wymiary półek 750 mm x 650 mm .Wys. stolika 850 - 950 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wózek anestezjologiczny 1. Konstrukcja wózka i szuflad ze stali galwanizowanej, zabezpieczonej przed korozją, malowanej proszkowo, z powłoką antybakteryjną 2. Blat i półka boczna wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości 3. Blat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu 4. Układ jezdny wyposażony w cztery cichobieżne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami (odboje) 5. Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach rolkowych, samo domykające się: - 2 szuflady wysokości 75 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 2 szuflady wysokości 155 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 1 szuflada wysokości 235 mm na płyny infuzyjne 6. Uchwyty szuflad w różnych kolorach 7. Obciążenie pojedynczej szuflady min. 40 kg 8. Centralna blokada szuflad na kluczyk 9. Nadstawka umieszczona na wysięgniku metalowym z zamocowanym wyposażeniem: - 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych) - pojemnik z na użyte narzędzia z wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji - uchwyt na płyny infuzyjne - uchwyt na miskę nerkowatą 10. Uchylne, transparentne półki boczne - 3szt. 11. Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej 12. Półka do pisania wysuwana z boku blatu wózka wykonana z tworzywa sztucznego 13. Kosz na odpady mocowany z boku wózka otwierany kolanem o pojemności 20 l, z tworzywa sztucznego typu ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji 14. Wymiary wózka : 105 x 61 x 160 h cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Stojaki kroplówkowe z półką i koszem na odpady , na dwa haczyki do infuzji .Podstawa 5-cioramienna na kółkach z blokadą Podstawa i tubus lakierowane proszkowo Wysokość regulowana w zakresie 1750 mm - 2500 mm ( ± 50 mm ) Wieszak (statyw) na płyny infuzyjne – dwuramienny , chromowany | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stolik na płyny do mycia pola operacyjnego , dwupoziomowy ,ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone z każdej strony relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary półek szer.500-600 mm x dł.500 -700 mm . Wysokość stolika: 800-900 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Stojak na miski wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Stojak osadzony na 5-cio ramiennej podstawie z 5-cioma kółkami na miękkich oponkach nie rysujących podłoża. Dwie miski zdejmowane o poj. 6 litrów każda . Stojak wys. 750 - 850 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wózek do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , podwójny ,z pokrywami podnoszonymi nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kołkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi o podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wózek /stelaż/ do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , pojedynczy ,do transportu bielizny , z pokrywą podnoszoną nożnie. Posiada uchwyt do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża .Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Taboret z oparciem dla operatora .Taboret z ergonomicznym oparciem , oparcie z regulacją wysokości Siedzisko tapicerowane okrągłe o śr. 300 - 360 mm , tapicerka miękka , kryta skajem , siedzisko podnoszone hydraulicznie(pedałem nożnym) , podstawa pięcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej, kółka z miękkimi oponkami ( w tym dwa z blokadą) | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Taboret dla operatora- bez oparcia . Siedzisko tapicerowane okrągłe o śr. 300 - 360 mm , tapicerka miękka , kryta skajem , siedzisko podnoszone hydraulicznie(pedałem nożnym) , podstawa pięcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej, kółka z miękkimi oponkami ( w tym dwa z blokadą) | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiadro mobilne ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9j , umieszczone na podstawie mobilnej , kółka z miękkimi oponkami. Wiadro zdejmowane o poj. 10 - 12 l. Podstawa wyposażona w rączkę dł 750- 800 mm do przetaczania | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | MEBLE MEDYCZNE-Biurko - stół roboczy ze stali nierdzewnej na sale operacyjną .Tylna krawędź blatu podniesiona na wys. 40 mm , pozostałe boki proste Wymiary blatu 1200 mm x 600 mm , wys. Stołu 850 mm . Pod blatem komora zamykana pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi. W środku półka. Całość osadzona na nóżkach z możliwością wypoziomowania. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | SALA OPERACYJNA LARYNGOLOGICZNA - MEBLE MEDYCZNE-Szafa lekarska ze stali wym. Szer.1000 mm x gł.450 mm x wys.1800 mm , drzwi skrzydłowe , przeszklone , boki przeszklone , w środku 5 półek ze stali nierdzewnej | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | MEBLE MEDYCZNE-Stolik do rozkładania narzędzi dwupoziomowy , ze stali , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Pólki wykończone relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary półek 750 mm x 650 mm (± 50 mm). Wysokość stolika: 800-900 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | MEBLE MEDYCZNE-Stolik do rozkładania narzędzi dwupoziomowy , ze stali , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kólka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Pólki bez relingów . Wymiary półek 1000 mm x 650 mm (± 50 mm). Wysokość stolika: 800-900 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Wózek anestezjologiczny 1. Konstrukcja wózka i szuflad ze stali galwanizowanej, zabezpieczonej przed korozją, malowanej proszkowo, z powłoką antybakteryjną 2. Blat i półka boczna wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości 3. Blat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu 4. Układ jezdny wyposażony w cztery cichobieżne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami (odboje) 5. Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach rolkowych, samo domykające się: - 2 szuflady wysokości 75 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 2 szuflady wysokości 155 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 1 szuflada wysokości 235 mm na płyny infuzyjne 6. Uchwyty szuflad w różnych kolorach 7. Obciążenie pojedynczej szuflady min. 40 kg 8. Centralna blokada szuflad na kluczyk 9. Nadstawka umieszczona na wysięgniku metalowym z zamocowanym wyposażeniem: - 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych) - pojemnik z na użyte narzędzia z wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji - uchwyt na płyny infuzyjne - uchwyt na miskę nerkowatą 10. Uchylne, transparentne półki boczne - 3szt. 11. Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej 12. Półka do pisania wysuwana z boku blatu wózka wykonana z tworzywa sztucznego 13. Kosz na odpady mocowany z boku wózka otwierany kolanem o pojemności 20 l, z tworzywa sztucznego typu ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji 14. Wymiary wózka : 105 x 61 x 160 h cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Stojaki kroplówkowe z półką i wiadrem na odpady , na dwa haczyki do infuzji. Podstawa 5-cioramienna na kółkach z blokadą Podstawa i tubus lakierowane proszkowo Wysokość regulowana w zakresie 1750 mm - 2500 mm ( ± 50 mm ) Wieszak (statyw) na płyny infuzyjne – dwuramienny , chromowany | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Stolik na płyny do mycia pola operacyjnego , dwupoziomowy , ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Pólki wykończone z każdej strony relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary półek szer.500-600 mm x dł.500 -700 mm .Wys. stolika 850 - 950 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Stojak na miski wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Stojak osadzony na 5-cio ramiennej podstawie z 5-cioma kółkami na miękkich oponkach nie rysujących podłoża. Dwie miski zdejmowane o poj. 6 litrów każda . Stojak wys. 750 - 850 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Wózek do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , podwójny ,z pokrywami podnoszonymi nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kołkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek [przystosowany do worków o poj. 60 litrów | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Wózek /stelaż/ do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , pojedynczy ,do transportu bielizny , z pokrywą podnoszoną nożnie. Posiada uchwyt do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Taboret z oparciem dla operatora .Taboret z ergonomicznym oparciem , oparcie z regulacją wysokości Siedzisko tapicerowane okrągłe o śr. 300 - 360 mm , tapicerka miękka , kryta skajem , siedzisko podnoszone hydraulicznie(pedałem nożnym) , podstawa pięcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej, kółka z miękkimi oponkami ( w tym dwa z blokadą) | 4 |  |  |  |  |  |
| 24. | Szafka medyczna - Wózek medyczny wykonany w całości ze stali nierdzewnej, zabudowany ściankami z obydwy boków i tyłu wózka .Na wierzchu wózek przykryty jednolitym prostym blatem. Od frontu dwie szuflady w jednym rzędzie - umieszczone pod blatem. Szuflady na prowadnicach samodomykających. Pod szufladami -para drzwiczek otwieranych skrzydłowo. Wewnątrz jedna półka ze stali nierdzewnej. Uchwyt do przetaczania umieszczony z przodu wózka. Wózek osadzony na czterech kółkach z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Kółka o średnicy 100 - 150 mm. / w tym dwa z blokadą/.Wymiary zewnętrzne wózka : dł.650 - 750 mm , szer.650 - 750 mm , wys.900 - 1000 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Stolik opatrunkowy , dwupoziomowy ,ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kólka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary blatów: dł. 650 - 750 mm x szer.650 - 550 mm .Wys. wózka 800 - 900 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Wiadro mobilne ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , umieszczone na podstawie mobilnej , kółka z miękkimi oponkami. Wiadro zdejmowane o poj. 10 - 12 l. Podstawa wyposażona w rączkę dł 750- 800 mm do przetaczania | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | MEBLE MEDYCZNE Biurko - stół roboczy ze stali na sale operacyjną .Tylna krawędź blatu podniesiona na wys. 40 mm , pozostałe boki proste. Wymiary blatu 1200 mm x 600 mm , wys. Stołu 850 - 900 mm . Pod blatem komora zamykana pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi. W środku półka. Całość osadzona na nóżkach z możliwością wypoziomowania. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU OPERACYJNEGO - Minutnik medyczny - ścienny - ze stali nierdzewnej z pokrętłem ustawiania czasu i sygnalizatorem dźwiękowym | 3 |  |  |  |  |  |
| 29. | Łokciowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych, balsamów oraz mydeł dostosowany do wkładów jednorazowych o poj. 500 ml Pompka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej sterylizacji. Dozownik wyposażony jest w plastikową ruchomą obudowę umieszczoną w górnej części urządzenia do której zamontowana jest pompka. Pompkę tę można łatwo wyjmować i wkładać odchylając obudowę do góry za pomocą dźwigni. Pompka wyjmowana bez użycia narzędzi, bez odkręcania dozownika. Wyjmowanie pompki do przodu bez zdejmowania dozownika. Dźwignia łokciowego dozowania wykonana jest ze stali nierdzewnej Dozownik montowany jest do ściany przy pomocy szyny montażowej o szerokości 82 mm i wysokości 245 mm. Rurki wylotowa oraz dozująca płyn z butelki połączone są w górnej części pompki plastikową nakładką na której znajduje się regulacja dawkowania płynu w następujących ilościach: 0,7ml/1,0ml/ 1,2 ml/1,5 ml. Uszczelka ta musi pasować do różnych szyjek butelek i zapewnia im optymalne mocowanie co zmniejsza kontakt środka dezynfekcyjnego z powietrzem. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej Dozownik zaopatrzony jest w pompkę z rurką wykonaną ze stali nierdzewnej typu AISI 316. W górnej części rurki znajduje się gumowa uszczelka o średnicy min 50 mm. | 4 |  |  |  |  |  |
| 30. | Podajniki ręczników "Z", pojemność do 500 szt. Ręczników, wykonany ze stali nierdzewnej okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy szerokość 25 cm, wysokość 26 cm, głębokość 12 cm +/-1cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Wieszak mobilny - przeznaczony do wieszania ciężkich fartuchów rentgenowskich. Wykonany całkowicie z profili ze stali nierdzewnej. Podstawa wieszaka osadzona na 4 kółkach śr. 80 - 150 mm ( w tym dwa z blokadą). Koła wyposażone w oponki nie brudzące podłoża. Podstawa w kształcie litery "H" zbudowana z profili zamkniętych. Podstawa o wymiarach ca L-750 mm S-500 - 550 mm . Na podstawie wieszaka - pionowy stelaż. Wys. Stelaża 1600 mm. Stelaż pionowy zbudowany z dwóch pionowych listew wykonanych z profili zamkniętych .Listwy połączone na szczytach poprzeczką na której będą wieszane fartuchy. Na wyposażeniu 8 wieszaków metalowych o grubym profilu do klasycznego wieszania ciężkich fartuchów RTG. Z boku na profilu pionowym uchwyt do przetaczania regału | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym | 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Stolik opatrunkowy , dwupoziomowy ,ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , mobilny , na 4 kółkach obrotowych o śr. 75-125 mm ( w tym dwa z hamulcem) , kółka na miękkich oponkach nie brudzących podłoża .Półki wykończone relingami wys.50 - 80 mm . Wymiary blatów: dł. 600 - 650 mm x szer.400 - 450 mm .Wys. stolika 800 - 900 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Lustro 30 cm x 40 cm -przyklejane do ściany | 3 |  |  |  |  |  |
| 35. | MEBLE MEDYCZNE-Szafa lekarska ze stali .Wym. Szer.1200 mm x gł.580 mm x wys.1800 mm , drzwi skrzydłowe , przeszklone , boki przeszklone , w środku 5 półek ze stali nierdzewnej | 1 |  |  |  |  |  |
| 36. | POMIESZCZENIE DO WSTĘPNEJ DEZYNFEKCJI - Wózek do dezynfekcji narzędzi ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , dwupoziomowy, z jednym pojemnikiem osadzonym w blacie roboczym. Blat dolny montowany na stałe na wys. 150 - 200 mm od podłoża. W górnym blacie roboczym , montowanym na stałe , wyjmowany pojemnik z uszczelkami zamykany pokrywą Minimalne wymiary pojemnika (dł.x szer. x gł.): 500x x300 x 200 mm . Odległość miedzy blatami - min.400 mm. Podstawa osadzona kółkach o średnicy 80 - 150 mm. Kółka wyposażone w oponki nie brudzące podłoża.. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Uchwyt do przetaczania wózka umocowany na krótszym boku. Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka (dł. x szer. x wys.)1000 x 500 x 850 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. | Wanienki z sitem i pokrywą do dezynfekcji narzędzi o poj. 30 l wykonane z tworzywa sztucznego | 2 |  |  |  |  |  |
| 38. | MEBLE MEDYCZNE -Stół roboczy ze zlewem i półką . Stół wykonany ze stali. Zlew o głębokości 250 mm. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm. Stół dodatkowo wyposażony w półkę dolną. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). . W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu stołu roboczego(szer. x gł. x wys.) 1500x600x850 - 900( mm ).W blacie zlew o wymiarach dł.600 x szer. 400 mm. Komora zlewu umieszczona 300 mm od prawej krawędzi stołu. Stół bez baterii. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | BRUDOWNIK - Regał ze stali nierdzewnej. Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.1000 - 1200 mm , gł.500 - 600 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | Zmywarka do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego. Wymiary (mm). Szerokość: 600 Głębokość: 600 Wysokość: 860 Kosz do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego Wymiary kosza 500 x 500 (mm) Pojemność zbiornika 11 (litr) Maksymalne zużycie wody 2,6l litry na jeden cykl płukania Model stojący. Wytwornica pary: 4 (kW) Całkowity pobór mocy: 12,2 (kW) Bojler: 7,5 (kW) Przyłącze elektryczne: trójfazowe NPE, 400 V,50 Hz. Urządzenie wyposażone w system Aqua-stop co umożliwia bezpośrednie podłączenie się do zasilania wodnego bez dodatkowych zabezpieczeń. Minimalne ciśnienie 0,6 bar, maksymalne 5 bar. Podłączenie zgodne z normą EN 1717. Długość rur przyłączeniowych około 1,4 m od urządzenia. Dezynfekcja termiczna zgodnie ze wskaźnikiem A0 = 60 wg ( PN /EN ISO 15883-3). Krótkie cykle mycia umożliwiające szybki obieg mytych przedmiotów. Panel sterujący i wyświetlacz. Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panela sterującego. Komora mieszcząca 10 L wiadra. Sterowanie mikroprocesorowe. Myjnia posiada zawór zamykający, filtr, przewód odpowietrzający zawór zwrotny, aktywny filtr węglowy Maksymalna emisja głośności 65 dB (A) . Zestaw oryginalnych środków myjących i dezynfekcyjno-nabłyszczających zalecanych przez producenta - w komplecie | 1 |  |  |  |  |  |
| 41. | Wózek do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , podwójny ,z pokrywami podnoszonymi nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów | 1 |  |  |  |  |  |
| 42. | Łokciowy dozownik do płynów dezynfekcyjnych, balsamów oraz mydeł dostosowany do wkładów jednorazowych o poj. 500 ml Pompka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej sterylizacji. Dozownik wyposażony jest w plastikową ruchomą obudowę umieszczoną w górnej części urządzenia do której zamontowana jest pompka. Pompkę tę można łatwo wyjmować i wkładać odchylając obudowę do góry za pomocą dźwigni. Pompka wyjmowana bez użycia narzędzi, bez odkręcania dozownika. Wyjmowanie pompki do przodu bez zdejmowania dozownika. Dźwignia łokciowego dozowania wykonana jest ze stali nierdzewnej Dozownik montowany jest do ściany przy pomocy szyny montażowej o szerokości 82 mm i wysokości 245 mm. Rurki wylotowa oraz dozująca płyn z butelki połączone są w górnej części pompki plastikową nakładką na której znajduje się regulacja dawkowania płynu w następujących ilościach: 0,7ml/1,0ml/ 1,2 ml/1,5 ml. Uszczelka ta musi pasować do różnych szyjek butelek i zapewnia im optymalne mocowanie co zmniejsza kontakt środka dezynfekcyjnego z powietrzem. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej Dozownik zaopatrzony jest w pompkę z rurką wykonaną ze stali nierdzewnej typu AISI 316. W górnej części rurki znajduje się gumowa uszczelka o średnicy min 50 mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43. | Podajniki ręczników "Z" - pojemność do 500 szt. Ręczników, wykonany ze stali nierdzewnej okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, szerokość 25 cm, wysokość 26 cm, głębokość 12 cm +/-1cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 44. | MAGAZYN JAŁOWY - Regał ze stali nierdzewnej. Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.800 mm , gł.500 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 45. | Regał ze stali nierdzewnej. Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.800 mm , gł.400 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 46. | PRZYGOTOWANIE PACJENTA - MEBLE MEDYCZNE-Szafa medyczna.. Szafa dwudrzwiowa dzielona na 2/3 część górną i 1/3 część dolną .Górna część zamykana przeszklonymi drzwiami przesuwnymi. Dolna część zamykana pełnymi drzwiami przesuwnymi ze stali nierdzewnej. Drzwi z uchwytami. W górnej części półki regulowane. W dolnej części połka montowana na stale. Szafa osadzona na nóżkach wys. 140 - 180 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary zewnętrzne szafy (szer. x gł. x wys.) :800 x 450 x 1800 (mm). | 2 |  |  |  |  |  |
| 47. | Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 48. | MEBLE MEDYCZNE-Biurko - stół roboczy .Tylna krawędź blatu podniesiona na wys. 40 mm , pozostałe boki proste. Wymiary blatu szer. 1000 mm x gł. 600 mm x wys.850 mm .Pod blatem komora zamykana pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi. W środku półka.Całość osadzona na nóżkach z możliwością wypoziomowania. | 1 |  |  |  |  |  |
| 49. | MEBLE MEDYCZNE - Szafka stojąca j z pojedynczymi pełnymi drzwiami , przykryta prostym blatem. Wewnątrz jedna półka. Szafka osadzona na nóżkach wys. 140 - 180 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary zewnętrzne szafki (szer. x gł. x wys.) : 400 x 450 x 850 (mm). | 2 |  |  |  |  |  |
| 50. | Stojaki kroplówkowe z półką na dwa haczyki. Podstawa 5-cioramienna na kółkach z blokadą Podstawa i tubus lakierowane proszkowo Wysokość regulowana w zakresie 1750 mm - 2500 mm ( ± 50 mm ) Wieszak (statyw) na płyny infuzyjne – dwuramienny , chromowany | 2 |  |  |  |  |  |
| 51. | Stoliki typu Mayo hydrauliczne ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Stolik Mayo z regulacją hydrauliczną wysokości, na 3 kołach jezdnych, regulacja wysokości w zakresie min od 990 do 1350mm , wymiary blatu 750x300mm(+/-20mm) | 2 |  |  |  |  |  |
| 52. | MEBLE MEDYCZNE - Stół roboczy ze zlewem i półką . Stół wykonany ze stali . Zlew o głębokości 250 mm. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm. Stół dodatkowo wyposażony w półkę dolną tworzącą szafkę , zamykaną dwiema parami drzwi skrzydłowych. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). . W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu stołu roboczego(szer. x gł. x wys.) 1900x600x850 - 900 ( mm ).W blacie zlew o wymiarach dł.500 x szer. 500 mm. Komora zlewu umieszczona 300 mm od prawej krawędzi stołu. Bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53. | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj.40-60 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym | 2 |  |  |  |  |  |
| 54. | Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 580 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 140 l, pojemność zamrażarki min. 35 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 4 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 półki w zamrażalce, klasa enerdetyczna min. A+, automatyczne odszranianie. górny zamrażalnik z własnymi drzwiami | 1 |  |  |  |  |  |
| 55. | Szafa metalowa Dwuskrzydłowa szafa metalowa przeznaczona do przechowywania akt, segregatorów oraz innych dokumentów, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia Wyposażona w oddzielną skrytkę, z drzwiami dwuskrzydłowymi, zamykaną na zamek krzywkowy Wykonana z blachy o grubości 0,8 - 1,0mm i malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)Wysokość szafy 1920 mm Szerokość szafy 900 mm Głębokość szafy 420 mm Ilość półek 3 szt. Zamykane zamkiem baskwilowym z uchwytem klamkowym przekręcanym, ryglującym drzwi w trzech punktach Półki o nośności 50kg przestawiane co 90mm Szafa ma posiadać wewnętrzną skrytkę z osobnymi drzwiami i zamkiem. | 1 |  |  |  |  |  |
| 56. | SALA WYBUDZEŃ 2-ŁÓŻKOWA -Wózek anestezjologiczny 1. Konstrukcja wózka i szuflad ze stali galwanizowanej, zabezpieczonej przed korozją, malowanej proszkowo, z powłoką antybakteryjną 2. Blat i półka boczna wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości 3. Blat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu 4. Układ jezdny wyposażony w cztery cichobieżne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami (odboje) 5. Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach rolkowych, samo domykające się: - 2 szuflady wysokości 75 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 2 szuflady wysokości 155 mm z organizerami z tworzywa przeznaczonymi na leki - 1 szuflada wysokości 235 mm na płyny infuzyjne 6. Uchwyty szuflad w różnych kolorach 7. Obciążenie pojedynczej szuflady min. 40 kg 8. Centralna blokada szuflad na kluczyk 9. Nadstawka umieszczona na wysięgniku metalowym z zamocowanym wyposażeniem: - 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych) - pojemnik z na użyte narzędzia z wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji - uchwyt na płyny infuzyjne - uchwyt na miskę nerkowatą 10. Uchylne, transparentne półki boczne - 3szt. 11. Pojemnik na cewniki wykonany ze stali nierdzewnej 12. Półka do pisania wysuwana z boku blatu wózka wykonana z tworzywa sztucznego 13. Kosz na odpady mocowany z boku wózka otwierany kolanem o pojemności 20 l, z tworzywa sztucznego typu ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji 14. Wymiary wózka : 105 x 61 x 160 h cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 57. | MEBLE MEDYCZNE- Szafka medyczna -wykonana ze stali szafka stojąca z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz szafki jedna półka. Wymiary szafki szer.1000 mm x gł.600 mm x wys.850 mm .Szafka osadzona na nóżkach z możliwością wypoziomowania. | 1 |  |  |  |  |  |
| 58. | MEBLE MEDYCZNE - Szafa medyczna . Szafa medyczna ze stali wym. Szer.1000 mm x gł.580 mm x wys.2000 mm .Szafa dzielona 2/3 część górna , 1/3/ część dolna. Część górna -front i boki przeszklone. Część dolna -front i boki pełne. W części górnej - drzwi przeszklone z uchwytami otwierane skrzydłowo , w środku 4 półki ze stali nierdzewnej- regulowane .Część dolna zamykana drzwiami pełnymi z uchwytami , w środku jedna półka. Szafa osadzona na nóżkach wys. 120 - 150 mm z możliwością wypoziomowania. | 2 |  |  |  |  |  |
| 59. | Wysięgniki ścienne teleskopowe do wieszania kroplówek .Wysięgnik teleskopowy składany na ścianę dl.2000 - 2200 mm. Wysięgniki mają być wyposażone w zasłonę. | 2 |  |  |  |  |  |
| 60. | Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 61. | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym | 3 |  |  |  |  |  |
| 62. | Stoliki typu Mayo hydrauliczne ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9. Stolik Mayo z regulacją hydrauliczną wysokości, wykonany ze stali OH18N9, na 3 kołach jezdnych, regulacja wysokości w zakresie min od 990 do 1350mm , wymiary blatu 750x300mm(+/-20mm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 63. | MEBLE MEDYCZNE -Stół roboczy ze zlewem i półką . Stół wykonany ze stali . Zlew o głębokości 250 mm. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm. Stół dodatkowo wyposażony w półkę dolną tworzącą szafkę , zamykaną dwiema parami drzwi skrzydłowych. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). . W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu stołu roboczego(szer. x gł. x wys.) 2300x600x850 ( mm ).W blacie zlew o wymiarach dł.500 x szer. 500 mm. Komora zlewu umieszczona 300 mm od prawej krawędzi stołu. Bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką. | 1 |  |  |  |  |  |
| 64. | Wózek pod aparaturę - Wózek dwupoziomowy. Wymiary zewnętrzne szer. 500 - 600 mm , gł.340 - 400 mm , wys. 800 - 850 mm. Na wyższym poziomie półka o wymiarach szer. min. 440 mm gł.min.320 mm . Na niższym poziomie półka z szufladą na akcesoria. Wózek wykonany z blachy stalowej ocynkowanej , pokrytej lakierem proszkowym. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Blaty zakończone relingami zabezpieczającymi przed zsunięciem się aparatury. Obydwa poziomy zamontowane na korpusach -burtach bocznych wózka , umożliwiających swobody dostęp do sprzętu z każdej strony. Całość osadzona na podstawie wyposażonej w 4 kółka o średnicy min.75 mm na miękkich oponkach nie brudzących podłoża ( w tym dwa kółka z blokadą).Na korpusie wózka zamontowana listwa zasilająca 3-gniazdowa z indywidualnym wyłącznikiem. | 2 |  |  |  |  |  |
| 65. | BIURKO - stół roboczy ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9.Tylna krawędź blatu podniesiona na wys. 40 mm , pozostałe boki proste Wymiary blatu 1400 mm x 600 mm , wys. Stołu 850 mm . Pod blatem z jednej strony - komora szer. 400 mm zamykana pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi. W środku półka .Z drugiej strony podwieszona półka pod komputer szer. 200 mm .Całość osadzona na nóżkach z możliwością wypoziomowania. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66. | POKÓJ LEKARSKI -MEBLE MEDYCZNE. Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 700 mm. Biurko wsparte na 4 chromowanych nogach z regulacją umożliwiającą ustawienie blatu na wysokość 750 mm .Pod biurkiem mobilny kontener trzyszufladowy zamykany zamkiem centralnym szer. 400 mm x gł . 500 mm x wys.600 mm. Pod biurkiem półka szer. 200 mm na komputer | 2 |  |  |  |  |  |
| 67. | Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 68. | MEBLE MEDYCZNE - Szafa w wykonaniu medycznym. Szafa z półkami szer. 600 mm x gł 450 mm x 1800 mm .W środku 5 półek . Zamykana pełnymi drzwiami z zamkiem. | 1 |  |  |  |  |  |
| 69. | MEBLE BIUROWE- Stolik okolicznościowy o wym. Blatu 700 mm x 700 mm na nóżkach chromowanych wys. 710 mm z możliwością wypoziomowania. Blat gr. Min.28 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 70. | Wiadra pedałowe 22 - 25 l .Pokrywa podnoszona pedałem .W srodku wkład wiaderkowy. Wiadro z tworzywa sztucznego lub ze stali . | 1 |  |  |  |  |  |
| 71. | POKÓJ PIELEGNIAREK - MEBLEM BIUROWE . Zestaw 3 szaf 8-komorowych.Każda szafa 8 komorowa osadzona na metalowych nóżkach wys.100 mm z możliwością regulacji . Każda komora( skrytka) zamykana indywidualnymi drzwiczkami z zamkiem patentowym. Konfiguracja szafy: cztery szafki(skrytki) w dwóch pionowych rzędach. Wymiary każdej komory(skrytki: (szer.300 x wys.400 x gł.300) mm. Wymiary zewnętrzne każdej szafy są sumą wymiarów całej zintegrowanej zabudowy złożonej z określonych 8 komór (skrytek). Szafy maja służyć do przechowywania osobistych rzeczy członków zespołu pielęgniarskiego. | 1 |  |  |  |  |  |
| 72. | MEBLE BIUROWE. Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm. Biurko wsparte na 4 chromowanych nogach z regulacją umożliwiającą ustawienie blatu na wysokość 750 mm .Pod biurkiem mobilny kontener trzyszufladowy zamykany zamkiem centralnym . szer 400 mm x gł . 500 mm x wys.600 mm. Pod biurkiem półka szer. 200 mm na komputer | 1 |  |  |  |  |  |
| 73. | Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 74. | Kanapa rozkładana szer.2000 mm ( + / - 100 mm) . Konstrukcja kanapy z pojemnikiem na pościel .Szerokość leża po rozłożeniu -1350 cm( + / - 100 mm).Tapicerka tkaninowa lub zmywalna -kolor do uzgodnienia | 1 |  |  |  |  |  |
| 75. | Lustro 30 cm x 40 cm -przyklejane do ściany | 1 |  |  |  |  |  |
| 76. | Wiadra pedałowe 22 - 25 l .Pokrywa podnoszona pedałem .W środku wkład wiaderkowy. Wiadro z tworzywa sztucznego lub ze stali | 1 |  |  |  |  |  |
| 77. | Chłodziarka wolnostojąca o wysokości 1600 (+/-50 mm), szerokości 580 (+/-30 mm), pojemność chłodziarki min. 140 l, pojemność zamrażarki min. 35 l, poziom hałasu mniejszy niż 40 dB, 4 półki z hartowanego szkła w chłodziarce i 2 półki w zamrażalce, klasa energetyczna min. A+, automatyczne odszranianie. górny zamrażalnik z własnymi drzwiami | 1 |  |  |  |  |  |
| 78. | MEBLE BIUROWE- Szafka meblowa o wym CA: szer. 800 mm gł. 500 mm , wys.850 mm .Od frontu Zamykana parą drzwi skrzydłowych pełnych z uchwytami. W środku jedna półka .Szafka przykryta blatem gr. 28 mm .Kolor płyty meblowej do uzgodnienia z użytkownikiem. | 1 |  |  |  |  |  |
| 79. | MEBLE BIUROWE. Ława meblowa z blatem formatu 1200 mm x 500 mm .Wysokość ławy 600 mm. Brzegi blatu zaoblone .Ława osadzona na 4 chromowanych nogach. Pod blatem półka | 1 |  |  |  |  |  |
| 80. | MEBLE BIUROWE. Regał biurowy otwarty. Wym. ca: szer. 800 mm x gł 500 mm x wys.1800 mm -odkryty .W środku podzielony półkami Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4. | 1 |  |  |  |  |  |
| 81. | MEBLE BIUROWE. Regał biurowy otwarty. Wym. ca: szer. 1200 mm x gł 300 mm x wys.1800 mm -odkryty .W środku podzielony półkami Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4. | 1 |  |  |  |  |  |
| 82. | POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ- MEBLE BIUROWE. Biurko komputerowe prostokątne o wymiarach 1200 mm x 600 mm. Biurko wsparte na 4 chromowanych nogach z regulacją umożliwiającą ustawienie blatu na wysokość 750 mm .Pod biurkiem mobilny kontener trzyszufladowy zamykany zamkiem centralnym. szer 400 mm x gł . 500 mm x wys.600 mm. Pod biurkiem półka szer. 200 mm na komputer | 1 |  |  |  |  |  |
| 83. | Krzesła typu ISO PLASTIC lub równoważne. Krzesło na stelażu metalowym chromowanym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kilku kolorach do wyboru, łatwe do utrzymania czystości, możliwość składowania w stosie min 12sztuk, konstrukcja metalowa spawana, wymiary 770x545x425mm +/-10mm, w górnej części oparcia owalny otwór ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko na wysokości min 450mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 84. | MEBLE BIUROWE. Szafa biurowa dł. 800 mm x gł 450 mm x wys.1800 mm z drzwiami przeszklonymi w 1/2 części górnej. Drzwi zamykane zamkiem meblowym ZMB - 1.W środku szafa podzielona półkami Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4. 1/2 część dolna zamykana pełnymi drzwiami z zamkiem. | 1 |  |  |  |  |  |
| 85. | MEBLE BIUROWE. Szafa meblowa. Szafa ubraniowa szer. 600 mm x gł 450 mm x 1800 mm (z wieszakiem wysuwanym przystosowanym do frontalnego sposobu wieszania odzieży).W górnej części szafy oddzielona półką komora na czapki | 1 |  |  |  |  |  |
| 86. | MEBLE BIUROWE. Szafa biurowa dł. 800 mm x gł 450 mm x wys.1800 mm z drzwiami przeszklonymi w 1/2 części górnej. Drzwi zamykane zamkiem meblowym ZMB - 1.W środku szafa podzielona półkami Rozmieszczenie półek dostosowujące wnętrze szafy do przechowywania dokumentacji wielkości segregatora do formatu A-4. 1/2 część dolna zamykana pełnymi drzwiami z zamkiem. | 1 |  |  |  |  |  |
| 87. | MEBLE BIUROWE - Stolik okolicznościowy formatu 600 mm x 500 mm . Na nogach chromowanych wys. 710 mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 88. | Wiadra pedałowe 22 - 25 l .Pokrywa podnoszona pedałem .W środku wkład wiaderkowy. Wiadro z tworzywa sztucznego lub ze stali | 1 |  |  |  |  |  |
| 89. | SZATNIA BRUDNA DAMSKA I MĘSKA - Regał ze stali malowanej proszkowo Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki stalowe z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.800 - 1000 mm , gł.400 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 90. | Szafki ubraniowe dla personelu. Szafki wodoodporne wykonane z HPL opartwe na konstrukcji aluminiowej. Drzwi, półka , wieniec dolny i górny wykonane z laminatu 10 mm , ściana tylna , bok ściana środkowa wykonane z laminatu gr 4 mm. Szafki osadzone na nóżkach wys. 100 mm z możliwością regulacji w zakresie 30 mm. Drzwi zamykane zamkiem mechanicznym Eurolock. Wymiary szafki : wys .1900 mm , szer 600 - 620 mm , .Każda szafa złożona z dwóch segmentów ., z których każdy jest zamykany parą drzwi w kształcie litery L .Tworzy to łącznie 4 komory posiadające indywidualne drzwi i zamykane odrębnymi zamkami .Szafka typu basenowego. | 10 |  |  |  |  |  |
| 91. | Wiadra pedałowe 22 - 25 l .Pokrywa podnoszona pedałem .W środku wkład wiaderkowy. Wiadro z tworzywa sztucznego lub ze stali | 2 |  |  |  |  |  |
| 92. | Wózek do worków foliowych wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9 , podwójny ,z pokrywami podnoszonymi nożnie. Posiada uchwyty do worków foliowych. Podstawa osadzona na 4 kółkach (w tym dwa z blokadą)) z miękkimi oponkami nie brudzącymi o podłoża. Koła o średnicy 50 - 100 mm. Wózek przystosowany do worków o poj. 100 litrów | 2 |  |  |  |  |  |
| 93. | SZATNIA CZYSTA - Meble medyczne - Szafa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Drzwi z uchwytem. W środku 5 półek regulowanych. Całość osadzona na nóżkach wys. 140-200 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary szafy : szer. 1000 mm x gł.450 - 500 mm x wys. 1800 -2000 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 94. | Regał ze stali nierdzewnej na obuwie operacyjne. Regał otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej .Regał o wymiarach wys.1600 mm , szer.1000 - 1200 mm , gł.350 mm. Ilość półek - 10 .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -50 kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 95. | Regał ze stali nierdzewnej na czapki i maski operacyjne. Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.600 mm , gł.350 mm. Ilość półek - 10. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -50 kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 96. | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym | 2 |  |  |  |  |  |
| 97. | Stolik opatrunkowy z prostym blatem i półką montowanymi na stałe wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary ca: dł. 750 - 800 mm x 450 - 500 mm , wys. 850 - 900 mm . Wymiar blatu dł.650 - 700 mm x szer.400 - 450 mm. Uchwyt do przetaczania - na krótszym boku. Wózek osadzony na 4 kółkach śr. 100 - 150 mm ( w tym min. dwa z blokadą) >kółka z oponkami nie brudzącymi podłoża | 2 |  |  |  |  |  |
| 98. | WC MAGAZYN BIELIZNY- Regał ze stali nierdzewnej . Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.600 mm , gł.300 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 99. | Regał ze stali nierdzewnej . Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.900 mm , gł.300 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 100. | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym | 1 |  |  |  |  |  |
| 101. | WC MAGAZYN BIELIZNY - Regał ze stali nierdzewnej . Regał magazynowy otwarty .Regał wykonany z profili stalowych . Półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji. Regał o wymiarach wys.1800 mm , szer.700 - 800 mm , gł.350 mm. Ilość półek - 5. .Nośność regału : wymagane obciążenie minimalne na jedną półkę -100 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 102. | Kosz pedałowy ze stali nierdzewnej o poj.40-45 litrów .Pokrywa podnoszona pedałem nożnym | 1 |  |  |  |  |  |
| 103. | Wózek na sprzęt jałowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N9.Wózek do przewożenia materiałów sterylnych. Wózek o wymiarach szer. 1100 - 1300 mm , gł.650 - 700 mm , wys.1100 - 1250 mm. Wózek zamykany podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo na co najmniej 270 °..Drzwi uszczelnione silikonową uszczelką i zamykane na zamek. Wewnątrz wózka dwie półki. Na krótszych bokach zamocowane uchwyty do przetaczania. Wózek osadzony na 4 kółkach o średnicy 150 - 200 mm ( w tym min. dwa z blokadą ).Kołka wyposażone w opon ki nie brudzące podłoża | 1 |  |  |  |  |  |
| 104. | Wózek do transportu czystej bielizny. Wózek uniwersalny z pokrywą do transportu brudnej bielizny do pralni, także do mokrej i suchej bielizny w pralni -polietylen nietoksyczny -wytrzymały na uderzenia -zdejmowana pokrywa -pojemność 280 l -kółka gumowe 100mm, masa 27kg -1000 x 640 x 770h, 1165 x 790 x 950h | 1 |  |  |  |  |  |
| 105. | Wózek na odpady medyczne. Wózek uniwersalny do transporty odpadów medycznych - blacha anodyzowana ze stopu lekkiego AlMg3 - ściany żebrowane, nieperforowane - pokrywa uchylna na zawiasach po kątem 130°. - zawór spustowy i hamulec na jedno koło- opcja - pojemność 366 l, nośność 140kg - kółka gumowe 125 mm (2 stałe i 2 obrotowe), - wymiary 1030 x 630 x 770h, masa 25 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 106. | Wózek uniwersalny do transportu brudnej bielizny z bloku operacyjnego. Wykonany z blachy anodyzowanej ze stopu lekkiego. Wyposażony w górną klapę - uchylną - na zawiasach i zawór spustowy umożliwiający usunięcie płynów po myciu i dezynfekcji wózka. Pojemność wózka - 700 - 800 litrów. Wózek osadzony na 4 kółkach (w tym 2 obrotowe) o średnicy 150 - 200 mm. Kółka z oponkami gumowymi nie pozostawiającymi śladów .Przynajmniej 1 kółko wyposażone w hamulec. Wymiary ca wózka dł.1000 - 1100 mm szer.600 - 700 mm , wys. 1400 - 1500 mm. Wózek musi być wyposażony w uchwyty. | 1 |  |  |  |  |  |
| 107. | Wózek transportowy do transportu materiałów w obrębie bloku operacyjnego - wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie niższym niż 0H18N.Ładowność wózka -min.50 kg. Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania. Wózek osadzony na 4 kółkach o średnicy 100 - 150 mm ( w tym dwa z blokadą).Kółka z oponkami nie brudzącymi podłoża. Wymiary wózka : dł. 900 - 1100 mm , szer.580-650 mm , wys. 850 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 108. | Meble medyczne - Szafa medyczna na preparaty histopatologiczne. Szafa jednodrzwiowa dzielona na 2/3 część górną i 1/3 część dolną .Górna część zamykana pełnymi drzwiami skrzydłowymi. Dolna część zamykana pełnymi drzwiami skrzydłowymi. Drzwi z uchwytami. W górnej części półki regulowane. W dolnej części połka montowana na stale. Szafa osadzona na nóżkach wys. 140 - 180 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary zewnętrzne szafy (szer. x gł. x wys.) :500mm x 450 - 500 x 1800 (mm). | 1 |  |  |  |  |  |
| 109. | Aparat telefoniczny bezprzewodowy, - Odbieranie połączeń dowolnym przyciskiem, Funkcja czasu i daty, Funkcja alarmu, 5 melodii / 5 tonów dzwonka, Tryb głośno-mówiący, TRYB ECO, Identyfikacja abonenta wywołującego, Podświetlany punktowy wyświetlacz LCD 1,4", Książka telefoniczna - 50 numerów, Lista identyfikacyjna - 50 numerów, Pamięć wybierania numerów 10, Wybieranie jednoprzyciskowe - 9 numerów, Przycisk nawigacyjny, Restrykcje połączeń, Blokada klawiatury | 5 |  |  |  |  |  |
| 110. | RESUSCYTATOR - WOREK AMBU. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg Prosta konstrukcja zaworu pacjenta –zawór z pojedynczą membraną Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu umożliwienia prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem Maski dla dorosłych z miękkim mankietem, dobrze przylegające do twarzy, rozmiar 3/4 i 5 Zabezpieczenie przed wypadaniem z ręki w postaci paska Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp 134ºC (łącznie z rezerwuarem tlenu) Maksymalna objętość wdechu minimum 1200 ml Waga urządzenia bez maski i rezerwuaru tlenu nie więcej niż 450 g Wymiary (średnica x długość) nie więcej niż150 X 290 mm Dostępność wszystkich części zamiennych przez okres minimum 5 lat | 5 |  |  |  |  |  |
| 111. | Fotel obrotowy z podłokietnikami , na kółkach z wyprofilowanym ergonomicznym oparciem, regulacją wysokości , na 5-cioramiennej podstawie . Podstawa metalowa , chromowana. Tapicerka zmywalna -skaj. Kolor do uzgodnienia | 5 |  |  |  |  |  |
| 112. | Laryngoskop - zestaw laryngoskopowy diodowy z kompletem łyżek ( 2 średnie , 1 duża w zestawie) | 4 |  |  |  |  |  |
| 113. | Niszczarka do likwidacji zbędnej dokumentacji -szerokość wejścia 230 mm - Jednorazowe niszczenie do 19 arkuszy papieru - Poziom bezpieczeństwa 2 DIN - Cięcie na paski o szerookości 3,8 mm - 20 lat gwarancji na noże tnące - Dwa osobne zestawy noży tnących do niszczenia papieru oraz płyt CD i kart plastikowych - Sensory automatycznie wstrzymujące pracę urządzenia, gdy pokrywa niszczarki zostanie podniesiona - System Energy Smart - oszczędność energii dzięki zerowemu poborowi mocy w funkcji stand-by - Cichy napęd łańcuchowy zapewniający sprawne funkcjonowanie niszczarek - Trwałe noże odporne na zszywki i spinacze - Niezawodna elektronika - Automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę - Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem - Silnik przystosowany do pracy ciągłej, dzięki specjalnemu systemowi chłodzenia - Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki - Przezroczyste okno w obudowie pozwalające na kontrolę poziomu napełnienia kosza - Oddzielna szczelina do bezpiecznego niszczenia płyt CD i dyskietek - Wyjmowany, łatwy do oczyszczenia, zintegrowany pojemnik na ścinki - Osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe - Pojemność kosza 40 Ilość arkuszy A4 70g: 17/19 Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2 Energy Smart: Tak Cięcie dyskietek: Nie Kruszenie płyt CD: Tak Cięcie kart plastikowych: Tak Automatyczny START / STOP: Tak Cięcie zszywek: Tak Cięcie małych spinaczy: Tak Sygnał świetlny otwarte drzwi / wyjęty kosz: Tak Optyczny wskaźnik napełnienia worka: Nie Silnik przystosowany do pracy ciągłej: Tak Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak Poziom hałasu (dba): 55 Moc (W): 250 Objętość pojemnika (litry): 38,5 + 1,5 Wymiar (długość / szerokość / wysokość) (cm): 39/30/59 Waga (kg): 13 | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość oferty netto: ……....................……………………………………PLN

słownie: ................................................................................................................... PLN

Wartość oferty brutto: …………………….....................………….……….PLN

słownie: ................................................................................................................... PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego.

- Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferujemy termin dostawy i montażu (do 8 tygodni)………… tygodni od dnia podpisania umowy.

- Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (min. 24 miesiące) ................... miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

- Oferujemy termin płatności (60 dni) .......... dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Oferowany asortyment będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ................................................................................

- Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: ....................................................................

- Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/awarie........................

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 11 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.

- Uważamy się  za  związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

.....................................  dn. .............. 2013r.

..........................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)