## zał.2 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 2
32/ZP/16 po modyfikacji
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
NR pakietu | L.p | Nazwa Asortymentu | Paramety bezwględnie wymagane | jm | ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (poz.6 * 7) | 9 | 10 (poz. 8+9) | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie - wymóg zapewnienia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku min. 1,5cm; gramatura 48g/m² (+/- 0,02 g/m²), grubość siatki 0,33mm (+/- 1%), porowatość max. 1870 µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), rozmiar: dł. 45cm (+/-0.5cm) szer. 1.1cm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, technologia quadriaxial(geometria romboidalna, obecność włókien skośnych podwójna nić wzmacniająca) zapewniająca odponość na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, badania oceniające skuteczność i bezpieczeństwo na grupie min. 200 pacjentów. | TAK | szt | 40
| 2 | Igły przezzasłonowe spiralne, komplet (prawa i lewa) - długość całej igły 32cm(w tym igła 21cm, rączka metalowa 11cm), średnica igły 4mm. | TAK | komplet | 2
2 | 1 | Mini sling system - system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System jednorazowy, 100% polipropylenowy, biały, składająca się z: a) części podcewkowej z wielkością porów 1.00mm2, rozmiarze całkowitym 1,1 x 9cm, rozmiarze siatki 7,2cm oraz rozmiarze środkowym przylegającym do cewki 4cm; b) 2 ramion mocujących z systemem kotwiczącym o długości 9mm i szerokości 5,74mm składający się ze stożka z czterema zębami w odstępach co 90 stopni każdym ramieniu mocującym; termoszczelne brzegi taśmy;jednorazowy, ergonomiczny prowadnik o średnicy 3mm, obrotowy przeznaczony do precyzyjnego umieszczenia taśmy ze znacznikiem w strefie środkowej oraz wysuwanym i mechanizmem z rączki po zalożeniu siatki. | TAK | szt | 40
3 | 1 | Zestaw shuntów do tętnicy szyjnej 1x8F, 1x10F, 1x12F, 1x14F. Zestaw czterech przezroczystych rurek dł. 14,5 cm, wykonanych z elastycznego materiału z atraumatycznymi końcówkami oraz cieniodajną powłoką. Oznaczenie centymetrów umiejscowione na całej długości shuntu. Do kazdego shuntu przymocowana jest nitka która pomaga w jego usunieciu. Sterylne posiadajece znak CE. | TAK | szt | 120
4 | 1 | Rurka typu Miller-Abot wykonana z miekkiej gumy do łagodzenia nacisku na jelito cienkie, z balonikiem lateksowym, z znacznikiem RTG, z podziałką, z jednej strony rurka posiada rozwidlone metalowe wejście dla strzykawki a zakończona jest metalowym mocowaniem, niejałowa, jednorazowa, dł. około 310 cm, grubość CH14, CH16, CH18, ( zamawiajacy każdorazowo określi grubość przy składaniu zamówienia). Możliwość zamówienia pojedyńczej sztuki. | TAK | szt | 18
5 | 1 | Sztuczny zwieracz cewki moczowej (AUS). Wszystkie elementy sztucznego zwieracza cewki moczowej tworzą jedną nierozłączną całość. Wszystkie elementy podczas implantacji umieszczone są w mosznie i wokół cewki moczowej bez konieczności naruszania powłok brzusznych. Regulowana opaska umieszczona dookoła cewki moczowej. Zakres regulacji opaski min. 4 cm / max 5 cm. Ręczne otwieranie sztucznego zwieracza cewki moczowej. Funkcja automatyczna zwieracza. | TAK | szt | 30
1. Oferujemy termin płatności za wykonanie każdorazowej dostawy (min. 60 dni) ........................ dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Oferujemy termin realizacji dostawy w ciągu ………(MAX 3 dni) .
3. Oferujemy termin ważności produktów …………. (min. 12 m-cy)
4. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest ..........................................................................
5. Zgłoszenia należy składać na numer faksu ...................................lub e-mail ………………………………….
6. Deklarujemy*: …………. (do 3dni lub od 4dni do 5dni) czas realizacji reklamacji ilościowej.
*Należy uzupełnić, czas realizacji reklamacji, w przypadku nie wpisania ilości godzin w proponowanym czasie Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca dopuszcza maksymalną ilość dni tj. 5 dni.
7. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie *** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku. *** Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym ,że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego |  | Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi
1
2
Oświadczamy, że:
a. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
b. Oświadczamy, że treść złożonej oferty jest zgodna z wymogami SIWZ.
c. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
d. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
e. Posiadamy wystarczającą ilość oferowanego produktu pozwalającą zabezpieczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość.
f. Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
* Niepotrzeben skreślić