## Arkusz1
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, składam ofertę. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:
Pakiet | L.p. | Nazwa Asortymentu | j.m. | ilość na 24 miesiące | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 1 | Cewnik do drenażu dróg żółciowych wykonany z PVC z mankietem RTG wzmacniającym widoczność. Na końcu dystalnym cewnika owalne otwory boczne skalowane co 1cm. W zestawie igła 18G, prowadnik z zagiętą zmiękczaną końcówką . Prowadnik teflonowy. Adapter. Parametry : 12F/33cm, 14Fr-28Fr/41cm. | op. | 40
2 | 1 | Maski z nebulizatorem dla dzieci. Przepływ powietrza minimalny 15l/min | SZT. | 2000
3 | 1 | Cewnik Malecot z usztywniającym prostującym sztyletem, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan dł 35cm w rozmiarach 8F,10F i 12F | SZT. | 80
4 | 1 | Zestaw do drenażu nadłonowego zawierający cewnik typu Puigtal wykonany z poliuretanu 10 F dł 50 cm Usuwalną rozrywalną metalową kaniulę z pierścieniem dystansowym dla kontroli głębokości wkłucia. Płytka mocująca worek na mocz1,5l | SZT. | 20
5 | 1 | Przyrząd do podawania cytostatyków dwu-drożny do przyłączenia opakowań z cytostatykami. Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Bezigłowy port na drenie służący do dodatkowego podania leku, możliwość podania jedną linią dwóch dawek cytostatyku i przepłukiwania bez rozłączania elementów zestawu. Możliwość podaży leku przez pompę i grawitacyjnie. Wykonane z poliuretan , przeźroczyste. Przyrząd kompatybilny z pompą Infosomat Space posiadaną przez Zamawiającego . Przez kompatybilność Zamawiajacy rozumie asortyment odpowiadajacy wymaganiom SIWZ i wsółdziałający z posiadaną pompą. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku nie kompatybilności zaoferowanego sprzętu. | szt. | 4000
| 2 | Przyrząd do podawania cytostatyków trójdrożny do przyłączenia opakowań z cytostatykami. Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku, możliwość podania jedną linią minimum trzech dawek cytostatyku i przepłukiwania bez rozłączania elementów zestawu. Możliwość podaży leku przez pompę i grawitacyjnie, przeźroczyste. Przyrząd kompatybilny z pompą Infosomat Space posiadaną przez Zamawiającego . Przez kompatybilność Zamawiajacy rozumie asortyment odpowiadajacy wymaganiom SIWZ i wsółdziałający z posiadaną pompą. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku nie kompatybilności zaoferowanego sprzętu. | szt. | 2000
| 3 | Zestaw do przygotowywania cytostatyków z możliwością przyłączania do linii do podawania cytostatyków. Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Zastawka bezigłowa do podaży leku chroniąca przed kontaktem z cytostatykiem, z portem bezigłowym otwierającym drogę, tylko w momencie podłączenia strzykawki, nie zawierający PCV, przezroczysty. Zaoferowany sprzęt kompatybilny ze sprzętem w poz. mr 1 i 2 pakietu nr 5 | szt. | 3000
[5 empty] | SUMA 5 | 0 |  | 0