# EZ .28.206. …… .2017.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 20.03.2017r.

Numer sprawy: 206/ZP/16

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 12, poz. 6 wyrób medyczny (implant) o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:
-  macierz osteokondukcyjna składająca się 2-10µm warstwy hydroksyapatytu na rdzeniu z węglanu wapnia
- struktura i skład zbliżony do ludzkiej kości gąbczastej
- pory  280-770 µm
- wchłanianie 6-18 miesięcy
- granulki 1-4mm
- do mieszania z krwią i szpikiem
  w  opakowaniach odpowiednio  20ml, czyli 12,7g ( w poz. a. ) i 30ml, czyli 20,5g ( w poz. b.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiającym dopuszcza zaoferowanie w poz. 6 wyrobu medycznego (implantu) 
o parametrach technicznych według powyższego opisu.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.