EZ.28.214. ................ 2017.AG

Łódź, dnia 30.05.2017r.

Nr sprawy: **214/ZP/16**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę **materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą aparatów do terapeutycznego podciśnieniowego leczenia ran** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.**

**W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:**

**Pytanie nr 1**

*Poz. 2,3,4,5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów opatrunkowych z portem w rozmiarze 8 cm x 8 cm zamiast 12 cm x 12 cm?*

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć
w formularzu oferty, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 2**

*Poz. 4 – Czy można zaoferować zestaw opatrunkowy duży z 6 samoprzylepnymi transparentnymi foliami poliuretanowymi 20 x 30 cm?*

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć
w formularzu oferty, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 3**

*Poz. 6 – Czy można zaoferować zbiornik bez wewnętrznego systemu komór oraz okienka rewizyjnego, ale
z superabsosrbentem zagęszczającym wydzielinę?*

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć
w formularzu oferty, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 4**

*Poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portu w rozmiarze 8 cm x 8 cm? Reszta parametrów bez zmian.*

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć
w formularzu oferty, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego.**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**