# EZ .28.152. …… .2017.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 26.10.2017r.

Numer sprawy: 152/ZP/17

# Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu 4:

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific, w postaci stentu DJ obustronnie otwartego z innowacyjnego materiału percuflex (odpowiednik poliuretanu), o parametrach 7Fr oraz długości 30 cm, z możliwością przebywania w ciele pacjenta do 12 miesięcy oraz z powłoką hydrofilową, z drutem prowadzącym o średnicy 0,97 mm, prosty z elastyczną końcówką 3 cm? W skład zestawu wchodzi: stent moczowodowy, pozycjoner stentu, drut prowadzący w miejsce opisanego stentu. Należy zauważyć, że w większości parametrów jest to zestaw zdecydowanie przewyższający opis SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z dużymi otworami bocznymi, markerem, dł. 30 cm 8 Fr podwójnie zagięty z drutem prowadzącym o średnicy 0,035”, prosty z elastyczną bezpieczną końcówką do-nerkową.  W skład zestawu wchodzi: stent moczowodowy skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, pozycjoner stentu, drut prowadzący. Zestaw fabrycznie zmontowany – cewnik połączony z popychaczem zamkiem nawet po usunięciu prowadnicy.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były skalowane co 1 cm i posiadały linię pozycjonującą – skalowanie takie oraz linia pozycjonująca ułatwiają implantację  cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 5. Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków do usuwania złogów wykonanych z bezpiecznego stopu niklu i tytanu - nitinolu , z pamięcią kształtu 4 druty krzyżujące się , długość robocza 90cm długość koszyka 15mm, rozmiar 3F . Uchwyt z możliwością rozłączenia i ponownego połączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków do usuwania złogów wykonanych z bezpiecznego stopu niklu i tytanu - nitinolu , z pamięcią kształtu 4 druty bezgłówkowy dedykowany do nerki (RIRS,URS) , długość robocza 120cm długość koszyka 9mm dla rozmiaru 1,5F  oraz 11mm dla rozmiaru 2,2F. Uchwyt z możliwością rozłączenia i ponownego połączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków do usuwania złogów wykonanych z bezpiecznego stopu niklu i tytanu - nitinolu , z pamięcią kształtu 4 druty bezgłówkowy dedykowany do nerki (RIRS,URS) , długość robocza 120cm długość koszyka 11mm dla rozmiaru 2,2F. Uchwyt z możliwością rozłączenia i ponownego połączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków do usuwania złogów wykonanych z bezpiecznego stopu niklu i tytanu - nitinolu , z pamięcią kształtu 4 druty bezgłówkowy dedykowany do nerki (RIRS,URS) , długość robocza 120cm długość koszyka 11mm dla rozmiaru 2,2F. Uchwyt z możliwością rozłączenia i ponownego połączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyków do usuwania złogów wykonanych z bezpiecznego stopu niklu i tytanu - nitinolu , z pamięcią kształtu 4 druty bezgłówkowy dedykowany do nerki (RIRS,URS) , długość robocza 120cm długość koszyka 9mm dla rozmiaru 1,5F. Uchwyt z możliwością rozłączenia i ponownego połączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zmiana nr 1

Rozdział X SIWZ otrzymuje brzmienie:

X. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA I ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY.

Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.