# EZ.28.160. ………... 2017.AG

# Łódź, dnia 27.10.2017r.

Numer sprawy: 160/ZP/17

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę zestawu do torakotomii ratunkowej oraz zestawu narzędzi chirurgicznych i naczyniowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1579) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane w toku prowadzonej procedury oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

##### I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

##### Załącznik nr 2A do SIWZ

Monitor

W załączniku 2A do SIWZ Zamawiający wyspecyfikował monitor którego parametry spełnia tylko jedna firma produkująca monitory medyczne zgodne z certyfikatem CE 93/42/EWG. W związku z tym taki zapis w znaczący sposób ogranicza uczciwą konkurencję, gdyż w praktyce polega to na tym, że to Producent dedykuje jednego Wykonawcę, który złoży ważną ofertę. Ponadto wymagania Zamawiającego są niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań dotyczących opisu 
i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej, ponieważ dla tytułowego „Stanowiska diagnostycznego RTG” jasność monitora po kalibracji powinna wynosić co najmniej 400 cd/m2. W związku z powyższym prosimy 
o zmianę parametrów wymaganych na poniższe:

| MONITOR: |
| --- |
|  | Wielkość ekranu min. 31.1 cali | TAK/ PODAĆ Ekran o przekątnej powyżej 36 cali TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Ilość pixeli min. 8MP | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Typ TFT IPS z podświetleniem W-LED | TAK |  |
|  | Rodzaj panelu, TFT IPS | TAK |  |
|  | Rodzaj podświetlania LED | TAK |  |
|  | Reprodukcja barw min.10-bitowa | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Wielkość monitora bez podstawy min. 744.22 x 430 x 130mm | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 | TAK/ PODAĆ |  |
| F | Rozmiar plamki (mm) max. 0.182 x 0.182 | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Kontrast min. 1000 : 1 (Typ.) | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Jasność [cd/m2] min. 800(max]/400(po kalibracji) | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Kąty widzenia [°] min.176/176 | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji [ms] max. 24 | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Źródła min. 2 x DisplayPort; 2x DVI-D (Dual Link) | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Zasilanie 100-120 V/220-240 V | TAK |  |
|  | Typowy pobór mocy [W] max.111 W | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Programowalna korekcja gamma min 13-bitowa | TAK |  |
|  | Przyrząd kalibracyjny sensor | TAK |  |
|  | Monitor medyczny posiadający certyfikaty, zgodność ze standardem DICOM, kalibracja zgodna z DICOM | TAK/ PODAĆ |  |
|  | Tryb wyświetlania min. 2 obrazów jednocześnie | TAK/ PODAĆ |  |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania, gdyż na stan wiedzy Zamawiającego co najmniej kilka firm produkuje monitory medyczne zgodne z Dyrektywą CE 93/42/EWG. Definicja "Stacja diagnostyczna RTG" w pojęciu Zamawiającego nie odnosi się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań dotyczących opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci  cyfrowej, tylko jest to nazwa własna stanowiska pracy lekarzy klinicystów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. W związku 
z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania określone w SIWZ.

II.   Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w  zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 03.11.2017r. do godziny 10.00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 03.11.2017r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.