# EZ .28.162. …… .2017.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 21.12.2017r.

Numer sprawy: 162/ZP/17

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga, aby monopolarna, elastyczna sonda argonowa była wykonana jako: sonda wielorazowego użytku, z wypływem gazu osiowym, z zaokrągloną końcówką ceramiczną, sonda ze skalą, wtyczka okrągła lub płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji, reszta parametrów bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.