# EZ.28.87. …… .2018.KJ                                                                                                           Łódź, dnia 17.10.2018r.

Numer sprawy: 87/ZP/18

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii  Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na Oddziału Chirurgii  Naczyniowej  Ogólnej i Onkologicznej 
z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pakiet 1 
Aparat do pomiaru ACT 
Czy Zamawiający poprawi omyłkę pisarską w punkcie 4 załącznika 2A z wartości 1500s na 1005s lub dopuści aparat o wartości czasu krzepnięcia do 1005s?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.