## Arkusz1
........................................................................
|  | (dane Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik 2a po zmianach 67zp18
Zamawiający
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:
Pakiet | Lp. | Nazwa towaru/ OPIS | Parametry dodatkowo oceniane | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | Potwierdzenie parametrów dodatkowo ocenianych | J.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto PLN | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu med. | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1 | Stenty chromowo – kobaltowe do zmian w bifurkacjach, obejmujące proksymalny odcinek bocznicy niski profil kompatybilny z 5F | x |  | 5: x; 6: szt; 7: 4
|  | - cztery markery umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie w bocznicy | x
|  | - kompatybilne ze sprzętem współpracującym | x
|  | - dobra widoczność na skopi | x
|  | Liczba dostępnych rozmiarów do 3 | 0 pkt. | x
|  | Liczba dostępnych rozmiarów od 4 do 5 | 15 pkt. | x
|  | Liczba dostępnych rozmairów 6 i więcej | 30 pkt. | x
| 2 | Prowadniki .014”J.dł. 180 lub 190cm oraz 300cm,do angioplastyki i udrożnień o różnej twardości końcówki | x |  | 5: x; 6: szt; 7: 1800
|  | - swobodne przejście przez sprzęt współpracujący (introducer, cewniki) | x
|  | - możliwość łatwego „prowadzenia” i „sterowania” w naczyniu | x
|  | - trwałe wygięcie końcówki prowadzącej | x
|  | Dostępne min. 20 różnych kształtów i twardości ( niezależnie od krzywizny wygięcia ) | 30 PKT; NIE 0 PKT | x
| 3 | Cewnki diagnostyczne 5F i 6F do zastosowania z dostępu promieniowego ( dostępne cewniki o uniwersalnej krzywiźnie umożliwiające selektywną kaniulizację prawej i lewej t. wieńcowej jednym cewnikiem ) | x |  | 5: x; 6: szt; 7: 235
|  | - kompatybilne ze sprzętem współpracującym | x
|  | - łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym ( poślizg, twardość, sztywność) | x
|  | - trwałość kształtów końcówki prowadzącej | x
|  | Liczba krzywizn i modyfikacji pow.40 | 15 PKT; NIE 0 PKT. | x
|  | Dostępna średnica 4 F | 15 PKT; NIE 0 PKT. | x
| 4 | Y-connectory z zastawką hemostatyczną o mechanizmie zapadkowym | x |  | 5: x; 6: szt; 7: 1922
|  | - kompatybilne ze sprzętem współpracującym | x
|  | Wytrzymałość na ciśnienie pow. 20 atm. | 30 PKT; NIE 0 PKT | x
2 | 1 | Stenty z pokryciem karbonowym uwalniające lek antyproliferacyjny na balonach RX długość minimum 12-30 mm | x |  | 5: x; 6: szt; 7: 1325
|  | Średnica minimum 2,5 - 4,0 mm | x
|  | - kompatybilne ze sprzętem współpracującym | x
|  | - łatwość w prowadzeniu i ustawieniu stentu w pozycji do pracy | x
|  | Szerszy zakres długości 8 - 38 mm | 15 PKT; NIE 0 PKT. | x
|  | Szerszy zakres średnic 2,25 - 4,5 mm | 15 PKT; NIE 0 PKT. | x
| 2 | Cewniki prowadzące typu sheathless (bezkoszulkowe) 6,5F,7,5F, śred. wewn. min. 070”dla 6,5F zbrojone metalowym oplotem | x |  | 5: x; 6: szt; 7: 54
|  | - kompatybilne ze sprzętem współpracującym | x
|  | - łatwość w ustawieniu cewnika w naczyniu wieńcowym ( poślizg, twardość, sztywność) | x
- trwałość kształtów końcówki prowadzącej
|  | Średnica wewnętrzna 0,70" | 0 PKT | x
|  | Średnica wewnętrzna 0,71" | 15 PKT | x
|  | Średnica wewnętrzna 0,72" lub większa | 30 PKT | x
3 | 1 | Stent nitinolowy o strukturze plecionej | x |  | 5: x; 6: szt; 7: 30
dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką, która zapobiega mikroembolizacji poprzez zablokowanie uwalniania się materiału zatorowego z miejsc pokrytych stentem,
mikrosiateczka znajduje się od wewnętrznej strony stentu, co zapobiega jej rozdarciu podczas doprężenia stętu w mocno zwapniałych zmianach
bardzo małe komórki stentu o powierzchni 0,381 mm2
zakres średnic: od 5 do 10 mm
zakres długości mikromeshu: 16, 18, 20, 25, 30, 40 mm , zakres długości całkowitej stentu: 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47 mm
stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm, długość shaftu 143 cm
wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr oraz prowadnikiem 0,014”
Stent da się repozycjonować przy jego uwolnieniu do połowy długości
Stent dopasowuje się do rozmiaru naczynia, nie wymagane jest stosowanie stentów taperowanych
4 | 1 | Stent-graft do naczyń wieńcowych na cewniku balonowym, do średnicy 3,5mm, dostosowane do cewnika prowadzącego 6F | x |  | 5: x; 6: szt.; 7: 10
|  | - kompatybilne ze sprzętem współpracującym | x
|  | - dobra widoczność na skopi | x
|  | - Zakres średnic co najmniej 2,8 - 4.0mm | x
|  | Do średnicy 3,5mm dostosowane do cewnika 5F | TAK 15PKT; NIE 0 PKT | x
|  | Dostępne większe rozmiary 4.5mm | TAK 15PKT; NIE 0 PKT | x
5 | 1 | Zestaw do drenażu osierdzia zawierający co najmniej; - Igła punkcyjna do nakłucia min. 120mm - rozszerzało i koszulka hemostatyczna 6F - 9F - pojemnik na wydzielinę - prowadnik i cewnik do drenażu osierdzia - strzykawka typu Luer Lok 10 ml lub 20ml - strzykawka Luer Lok 50 ml lub 60 ml - urządzenie ssące z portem bocznym z zintegrowanymi zastawkami i kranikami odcinającymi - serweta na stolik zabiegowy | x |  | 5: x; 6: szt.; 7: 12