# EZ.28.19………..2019.JB                                                                                                          Łódź, dnia 25.04.2019 r.

Numer sprawy: EZ.28.19.2019

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę analizatora parametrów krytycznych dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu  im. M. Kopernika w Łodzi”

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu                           o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę analizatora parametrów krytycznych dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

dotyczy zestawienia parametrów technicznych

Czy wobec faktu, że dla mikropróbki 50 ul należy pobrać próbkę krwi z zapasem tj. do kapilary o objętości co najmniej 80 ul, Zamawiający oceni równoważnie i przyzna 5 pkt analizatorowi, który w trybie mikropróbki dokona oznaczenia z 65 ul objętości krwi także pobranej do kapilary 80 ul? (W przypadku próbki pobieranej do strzykawki zwyczajowo stosuje się probówki systemów zamkniętego pobierania krwi o zadanej objętości nawet 2 ml i więcej i objętość próbki potrzebnej do uzyskania wyniku nie ma żadnego znaczenia dla objętości próbki koniecznej do pobrania od pacjenta).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.