## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWO
......................................................... | [11 empty] | Załącznik nr 2 sprawa EZ.28.66.2019
(pieczęć firmowa wykonawcy)
O F E R T A
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet | Lp | Nazwa asortumentu | Potwierdzenie spełnienia parametrów Wpisać Tak/Nie | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | Zapotrzebowanie | Model, typ/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy oferowego produktu | cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto w PLN | cena jednostkowa brutto PLN | stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ( poz. 10 x 7 ) | 12 | 13 | 14 (poz. 11 + VAT) | 15
1 | 1 | Igła jednorazowego użytku do biopsji gruboigłowej półautomatyczna z odłączoną kaniulą (introducer), z mechanizmem sprężynowym, rozmiar 16G i długości od 10 do 20 cm; regulacja głebokości penetracji 15mm i 22mm, Igła dobrze widoczna w USG ze złącznikiem dł, na igle co 1 cm oraz zaznaczonym odcinkiem tnącym, |  |  | szt. | 550
1 Suma
2 | 1 | Igła biposyjna z uchwytem ułatwiającym zamontowanie w automatycznym aparacie do biposji Bard Magnum, Posiada przekładkę rozporową w kolorze białym ( grubość igły G14 dł, 15cm ) i ( G16 dł, 15 cm ) |  |  | szt. | 3700
3 Suma
3 | 1 | Trokar do pleuroskopu, sterylny, jednorazowy, giętki,długość 6 cm, kompatybilny z posiadanym przez szpital pleuroskopem Olympus LTF-160 |  |  | szt. | 22
6 Suma
4 | 1 | Zestaw drenów płucząco ssących kompatybilny z aparatem CUSA Excel APLIKATOR 36 Khz, Sterylny, |  |  | szt. | 24
8 Suma
5 | 1 | Jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej. Musi posiadać 3 widoczne sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012s dzięki czemu materiał otrzymany do badania jest bardzo dobrej jakości nieposzarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat. Rozmiary: 14G, 16G, 20G- dł 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm, 18G - dł 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm, 25cm |  |  | szt. | 21
16 Suma
6 | 1 | Wkłucie dożylne 0,6 , kaniula poliuretanowa , zatyczka odpowietrzająca z filtrem hydrofobowym, koreczek z wewnętrzną częścią poniżej krawędzi koreczka, min. 4 paski widoczne w RTG, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę 26G |  |  | szt. | 5100
20A Suma
7 | 1 | Włókno lasera o grubości 200µm. 3 m długości, sterylny, wielokrotnego użytku, kompatybilny z posaiadanym aparatem Quanta System Litho |  |  | szt | 12
| 2 | Włókno lasera o grubości 365µm. 3 m długości, sterylny, wielokrotnego użytku, kompatybilny z posaiadanym aparatem Quanta System Litho |  |  | szt | 12
22 Suma
8 | 1 | Cewnik moczowy 100% silikon z aktywnymi jonami srebra, pokryty na zewnątrz i wewnątrz powłoką Hydromer, z balonikami 5ml - 10ml, długość 40-42cm,jałowy, rozmiary od 12 do 26 |  |  | szt. | 450
25 Suma
9 | 1 | Prowadnica do trudnych intubacji sztywna rozmiar od14 Ch-15 Ch - jednorazowe - jałowa - oznakowanie CE - odpowiednio oznakowana - oznakowanie czytelne - o długości 35 - 40 cm - pakowana pojedynczo |  |  | szt. | 1800
26 Suma
10 | 1 | Cewnik Folley z pomiarem temperatury wewnętrznej rozmiar 16,18 Fr adapter do cewnika kompatybilny z monitorem używanym w oddziale Nihon Kohden) bez ponoszenia kosztów ze strony zamawiającego jałowe z tworzywa nietoksycznego pakowane pojedynczo jednorazowe silikonowy |  |  | szt. | 10
27 Suma
11 | 1 | Cewnik do usuwania zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych, elastyczny, wykonany z poliuretanu z balonem lateksowym o podwyższonejwytrzymalosci mechanicznej, z mandrynem widocznym w RTG, Łącznik Luer-Lock, skalowany, w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 długości roboczej 80cm. Sterylny, jednorazowy, jednokanałowy, skalowany, mandryn widoczny w RTG |  |  | szt. | 3000
28 Suma