EZ.28.40. ................ 2019.AG

Łódź, dnia 28.06.2019r.

Nr sprawy: **EZ.28.40.2019**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę materacy grzewczych (system ogrzewania pacjenta)** dla projektu pn. *„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych   
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”* dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ oraz zmianę SIWZ.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ**

Pytanie nr 1 – dotyczy punktów 36, 38, 39 tabeli specyfikacji technicznej

Czy Zamawiający dopuści do postepowania wysokiej klasy 4 materace grzewcze pod pacjenta z wbudowaną pianką przeciwodleżynową?

Wymiary materacy:

2 materace o wymiarach; 1070mm x 535 mm x 40 mm

2 materace o wymiarach: 1200 mm x 535 mm x 40 mm

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**II. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w SIWZ.**

**Zmianie ulega:**

* Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 09.07.2019 r. do godziny 10.00
* Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 09.07.2019 r. o godzinie 11.00

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.**