## Załącznik nr 2
Załacznik nr 2 do EZ.28.34.2019
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:
Numer pakietu | lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu med.
1 | 1 | Worki na filtrat 10 L z zaworem spustowym |  |  | SZT. | 1500
| 2 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (100 szt) |  |  | OP | 30
| 3 | Dwukanałowe silikonowe cewniki silikonowe do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach 28 cm lub 35 cm w zestawach do implantacji |  |  | SZT. | 90
| 4 | Dwukanałowe silikonowe cewniki silikonowe do hemofiltracji o średnicy 11,5/13 F z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 15 cm, 20 cm, 24 cm, w zestawach do implantacji |  |  | SZT. | 1050
| 5 | Zestawy do CVVHD/CVVHDF* z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; - drenu dializatu/drenów dializatu i substytutu (*) do wyboru przez Zamawiającego |  |  | SZT. | 1200
| 6 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 3 dreny: tętniczy, żylny, filtratu - plazmafiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 0,6 m2 - drenu substytucyjnego - worka na filtrat o poj. 10 litrów |  |  | SZT. | 8
| 7 | Wodorowęglanowy płyn dializacyjny do terapii z antykoagulacją cytrynianową o składzie : - potas 2 lub 4 mmol/l (*) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (*) - wodorowęglan 20 mmol/l Opakowanie - 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (kolor: żółty) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. (*) do wyboru przez Zamawiającego |  |  | SZT. | 30000
| 8 | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać: - port do pobierania płynu typu Safe Lock (kolor: bezbarwny) - port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  |  | SZT. | 10500
| 9 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie : - potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l (*) - chlorki 109 lub 111 lub 112 lub 113 mmol/l - sód 140 mmol/l - wapń 1,5 mmol/l - magnez 0,5 mmol/l - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (*) - wodorowęglan 35 mmol/l Opakowanie - 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. (*) do wyboru przez Zamawiającego |  |  | SZT. | 2250
| 10 | Adapter 2/4 umożliwiający jednoczesne podłączenie 4 worków płynu z drenem substytutu/dializatu |  |  | SZT. | 1500
| 11 | Jałowy wyrób medyczny przeznaczony do eliminacji cytokin z krwi pacjenta, stosowany pozaustrojowo (opakowanie: 6 adsorberów) |  |  | SZT. | 15
| 12 | Polisulfonowy hemofiltr o powierzchni 2,3 m2 sterylizowany parą wodną |  |  | SZT. | 75
| 13 | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z filtrem o zwiększonej przepuszczalności i pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; |  |  | SZT. | 300
| Suma sprzęt jednorazowy Pakiet nr 1: | [7 empty] | x
| 14 | Dzierżawa urządzenia do podawania kontrastu- wstrzykiwacz kontrastu do diagnostyki CT / tomografia komputerowa/ - SZTUK - 7. Kompatybilny z asortymentem z pozycji 1 - 4. |  |  | miesiąc | 36
|  | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno - żylnej hemofiltracji. Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość wykonania zabiegu żylno - żylnej hemodializy. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość wykonania zabiegu żylno - żylnej hemodiafiltracji. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni prace aparatu przez, co najmniej 15 min. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Regulowana ultrafiltracja 0 - 100 ml/min. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 - 160 ml/min. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Przepływ dializatu od 10 - 70 ml/min. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 -39 st. C. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Regulacja przepływu pompy krwi od 10 - 500 ml/min. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy, i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | System bilansujący: cztery niezależne wagi, do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Dokładność ważenia - 1 g. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Moduł cytrynian – wapń z dwiema pompami perystaltycznymi do podawania roztworów cytrynianu oraz wapnia. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Ciągła postdylucyjna hemodiafiltracja, z regionalną antykoagulacją cytrynianową. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Detektor przecieku krwi. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość jednoczesnego prowadzenia antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Możliwość bezpośredniej zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej, na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności wymiany zestawu drenów. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, krwi – niezależnie. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Dwa niezależne detektory powietrza. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem). |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, (wraz z dostawą). |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Gwarancja w okresie dzierżawy. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Cztery aparaty - rok produkcji nie wcześniejszy niż 2014 r. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Suma dzierżawa: | [6 empty] | x
SUMA SPRZĘT JEDNORAZOWY + DZIERŻAWA: | [8 empty] | X
2 | 1 | Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika, sterylizowane radiacyjnie z 12 fiolkami 15ml 0,9% NaCl ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ); rozmiary Ch14, 16, długość: 53-55cm, ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznkiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z portem MDI z jednoczęściową samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta ( czyszczenie końcówki cewnika w komorze płuczącej mieszaniną roztworu soli z powietrzem ). Roztwór 0,9% NaCl w opakowaniu z cewnikiem lub osobno. Zestaw niesterylnych łączników współpracujących zz cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający się z łącznika Y ( jeden koniec żeński, dwa końce męskie ), bezkontaktowa kontrola ssania za pomocą zastawki ( bez kontaktu z wydzieliną ) oraz automatycznym zamknięciem uniemożliwiającym pozostawienie otwartego ssania w łączniku. Oba łączniki pakowane razem. |  |  | SZT. | 7200
| 2 | Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do rurek tracheostomijnych do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika, sterylizowane radiacyjnie z 12 fiolkami 15ml 0,9% NaCl ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ); rozmiary: Ch14, 16, długość 30-31cm, ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pajenta i obwodu oddechowego, z portem MDI z jednoczęściową samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta ( czyszczenie końcówki cewnika w komorze płuczącej mieszaniną roztworu soli z powietrzem ). Roztwór 0,9% NaCl w opakowaniu z cewnikiem lub osobno. Zestaw niesterylnych łączników współpracujących zz cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający się z łącznika Y ( jeden koniec żeński, dwa końce męskie ), bezkontaktowa kontrola ssania za pomocą zastawki ( bez kontaktu z wydzieliną ) oraz automatycznym zamknięciem uniemożliwiającym pozostawienie otwartego ssania w łączniku. Oba łączniki pakowane razem. |  |  | SZT. | 1000
|  | Suma sprzęt jednorazowy Pakiet nr 2: | [6 empty] | x