EZ.28.85. ................ 2019.AG

Łódź, dnia 07.08.2019r.

Nr sprawy: **EZ.28.85.2019**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   
o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego** dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii*”* dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika   
w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

*Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy   
w zakresie zapisów § 7 ust. 1:*

*1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:*

*a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostawy lub przerwie wykonywanie dostawy towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;*

*b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;*

*c) za opóźnienie w dostarczeniu towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru – chyba że nie ponosi winy;*

*d) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.*

*e) za nie przeszkolenie pracowników o których mowa w § 1 pkt. 3 we wskazanym terminie. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

*W związku z zapisem § 14 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.*

*Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2018 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.*

**Odpowiedź:** **Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 30.06.2019 roku**

1. **Aktywa trwałe 173 149 753,17 zł**
2. **Aktywa obrotowe 72 783 215,89 zł**
3. **Suma pasywów 245 932 969,06 zł**
4. **Zobowiązania i rezerwy 307 997 754,86 zł**

**a) zobowiązania krótkoterminowe 109 921 846,00 zł**

**- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 68 104 740,61 zł**

**w tym:**

* **objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł**
* **wymagalne 17 664 759,75 zł**

**Pytanie nr 3**

*Wnosimy o wykreślenie zapisu § 14 ust. 3: „…Strony wyłączają jednak miedzy sobą zastosowanie art. 552 KC.”*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające akumulator Litowo-Jonowy?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy, w których praca z akumulatora wewnętrznego wynosi 11 h przy infuzji 5ml/h?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy o wymiarach :135 × 345 × 170 mm?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy z dokładnością regulacji szybkości przepływu ±1%   
w mechanizmie i ±2% w strzykawkach?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy z zakresem szybkości przepływu 0,1–1200 ml/h. Regulacja co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99 ml/h) oraz co 1 ml/h w zakresie 100–1200 ml/h?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy skalibrowane do strzykawek o objętości 5,10, 20, 30/35, 50/60 cm3 ?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową, posiadającą funkcję antybolus po okluzji, zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji z ograniczeniem bolusa do 0,35ml?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową posiadającą Bibliotekę leków: 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) obsługującą min. 19 profili, pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 13 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową bez możliwości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową bez możliwości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI? Alternatywnie proponujemy pompy TIVA posiadające tryb TCI.*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające Dynamiczny System Ciśnienia – DPS, który ostrzega o zmianach ciśnienia. Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę infuzyjną strzykawkową wyposażoną   
w automatyczną blokadę klawiatury oraz blokadę klawiatury z użyciem 4-ro cyfrowego kodu?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy z możliwością zaprogramowania limitu objętości do podania do 999 ml?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy z możliwością zaprogramowania czasu infuzji od 0,01 – 96 h?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 18**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę, w której pobór mocy mieści się w zakresie 10-15VA?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 19**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

Dot. pkt. 23 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające tryb nocny, podświetlany ekran, ale bez podświetlenia panelu i klawiszy?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 20**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. pkt. 25 - Czy Zamawiający oczekuje 6 czy 12 szt. pomp jednostrzykwkowych z możliwością połączenia w 6 modułów?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający oczekuje 6 pomp dwustrzykawkowych lub 12 pomp jednostrzykawkowych   
z możliwością połączenia w 6 modułów.**

**Pytanie nr 21**

Dotyczy pakietu nr 2 – pompy strzykawkowe - 6 szt.

*Dot. rozdz. II pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy bez możliwości zastosowania w trakcie badania rezonansem magnetycznym?*

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie**