## Arkusz1
Załacznik nr 2 do EZ.28.89.2019
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:
Pakiet | Lp. | Nazwa towaru/ OPIS | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | J.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto PLN | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu med. | Uwagi
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1 | " Zestaw do jednoczesnego zaopatrzenia tętniaka aorty brzusznej i tętniaka tętnicy biodrowej oparty na stentgrafcie nitinolowym. STENTGRAFT AORTALNY BRZUSZNY (możliwość rozbudowy o moduł rozwidlający tętnicę biodrową) 1.Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej, wykonany z nitinolu z pokryciem poliestrowym. 2. Wyposażony w bezpieczny system wprowadzania i uwalniania 3. Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych. 4. Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich,specjalny marker wskazujący położenie „krótkiej odnogi” stentgraftu podstawowego. 5. Przedłużenia aortalne o średnicach 26-38 mm. 6.Przedłużenia biodrowe średnicy proksymalnej 13-27 mm i dystalnej 10-27 mm. 7. System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F. 8.Długości całkowite stentgraftu podstawowego od 130 mm do 170 mm. 9.Długość odnogi bocznej od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości. 10.Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm, średnice dystalne (główna odnoga boczna): 10-19 mm, odnoga krótka 13 mm. 11.Stentgraft jednobiodrowy o średnicy proksymalnej 23-36 mm i dystalnej 13 mm. 12.Stentgraft nie powodujący przeciwwskazań do wykonania badania MRI. 13.Stentgraft rozbudowany o moduł rozwidlający tętnicę biodrową ( do tętniaka tętnicy biodrowej) w cenie zestawu o parametrach:system wprowadzający stentgraftu o średnicy 18F,długość całkowita stentgraftu 97,85,109 i 121 mm,- średnica dystalna odnogi bocznej 8 mm, wprowadzany na dwóch prowadnikach sztywnych 0,035”, znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich , specjalny marker wskazujący odejście tętnicy biodrowej wewnętrznej, Bezpieczny system wprowadzania. 14. W cenie zestawu dostawca zapewnia stent kryty do tętnicy biodrowej wewnętrznej i inne akcesoria potrzebne do implantacji takie jak: prowadniki, pętle, koszulki interwnecyjne, cewniki i cewniki balonowe. |  | SZT. | 10
1 Suma
2 | 1 | Protezy naczyniowe samorozprężalne do naczyń obwodowych Warunki techniczne: 1. Proteza PTFE 2. Wzmocnienie zewnętrzne protezy rusztowaniem nitinolowym. 3. System uwalniania protezy w naczyniu: „od góry” i „od dołu”. 4. Możliwość dopasowania protezy do naczyń krętych. 5. Obecność markerów radiologicznych pozycjonujących na krańcach protezy. 6. Wystarczające do zaopatrzenia naczyń o średnicy od 5 mm do 12 mm. 7. Długość protez od 2,5 cm do 25 cm. |  | SZT. | 10
| 2 | Stent dedykowany do TIPSS, 1. Stent nitinolowy samorozprężalny o części pokrywanej i nagiej, 2. Pokrycie: PTFE, 3. Część niepokryta o długości 2 cm. 4. Długość całkowita 6- 10 cm, 5. Średnica 8-12 mm. 6. Zestaw wprowadzający. |  | SZT. | 10
2 Suma
3 | 1 | Zestaw do zaopatrzenia tętniaka aorty brzusznej lub piersiowej z otworem lub wycięciem na jedną tętnicę -przygotowany na zamówienie. Stentgrafty do zaopatrzenia tętniaków piersiowo -brzusznych Parametry stentgraftu: 1. Rusztowanie z elektropolerowanego nitinolu powleczonego poliestrem 2. Atraumatyczne mocowanie proksymalne-zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej 3. Stentgraft upakowany w dwie osłonki- zewnętrzną bardziej sztywną oraz wewnętrzną elastyczną 4. Proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu 5. Stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy 6. Zakres średnic 22-46 mm, kategorie długości- 100, 150,200 oraz 250 mm, dostępność stentgraftów stożkowych 7. Możliwość dostarczenia zamiennie 3-modułowego stentgraftu brzusznego zbudownego z nitinolu oraz niskoprofilowego dakronu, wyposażonego w koronę proksymalną z rzędami haczyków nad- i podnerkowych oraz tępe haczyki w odnogach korpusu głównego 8.Możliwość wykonania stentgraftów spersonalizowanych piersiowych/brzusznych o długości do 150 mm, z wcięciem proksymalnym lub dystalnymi fenestrami, rozrzerzające się lub mocno zwężające. 9. W zestawie prowadniki, koszulki naczyniowe, balon do modelowania stentgraftu, cewniki balonowe, stent grafty obwodowe i cały dodatkowy osprzęt do zaopatrzenia pacjenta. |  | SZT. | 3
3 Suma
4 | 1 | Klipsy polimerowe II generacji z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami gwarantującymi podwyższoną stabilność poprzeczną eliminującą ryzyko zsunięcia się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi lub manipulacji w polu operacyjnym , rozm.XL zamykające naczynia od 7 do 16mm, - magazynek po 6 klipsów w zestawie. Etykiety samoprzylepne z danymi: numer Ref, LOT oraz data ważności. |  | SZT. | 480
| 2 | Klipsy polimerowe II generacji z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami gwarantującymi podwyższoną stabilność poprzeczną eliminującą ryzyko zsunięcia się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi lub manipulacji w polu operacyjnym, rozm.L zamykające naczynia od 5 do 13mm, - magazynek po 6 klipsów w zestawie. Etykiety samoprzylepne z danymi: numer Ref, LOT oraz data ważności. |  | SZT. | 960
| 3 | Klipsy tytanowe rozmiar M/L, przekrój poprzeczny w kształcie serca, równoległe zamykanie ramion na całej długości; pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej powierzchni klipsa; poprzeczne lub skośne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa; taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Etykiety samoprzylepne z danymi: numer Ref, LOT oraz data ważności. |  | SZT. | 19008
4 Suma
5 | 1 | Igła do biopsji mostka 18G x 30mm |  | SZT. | 100
5 Suma
6 | 1 | Sztuczny zwieracz cewki moczowej (AUS). Wszystkie elementy sztucznego zwieracza cewki moczowej tworzą jedną nierozłączną całość. Wszystkie elementy podczas implantacji umieszczone są w mosznie i wokół cewki moczowej bez konieczności naruszania powłok brzusznych. Regulowana opaska umieszczona dookoła cewki moczowej. Zakres regulacji opaski min. 4 cm / max 5 cm. Ręczne otwieranie sztucznego zwieracza cewki moczowej. Funkcja automatyczna zwieracza. |  | SZT. | 17
6 Suma
7 | 1 | Preparat Dexell 1 ml + igła 3,7 Ch 35 mm, lub równoważny - preparat do czasowego wypełnienia w drodze iniekcji podśluzowej w leczeniu refluksu pęcherza moczowego, sterylny, do wstrzykiwań z kwasem hialuronowym. |  | SZT. | 180
7 Suma
8 | 1 | Zestaw do zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego oparty na stentgrafcie nitinolowym , zbudowany w zależności od potrzeby z : otworów , wycięć i lub rękawków dopasowanych do tętnic docelowych STENTGRAFT DO AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ FENESTROWANO-BRANCHOWANY PARAMETRY TECHNICZNE 1.Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym 2.Przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej 3.Projektowany zgodnie z warunkami anatomicznymi pacjenta na indywidualne zamówienie. Czas dostawy 30 dni roboczych od podpisania zamówienia. 4.Stentgraft posiada oznaczenie kierunkowe w postaci umieszczonego centralnie specjalnego markera 5.W zależności od anatomii pacjenta istnieje możliwość zaopatrzenia tętnic trzewnych poprzez wykonanie: a) otworu z rękawkiem uszczelniającym umieszczonym wewnątrz stentgraftu/innerbranch/ średnica 6-10 mm, dł. 15-18 mm b) otworu z rękawkiem uszczelniającym umieszczonym na zewnątrz stentgraftu /branch/, średnic-6-10 mm, dł. 15 mm c) otworu wzmocnionego/ fenestry/- średnica 6-12 mm d) podcięcia/scalop/ 6.Zamawiający wymaga dostarczenia całego dodatkowego osprzętu niezbędnego do przeprowadzenia implantacji 7. Dostawca zapewnia zestaw do zaopatrzenia tętniaka szerzącego się w kierunku piersiowym i brzusznym( dodatkowo stentgraft piersiowy i brzuszny) |  | szt | 15
8 Suma
9 | 1 | Stabilizator otwarty 20-22G do pointera - celem oznaczenia zmian niemacalnych przed zabiegiem operacyjnym |  | szt | 90
9 Suma