# EZ.28.150.151.2019.JB                                                                                                                 Łódź, dnia  04.02.2020 r.

Numer sprawy: EZ.28.150.2019

# Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej  221 000 euro na dostawę odczynników, drobnego sprzętu i zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu              o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na 	dostawę odczynników, drobnego sprzętu i zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy pakietu nr 4

Czy zamawiający zgodzi się na dostarczeniu  elektronicznej pipety 12- kanałowej jeśli proponowany zestaw do typowania układu HLA właśnie taką pipetę stosuje.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pakietu nr 4

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu z dostarczenia arkusza roboczego w pudełku zestawu – informacja dostępna dla użytkownika w oprogramowaniu do analizy zestawu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza arkusz roboczy w oprogramowaniu do analizy zestawu.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1

Rozdział VIII SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiot zamówienia (w zakresie pakietów 1-5) jest określony na tyle precyzyjnie, że Wykonawcy zaoferują go na zbliżonym poziomie jakościowym, a cena jako jedyne kryterium wystarczy dla wyboru najkorzystniejszej spośród porównywalnych ofert.  Odnośnie kosztów cyklu życia produktów – składają się na nie koszty zakupu              i dostawy, których wysokość wykonawcy wliczają w cenę tzn. są one uzależnione od wartości wskazanych                 w ofercie wykonawcy. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia koszt przechowywania wynika z czasu przechowywania odczynników oraz warunków tj. temperatury. Pracownia jest wyposażona w  magazynowe lodówki, zamrażarki oraz przestrzeń magazynową o temperaturze pokojowej (RT), stąd w opisie (OPZ) znajduje się  punkt określający przedział temperatury przechowywania wymaganej przez zamawiającego. Zamawiający określa również w OPZ minimalny termin ważności pozwalający na całkowite wykorzystanie odczynników. Koszt przechowywania nie ulega zmianie gdyż temperatura i przestrzeń magazynowa jest stała niezależnie od liczby przechowywanych produktów i ich producenta. Jeśli chodzi o koszty utylizacji odczynników i ich opakowań są one wystandaryzowane w WWCOiT w Łodzi i nie zmieniają się niezależnie od producenta utylizowanych artykułów”

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.