# EZ.28.158. …… .2020.KJ                                                                                                                            Łódź, dnia 18.02.2020r.

Numer sprawy: EZ.28.158.2019

# Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 , 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy: Pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuści „Stent samorozprężalny do BTK .Stent nitynolowy” o nieznacznie zmienionych parametrach: Dostępne długości od 20 do 100 mm, oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści „Cewnik balonowy do tętnic goleni 0,018”” o następujących parametrach? Długość systemu: 90 i 150 cm

Długości balonu: 20 - 200 mm

Rozmiary balonu: 2,0 – 6,0 mm

Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, 0,018”

Dostępna wersja OTW

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści „Cewnik balonowy na prowadniku 0,014''”o nieznacznie zmienionych parametrach: Kompatybilny z koszulką 4-5F, Rozmiary balonu od 2,0 do 4,0mm, oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 3

Czy zamawiający dopuści „Stent montowany na balonie.”o nieznacznie zmienionych parametrach: Dwa znaczniki radiologiczne, zlokalizowane poniżej balonu, pozwalające na ocenę jego długości roboczej we fluoroskopii, oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp w  zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 26.02.2020r. do godziny 10.00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 26.02.2020r. o godzinie 11:00

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.