# EZ.28.158. …… .2020.KJ                                                                                                                            Łódź, dnia 24.02.2020r.

Numer sprawy: EZ.28.158.2019

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łat o wymiarach: pozycja 3: 10 mm x 140 mm lub 10 mm x 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.