EZ.28.57. .................... 2020.AG

Łódź, dnia 23.07.2020 r.

Nr sprawy: **EZ.28.57.2020**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę różnego sprzętu dla Pracowni Scyntygrafii** w ramach projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu   
o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika   
w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.**

**W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ:**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Załącznika nr 2 (pakietu nr 1),

Lp. 56. „blok grzejny – Wymiary: max 286x156x86mm (+-10 mm) dł x szer x wys”

Czy zamawiający dopuści blok grzejny o wymiarach 285 x 200 x 110 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**