## Załącznik nr 2
Załacznik nr 2 do EZ.28.65.2020
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:
Numer pakietu | lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu med.
1 | 1 | ANGIOSEAL – bioresorbowalny zamykacz wkłuć naczyniowych • zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) • wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni • System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F • dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen) • w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik • zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F |  |  | szt. | 3000
Suma pakiet nr 1: | [8 empty] | x
2 | 1 | Manipulator-rotator, jałowy, jednorazowy, do manipulowania prowadnicą w trakcie zabiegów wewnątrznaczyniowych, średnica 0,014"-0,038" |  |  | szt. | 510
| 2 | PROWADNIK Z POWŁOKĄ – PTFE - ; *Średnica od 0,018'' do 0,035'' *Długość od 150 do 260cm |  |  | szt. | 144
| 3 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTA, ciśnienie min 20bar |  |  | szt. | 1440
Suma pakiet nr 2: | [8 empty] | x
3 | 1 | Zestaw do trombolizy celowanej: Zawiera cewnik, prowadnik zamykający, Y-konektor, Średnice cewników: 4F i 5F; Długości cewników: 45cm,90cm,135cm •Długość segmentu infuzyjnego: o Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm o Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki; Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany; Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika; Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji |  |  | szt. | 90
Suma pakiet nr 3: | [8 empty] | x
4 | 1 | Spirala neurologiczna odczepialna Smart Coil mechaniczne uwalnianie spirali;mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie; popychacz segmentowanybardziej elsatyczny dystalnie;długość spiral - od 1 do 60cm,średnica struktury drugorzędowej (3D) - od 1 do 18mm;wewnętrzna nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym;zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny;progresywna miękkość- zróżnicowana miekkość na długości spirali. |  |  | szt. | 60
| 2 | Spirala wolumetryczna PC400 średnica pierwotna 0,020" kompatybilne z mikrocewnikami 0,025-0,027".Średnica wtórna - od 2 do 32mm w zależności od długości i kształtu.Dostępne długości:1-60cm.Możliwe kształty-3D,helikalne "Jklasy sztywnośći:standard,miękka,bardzo miękka.Spirale zbudowane z wewnętrznego drutu nitinolowego, spirali nitinolowej,oraz zewnętrznej spirali platynowej(rózne konfiguracje) |  |  | szt. | 23
| 3 | Urządzenie do odczepiania spiral kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010;dźwiękowa sygnalizacja odczepiania ("klik") |  |  | szt. | 15
| 4 | Mikrocewnik PXSLIM Średnica wewnętrzna - 0,25"; zewn. 2,6F. Długość całkowita - 115, 135 lub 150cm. Widoczność w RTG - wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika;dwa markery dystalnie w odległości 3cm od siebie. Zakonczenia - proste, 45 lub 90 stopni. |  |  | szt. | 45
| 5 | Benchmark Dostępne długości - 95,105 lub 115cm;Średnica zewnętrzna - 6F,wewnętrzna - 0,071".Zakończenie proste lub typu MP-zawsze polerowane i atraumatyczne |  |  | szt. | 45
Suma pakiet nr 4: | [8 empty] | x