EZ.28.65……….2020.AG

Łódź, dnia 17.07.2020 r.

Nr sprawy: **EZ.28.65.2020**

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ.**

**I. W TOKU POSTĘPOWANIA ZOSTAŁY ZADANE NASTĘPUJĄCE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

**zadanie 1**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamykacza opartego na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia i zewnątrz naczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia. System umożliwia zamknięcie naczynia bez pozostawienia czegokolwiek w świetle wewnętrznym arterii. Uszczelniacz podlega absorbcji w ciągu 30 dni. Zamykacz posiada rejestrację zarówno antegrade i retrograde. Skuteczność systemu została potwierdzona w badaniach klinicznych z udziałem ponad 11000 pacjentów. Zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. Dostępny w średnicach 5-6,7F.**

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2**

**Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu nr 2 pozycji nr 1? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje tego pakietu.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**II. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w SIWZ.**

**Zmianie ulega:**

* Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 24.07.2020 r. do godziny 10:00
* Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 24.07.2020 r. o godzinie 11:00

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**