# EZ.28.43.1417.2020.MJ                                                                                                          Łódź, dnia 23.09.2020r.

Numer sprawy: EZ.28.43.2020

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 17

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 17 w miejsce pierwotnych parametrów Zestawu do blokady wewnątrzoskrzelowej do zabiegów wymagających wentylacji jednego płuca.  W zestawie strzykawka, adapter ssący, adapter CPAP, adapter 15mm do rurki intubacyjnej  typu „trójnik” oraz bloker oskrzelowy (..). Bloker posiadający regulowaną pętle do połączenia z bronchoskopem, niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy balon oraz znaczniki głębokości. Rozmiary (w zależności od zamówienia): 5Fr 50cm lub 65cm, 7Fr 65cm oraz 9Fr 78cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w pak. 16 poz. 3 dopuści jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię P3H (trzy różne wysokości zszywek w jednym ładunku), umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładunki podłączane do trzonu staplera, wysokość zszywki otwartej: 4mm- 4,5 mm-5 mm, wysokość zszywki zamkniętej: 1,75mm-2mm-2,25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i ogłoszenia
nie ulegają  zmianie.