EZ.28.86. .................... 2020.AG

Łódź, dnia 11.09.2020 r.

Nr sprawy: **EZ.28.86.2020**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na **zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej** Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.**

**I. W TOKU POSTĘPOWANIA ZOSTAŁY ZADANE NASTĘPUJĄCE PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

**Czy Zamawiający dopuści bieżnie z silnikiem o rzeczywistej mocy 2KM z maksymalna szczytowa mocą 5KM?**

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**