EZ.28.107.            .2020.MJ                                                                                           	   Łódź, dnia  24.11.2020 r.

Numer sprawy: EZ.28.107.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 		postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej  214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego  Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii  i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4  i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz modyfikację siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę materiałów opatrunkowych

- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 stanowiącego formularz asortymentowo - cenowy do siwz w zakresie pakietu nr 23 poz. 2 i pakietu nr 24  (modyfikacja w załączeniu).

Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty zgodnie z powyższą modyfikacją. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlegać będzie odrzuceniu w trybie art.89 ust.1 pkt.2 jako niezgodna z treścią SIWZ.

- Zamawiający zmienia następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 10.12.2020 r. do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 10.12.2020 r. do godz. 11:00

- W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

| L.P. | NR PAKIETU, KTÓREGO PYTANIE DOTYCZY | ZADANE PYTANIA | ODPOWIEDŹ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 6 poz. 1 | Czy Zamawiający dopuści jałowy przezroczysty opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, w rozmiarze 7,2 x5cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 2 | Pakiet 12 poz. 1 | Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z: -błoną śluzową jamy ustnej, -błoną śluzową oka, -błoną śluzową jamy nosowej -przewodem słuchowym ucha zewnętrznego. Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego. W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4. | Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. |
| 3 | Pakiet 13 poz. 1, 2 | Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z: -błoną śluzową jamy ustnej, -błoną śluzową oka, -błoną śluzową jamy nosowej -przewodem słuchowym ucha zewnętrznego. Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego. W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4 | Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. |
| 4 | Pakiet 15 Poz. 1 | Czy należy zaoferować podkłady ginekologiczne nadające się do sterylizacji parą wodną? | Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. |
| 5 | Pakiet 16 Poz. 2 | Czy można zaoferować kieszeń na narzędzia w rozmiarze 42x35cm? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 6 | Pakiet 19 poz. 1 | Czy Zamawiający dopuści krem do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych, który dzięki składnikom aktywnym chroni przed powstaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn? Krem ma lekką konsystencję i łatwo się wchłania. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać. Arginina zawarta w kremie głęboko nawilża i przyspiesza regenerację naskórka. Zawiera naturalną substancję pochłaniającą zapach moczu. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 7 | Pakiet 23 Poz. 1 | Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS w miejsce włókniny SMMS, rozmiar 155 cm XL pozostałe parametry zgodnie siwz? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 8 | Pakiet 23 Poz. 2 | Poz. 2 - Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Barierowy laminat (PE + PP) umieszczony od wewnętrznej strony fartucha na jego przodzie i w rękawach, umożliwia użycie wyrobu podczas długich i mokrych operacji. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”. Rękawy nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Nieprzemakalne wstawki na rękawach oraz z przodu wzmacniane dodatkową warstwą nieprzemakalnej i chłonnej włókniny o gramaturze 40 g/m2 (łącznie materiał o gramaturze 75 g/m2.) Fartuch wraz z włókninowymi serwetkami do wytarcia rąk (rozmiar 20 x 40cm) owinięty jest w papier krepowy do zabezpieczenia przed przypadkowym zabrudzeniem. Opakowanie wewn. w postaci papieru krepowanego i zewn. w postaci torebki papierowo-foliowej. Rozmiar 155 cm XL. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. W zakresie pakietu nr 23 poz. 2 Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją treści siwz. |
| 9 | pytania dotyczące umowy | Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? | Tak, Zamawiający potwierdza. |
| 10 |  | Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. | Zamawiający nie może zagwarantować realizacji umowy w całości lecz oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością w oparciu o dane z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości ze względu na to, że faktyczne zapotrzebowanie na zamawiany towar uzależnione będzie od czynników niezależnych od Zamawiającego, to jest od ilości pacjentów oraz rodzaju świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez Zamawiającego a także od aktualnej wiedzy medycznej i innej, związanej z działalnością podstawową Zamawiającego (działalność lecznicza). Zamawiający deklaruje jednak, że nie zawrze umowy na ten sam zakres przedmiotowy zamówienia z innym podmiotem, niż wyłoniony w toku niniejszego postępowania, do momentu zakończenia okresu obowiązywania umowy względnie do momentu zrealizowania umowy w całości. |
| 11 |  | Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę”, „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu kar jeżeli nie ponosi winy. |
| 12 |  | Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 a), b) i e) kara została zmniejszona do 5%? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 13 |  | Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. lit. c) kara była wynosiła 0,5% nie dostarczonej w terminie partii towaru? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 14 |  | Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 15 | dotyczy Pakietu nr 6 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku włókninowego w rozmiarze 6 x 8 cm zawierającego wkład chłonny wiskozowo-poliestrowy, opatrunek wyposażony jest również w dodatkową podkładkę do umieszczenia pod skrzydłami kaniuli. Opatrunek zawiera hypoalergiczny klej poliakrylowy. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 16 | dotyczy Pakietu nr 6 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za opakowanie a’ 50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań, tj. 3800? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 17 | dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1-3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów wysokochłonnych jałowych składających się z warstwy rozdrobnionej celulozy oraz 2 warstw włókniny i 2 warstw celulozy? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 18 | dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5x7cm pokrytego hypoalergicznym klejem poliakrylowym? Opatrunek ten był dostarczany do Państwa placówki w ramach umowy przetargowej. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 19 | dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2-6 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku pokrytego hypoalergicznym klejem poliakrylowym? Opatrunek ten był dostarczany do Państwa placówki w ramach umowy przetargowej. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 20 | dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego chirurgicznego fartucha z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMMS o gramaturze 35g/m2. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające m.in.. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę marki. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy. Rozmiar: XL – 145 cm. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 21 | dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego chirurgicznego fartucha z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMMS o gramaturze 35g/m2. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające m.in.. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz marki. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy. Rozmiar: XXL – 155 cm. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 22 | dotyczy Pakietu nr 23 poz. 2 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego chirurgicznego fartucha z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, posiadający wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2. (laminat: biała włóknina +film PE). Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające m.in.. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz marki. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30,5x34cm, całość zestawu owinięta w papier krepowy. Rozmiar: XL – 147cm. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją treści siwz w zakresie pakietu nr 23 poz. 2 |
| 23 | dotyczy Pakietu nr 23 poz. 2 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego chirurgicznego fartucha z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, posiadający wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2. (laminat: biała włóknina +film PE). Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające m.in.. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz marki. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30,5x34cm, całość zestawu owinięta w papier krepowy. Rozmiar: XXL – 155cm. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 24 | dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1-2 | Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek wymaganych do złożenia wraz z ofertą przetargową oraz wymaganych na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do 1 sztuki dla pozycji 1 oraz 1 sztuki dla pozycji 2. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 25 | Pakiet 18 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 28 g/m kw., rozmiar M/L, obwód pasa 120 cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 26 | pytania dotyczące umowy | Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach: a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostawy lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy; b) jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto; c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru – chyba że nie ponosi winy; d) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji – chyba, że nie ponosi winy e) za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowna w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru – chyba, że nie ponosi winy. f) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w szczególności dostaw towaru wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia. g) za opóźnienie w dostarczeniu faktury Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5 % dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostarczenia faktury licząc od daty dostarczenia partii towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostarczonej w terminie partii towaru. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 3 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 27 |  | W związku z zapisem § 1 ust. 3 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok. | Stan majątkowy Zamawiającego jest co do zasady stabilny, jednakże Zamawiający posiada opóźnienia w płatnościach należności na rzecz kontrahentów wynoszące nawet kilka miesięcy. Powyższe jest skutkiem obciążenia Szpitala znaczną stratą z lat ubiegłych i koniecznością obsługi zaległych zobowiązań oraz niewystarczającym bieżącym poziomem finansowania działalności leczniczej z NFZ. Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.08.2020 roku Aktywa trwałe 201 547 603,01 zł Aktywa obrotowe 81 676 254,20 zł Suma pasywów 283 223 857,21 zł Zobowiązania i rezerwy 363 466 014,00 zł a) zobowiązania krótkoterminowe 142 171 868,48 zł - w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 83 904 689,97 zł w tym: • objęte spłatami ratalnymi 0,00 zł wymagalne 25 380 201,12 zł |
| 28 |  | Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 3 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 29 |  | W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.” | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 30 | Pakiet 1 poz. 1 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 90op. a`10sztuk tj. 900 sztuk opatrunków. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 31 | Pakiet 1 poz. 2 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 1200op. a`10sztuk tj. 12 000 sztuk opatrunków. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 32 | pytania dotyczące umowy | Prosimy o zmianę § 6 KARY UMOWNE zgodnie z poniższą treścią: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach: c) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy; | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 33 | Pakiet 23, pozycja 1 | Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie Jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Długość fartucha w centymetrach nie jest podana na opakowaniu ale oznakowana rozmiarem w postaci literowej: M, L, XL, XXL, XXXL. Długości fartucha wynoszą odpowiednio: M- 120 cm +/-2cm; L-130cm +/-2cm; XL-140cm +/-2cm; XXL-150cm +/-2cm; XXXL-160cm +/-2cm? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 34 | Pakiet 2-4 | Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie Fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmocniony, niezawierający wiskozy ani celulozy, z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniony wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o min. gramaturze 40 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym - min. 215cm H2O.Rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiekową- czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny dł. min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Długość fartucha w centymetrach nie jest podana na opakowaniu ale oznakowana rozmiarem w postaci literowej: M, L, XL, XXL, XXXL. Długości fartucha wynoszą odpowiednio: M- 120 cm +/-2cm; L-130cm +/-2cm; XL-140cm +/-2cm; XXL-150cm +/-2cm; XXXL-160cm +/-2cm? | W zakresie pakietów 2 -4 brak wymienionego asortymentu. |
| 35 | pytania dotyczące umowy | Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 12 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 36 |  | Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości: a. 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w lit. a) i b) b. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru lub wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c) i d) c. 0,1% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w lit. e) Ponad to wnosimy o usunięcie lit. f) i g) UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 37 |  | Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 2 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne. | W okresie epidemii kary umowne nie będą potrącone |
| 38 |  | Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a, strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu wraz z uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stroną.” | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę |
| 39 |  | Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3a o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. | Ze względu na cenotwórczy charakter VAT Zamawiający chce mieć możliwość rozwiązania umowy w sytuacji, w której nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru nowych cen. |
| 40 |  | Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. | Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. |
| 41 |  | Wnosimy o wykreślenie § 13 ust. 1 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę |
| 42 |  | Wnosimy o wykreślenie § 13 ust. 5 akapit drugi projektu umowy. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę |
| 43 | Pakiet 23 l.p. 1 i 2 | Czy Zamawiający dopuści rozmiar fartucha opisany literą XXL odpowiadający wymaganej długości zamiast podanego w centymetrach? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. |
| 44 | Pakiet 23 l.p. 2 | Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 43x30 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. W zakresie pakietu nr 23 poz. 2 Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją treści siwz. |
| 45 | Pakiet 24 | Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści poliestrowy mankiet o długości 7,5 cm? Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalne wstawki na klatce piersiowej i rękawach wykonane z laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 38 g/m2? Pytanie 3: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia parametru współczynnika parowania wody. Norma EN13795 opisująca właściwości i wymagania użytkowe m.in. dla fartuchów chirurgicznych nie wymaga zbadania parametru współczynnika parowania. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne opisane literami i odpowiadającą im długość: M- 120 cm, L – 130 cm, XL – 140 cm oraz XXL – 150 cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 46 | Pakiet 16 poz.1 | Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 38 cm x 40cm, spełniająca pozostałe parametry SIWZ? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 47 | Pakiet 24 poz.1 | Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych o wytrzymałości na rozerwanie w strefie krytycznej sucho/mokro min. 161/153 kPa, nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 119 cm H2O paroprzepuszczalności 6400 g/m2/24h, odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro 6,0 IB (strefa krytyczna)? Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Dostępne rozmiary: S/M 120 +/- 5 cm L 130 +/- 5 cm XL 150 +/- 5 cm XL LONG; 170 cm 170 +/- 5 cm XXL; 150 Large- poszerzony 150 +/- 5 cm | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 48 | Pakiet 24 | Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej co do wymaganego parametru dotyczące współczynnika parowania wody na poziomie 52000 g/m2/24h, ponieważ wymagany współczynnik jest niemożliwy do spełnienia. | Zamawiający wyjaśnia, iż współczynnik parowania wody na poziomie 52000 g/m2/24h dotyczył powierzchni mniej krytycznej wyrobu, natomiast dla obszaru krytycznego współczynnik parowania wody powinien wynosić 6200-6400 g/m2/24h |
| 49 | Pakiet 24 | Prosimy Zamawiającego o sprostowanie wymogu dotyczącego odporności na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100 cm2 na całej powierzchni, ponieważ przywołana jednostka(CFU/100 cm2) określa czystość mikrobiologiczną, która ma zastosowanie do produktów niejałowych. Natomiast odporność na przenikanie drobnoustrojów podaje się w jednostce IB. Wymagania zgodne z normą 13795 Materiał spunlace Wymagania wysokie Powierzchnia mniej krytyczna Właściwość Metoda badań Jednostka Wymaganie Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho EN ISO 22612 CFU ≤ 300 Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro EN ISO 22610 IB Nie wymagane Czystość – mikrobiologiczna EN ISO 11737-1 CFU/ 100cm2 Odporność na przenikanie cieczy EN 20811 cm H2O ≥ 10 Czystość – pod względem cząstek stałych EN ISO 9073-10 IPM ≤ 3,5 Pylenie EN ISO 9073-10 log10 (liczba cząstek) ≤ 4,0 Wytrzymałość na wypychanie – na sucho EN ISO 13938-1 kPa ≥ 40 Wytrzymałość na wypychanie – na mokro EN ISO 13938-1 kPa Nie wymagane Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho (md) EN 29073-3 N ≥ 20 Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho (cd) Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro (md) EN 29073-3 N Nie wymagane Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro (cd) | Zamawiający wymaga odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6 (powierzchnia krytyczna wyrobu) |
| 50 | Pakiet 4, pozycja 1 | Czy Zamawiający dopuści typfery w pojedynczym opakowaniu folia-papier? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 51 | Pakiet 4, pozycja 2 | Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 52 | Pakiet 4, pozycja 2 | Czy Zamawiający dopuści kompresy nie przewiązywane? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 53 | Pakiet 5, pozycja 1-2 | Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą z jodyną wykonaną z foli poliuretanowej 25µm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 54 | Pakiet 5, pozycja 1-2 | Czy Zamawiający dopuści folię z przylepnymi brzegami? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 55 | Pakiet 5, pozycja 1-2 | Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 56 | Pakiet 5, pozycja 1 | Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni klejącej 42x36cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 57 | Pakiet 5, pozycja 2 | Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni klejącej 60x46cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 58 | Pakiet 5, pozycja 2 | Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 50x90cm o powierzchni klejącej 50x84cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 59 | Pakiet 5, pozycja 6 | Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 60 | Pakiet 10, pozycja 1-3 | Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne 5-warstwowe? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 61 | Pakiet 11, pozycja 1 | Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 62 | Pakiet 11, pozycja 2-3 | Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 63 | Pakiet 11, pozycja 4-6 | Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 64 | Pakiet 13, pozycja 1 | Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7,5x7,5cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 65 | Pakiet 13, pozycja 2 | Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 66 | Pakiet 16, pozycja 1 | Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia jednokomorową 30x40cm? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment, spełniający pozostałe wymagania siwz. |
| 67 | Pakiet 16, pozycja 2 | Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia dwukomorową 30x40cm? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment, spełniający pozostałe wymagania siwz. |
| 68 | Pakiet 18 | Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment, spełniający pozostałe wymagania siwz. |
| 69 | Pakiet 20 | Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: - Serweta na pacjenta 220 x 320 cm z dwoma otworami o śr. 10 cm bez folii. Po obu stronach foliowy panel o wymiarach 60 x 320 cm, wzmocnienie w strefie krytycznej 50 x 80 cm – 1 szt - Fartuchy chirurgiczne rozmiar XL – 2 szt - Gąbka z plastikową rączką do mycia pola operacyjnego - 6 szt - Miska 250 ml, niebieska, nieprzezroczysta – 1 szt - Miska 250 ml, niebieska - 1 szt - Strzykawka LL 20 ml - 1 szt - skalpel bezpieczny z ostrzem nr 11P – 1 szt - Sterylna osłona o wym. 105 x 105 cm na ekran radiologiczny wykonana z przeźroczystej folii z ściagnietą gumką/ typu czapeczka - 1 szt " - Ręczniki wysokochłonne wym. 40 x 40cm - min. 2 szt - plastikowy pean 14 cm – 2 szt - prosty metalowy pean 18 cm – 2 szt - Metalowy pean prosty dł. 18 cm, jednorazowego użytku - 2 szt 13. Metalowe nożyczki chirurgiczne jednorazowego użytku, jedna strona ostro zakończona, dł. 145 mm - 1 szt (15 cm) - Imadło chirurgiczne dł. 15 cm, jednorazowego użytku, metalowe - 1 szt" - Metalowa penseta anatomiczna, dł. 14 cm, jednorazowego użytku - 1 szt - Metalowa penseta chirurgiczna, prosta, dł. 14,5 cm, jednorazowego użytku - 1 szt - Serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wym 150 x 190 cm, dwuwarstwowa - 1 szt - Samoprzylepne metki identyfikujące wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej, zawierające nr LOT, nr REF, datę ważności, producenta - 4 szt ? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 70 | Pakiet 23, pozycja 1 | Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 71 | Pakiet 23, pozycja 1, 2 | Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm lub w rozmiarze XXL o długości 157cm? | Zamawiający dopuszcza tylko 157 cm. W zakresie pakietu nr 23 poz. 2 Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją treści siwz. |
| 72 | Pakiet 23, pozycja 1, 2 | Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby długość fartucha w centymetrach podana była na opakowaniu. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i dokonaną modyfikacją treści siwz w tym zakresie. |
| 73 | Pakiet 23, pozycja 1, 2 | Czy Zamawiający dopuści rozmiar fartucha oznaczony standardowo literowo (M, L, XL, XXL) zamiast długością fartucha? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 74 | Pakiet 23, pozycja 2 | Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. W zakresie pakietu nr 23 poz. 2 Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją treści siwz. |
| 75 | Pakiet 23, pozycja 2 | Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. W zakresie pakietu nr 23 poz. 2 Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją treści siwz. |
| 76 | Pakiet 24 | Czy Zamawiający dopuśch fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 wzmocniony na przedmamieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 118 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 50 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 42 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 77 | Pakiet 24 | Czy Zamawiający dopuści fartuchy w następujących rozmiarach i długościach: M – 124cm, L – 138cm, XL – 138cm i XXL – 157cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 78 | Pakiet 7 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul,poliuretanowego, rozmiar 6x8cm, bez ramki i bez metki. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 79 | Pakiet 7,8 | Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzania bariery folii dla wirusów. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 80 | Pakiet 7 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z możliwością pisania na plastrze | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 81 | Pakiet 8 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku bez ramki i bez metki . | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 82 | Pakiet 8 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z możliwością pisania na plastrze. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 83 | Pakiet 11 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chirurgicznych opatrunków włókninowych, pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiary: 7,5x5cm, 10x10cm; 10x15cm; 10x20cm; 10x25cm; 10-x30cm. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 84 | Pakiet 11 poz.1 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 7,5x5cm. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 85 | Pakiet 25 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów niejałowych. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 86 | Pakiet 25 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów w rozmiarach M-XXL. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 87 | Pakiet 25 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kombinezonu bez osłony na obuwie. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 88 | Pakiet 25 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kombinezonu z osłonami na buty pakowanymi osobno. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 89 | Pakiet 26 | Prosimy Zamawiającego o dostąpienie od wymogu instrukcji użytkowania . | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 90 | PAKIET NR 4 Poz. nr 1 | Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w kształcie fasoli wykonanych z gazy 24-nitkowej, w rozmiarze 8 x 8 cm lub 12 x 12 cm, pakowanych podwójnie w opakowanie wew. - tekturowy kartonik z przegródkami i opakowanie zew.- torebkę papierowo- foliową (opakowanie zewnętrzne posiada nadrukowaną etykietę główną oraz 1 etykietę przylepną, opakowanie wewnętrzne posiada 1 etykietę samoprzylepną)? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 91 | PAKIET NR 4. Poz. nr 2 | Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych przewiązywanych papierową taśmą, pakowanych w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną etykietą samoprzylepną? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 92 | PAKIET NR 6 Poz. nr 1 | czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego w rozmiarze 6 x 8 cm, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 93 | PAKIET NR 11 | Poz. nr 1-6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków wyspowych pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 94 |  | Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 10 cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 95 |  | Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 15 cm? | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 96 | PAKIET NR 16 Poz. nr 1-2 | Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni w rozmiarze 43 x 38 cm? Pozostałe parametry bez zmian? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 97 | PAKIET NR 19 Poz. nr 1 | Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania emulsji do ochrony sklasyfikowanej przez producenta jako produkt kosmetyczy? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 98 | pytania dotyczące umowy | § 6, ust. 1 b- f- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: - §6 ust. 1b do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy - §6 ust. 1c do kwoty 1% wartości niedostarczonej części towaru - §6 ust. 1d do kwoty 1% wartości reklamowanej części towaru - §6 ust. 1e do kwoty 5% wartości towaru, dla którego nie zostały dostarczone dokumenty. - §6 ust. 1f do kwoty 1% wartości niewykonanej/nienależycie wykonanej dostawy Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stosuje ujednolicone stawki kar umownych zawieranych przez siebie umowach. Celem Zamawiającego jest, aby kary umowne miały charakter odstraszający. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym szpitalem specjalistycznym w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej, odczynników oraz wszelkich innych towarów związanych z leczeniem pacjentów, ich bezpieczeństwem i zapewnieniem reżimu sanitarnego. Dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 99 | Pakiet 5. Poz poz.1. | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ w rozmiarze 34 x 40 cm (część lepna). | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 100 | Pakiet 5. Poz. 2 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ w rozmiarze 60 x 60 cm (część lepna). | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 101 | Pakiet 5 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej sklasyfikowanej jako wyrób medyczny Klasy IIa sterylny zgodnie z Regułą 6 i 7 aneksu IX Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42 EWG, potwierdzonej za zgodność przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną stosownym certyfikatem CE . | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 102 | Pakiet 16 | Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na narzędzia jednokomorowej w rozmiarze 33 x 41 cm z 3 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 103 |  | Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na narzędzia dwukomorowej w rozmiarze 33 x 41 cm z 3 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 104 | Pakiet 23. Poz. 2. | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z dodatkowymi wzmocnieniami w miejscach krytycznych. Gramatura fartucha na łączeniu 90 g/m2 (rękawy i przód), samego wzmocnienia 43 g/m2. W zestawie dwa ręczniczki wysokochłonne w rozmiarze 40x40 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. W zakresie pakietu nr 23 poz. 2 Zamawiający wymaga zgodnie z dokonaną modyfikacją treści siwz. |
| 105 | Pakiet 24. | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych fartuchów typu Spunlace, nieznacznie różniących się od wymaganych w SIWZ: Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m2. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 175 cm H2O,. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 106 | Pakiet 26 | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski FFP2 bez zaworów oddechowych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ |
| 107 | Pakiet 7 poz. 1 | Czy Zamawiający dopuści sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem na port, o bardzo wysokim współczynniku paroprzepuszczalności –MVTR powyżej 14000g/m2/24h –co redukuje ryzyko zakażeń związanych z cewnikiem; z łatwym systemem aplikacji, zaokrąglone brzegi, 2 paski mocujące oraz metka do oznaczenia, rozmiar 7x9 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w formie kratki na całej powierzchni przylepnej, potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |
| 108 | Pakiet 8 poz. 1 | Czy Zamawiający dopuści sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewnika centralnego, o bardzo wysokim współczynniku paroprzepuszczalności –MVTR powyżej 14000g/m2/24h –co redukuje ryzyko zakażeń związanych z cewnikiem; ramka ułatwiająca aplikację, zaokrąglone brzegi, 2 paski mocujące oraz metka do oznaczenia, rozmiar 10x12 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,klej akrylowy naniesiony w formie kratki na całej powierzchni przylepnej, potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium? | Zamawiający dopuszcza oferowany asortyment. |

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.