## Arkusz3
Załacznik nr 2 do EZ.28.105.2020
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:
Pakiet | L.P. | Opis przedmiotu | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | j. m. | Ilość | cena jednostkowa netto za opak. PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto PLN | Producent | Nazwa handlowa | nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 1 | Stent nitinolowy o strukturze plecionej dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką, która zapobiega mikroembolizacji poprzez zablokowanie uwalniania się materiału zatorowego z miejsc pokrytych stentem, mikrosiateczka znajduje się od wewnętrznej strony stentu, co zapobiega jej rozdarciu podczas doprężenia stętu w mocno zwapniałych zmianach bardzo małe komórki stentu o powierzchni 0,381 mm2 zakres średnic: od 5 do 10 mm zakres długości mikromeshu: 16, 18, 20, 25, 30, 40 mm , zakres długości całkowitej stentu: 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47 mm stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm, długość shaftu 143 cm wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr oraz prowadnikiem 0,014” Stent da się repozycjonować przy jego uwolnieniu do połowy długości Stent dopasowuje się do rozmiaru naczynia, nie wymagane jest stosowanie stentów taperowanych |  |  | SZT. | 15
1 Suma
2 | 1 | Sondy argonowe do: -bronchoskopii dł.1,5m średnica 1,5 mm; - gastroskopii dł.2,2m średnica 2,3 mm; z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu z zintegrowanym filtrem membranowym jednorazowa , kompatybilna z posiadanym przez oddział sprzętem firmy ERBE VIO 300D/APC2 VIO 200 S VIO 300D/ APC2 ICC 300 /APC300. ZAMAWIAJĄCY OKREŚLI KAŻDORAZOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. |  |  | SZT. | 270
2 Suma
3 | 1 | Aparat do przetaczania płynów czarny typu Intrafix bez zawartości DEHP. Osłona na kolec aparatu po użyciu zintegrowana z zaciskiem rolkowym. Komora kroplowa dwuczęściowa. |  |  | SZT. | 20000
| 2 | Igła typu Pencan 25G 0,53 x 88 z prowadnicą 0,9 x 35mm z pryzmatem wewnątrz obsadki igły sygnalizyjącym wypływ płynu zmianą barwy |  |  | SZT. | 1300
| 3 | Igła typu Perican G 18 x 80 mm |  |  | SZT. | 1900
| 4 | Igły typu Spinocan o rozmiarach: 0,7 x 88-90mm, 0,9 x 88-90mm, 1,1-1,3 x 88-90mm, 0,53 x 88-90mm z prowadnicą z pryzmatem wewnątrz obsadki igły sygnalizującym wypływ płynu zmianą barwy. ZAMAWIAJĄCY OKREŚLI KAŻDORAZOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. |  |  | SZT. | 12500
| 5 | Przedłużacz typu Heidelberga 30cm średnica 3,0x4,1 mm. |  |  | SZT. | 5900
| 6 | Przyrząd, nasadka do bezpiecznego przygotowywania leków . Umożliwia bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do butelki typu Ecoflac. Dwa kolce umieszczone wewnątrz osłon, z których jedna pasuje do fiolek z wykończeniem szyjki o średnicy 20mm i druga szersza obejmującą wejście z portami opakowania płynu infuzyjnego. Wykonany z przejrzystego tworzywa. Bez zawartości DEHP. |  |  | SZT. | 2800
| 7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrz - oponowych typu Perifix . Cewnik zewnątrzoponowy 100cm z miękką końcówką 3mm, zatrzaskowy łącznik filtra, igła Tuohy 18Gx80mm, filtr zewnątrzoponowy, mocowanie filtra do skóry pacjenta, dołączone mocowanie cewnika w miejscu wkłucia z opatrunkiem, strzykawka niskoporowa 10ml. |  |  | SZT. | 115
3 Suma
4 | 1 | USTNIK JEDNORAZOWY DO BRONCHOSKOPU jałowy z tworzywa nietoksycznego jednorazowy pakowany pojedynczo |  |  | SZT. | 300
4 Suma
5 | 1 | Zestaw typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do zastosowań stacjonarnych, do pompy typu Flocare Infinity, do opakowań miękkich typu PACK. Posiadający kranik typu Luer, sterylny, pakowany pojedyńczo w folię. |  |  | SZT. | 1100
| 1 | Zgłębnik typu Flocare PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłebnika posiadająca dwa otwory i jeden główny na końcu cewnika. Do zgłębnika dołączona matalowa prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, rozm. CH 10 i 12/110 cm |  |  | SZT. | 160
5 Suma
6 | 1 | Lusterka laryngologiczne jednorazowe |  |  | SZT. | 2750
6 Suma
7 | 1 | Filtr oddechowy sterylny jednorazowy nastrzykawkowy z membraną 0.22µm. Wyposażony po obu stronach w końcówki pasujące do standardowych strzykawek i igieł typu luer. Powierzchnia filtracji: max 4,25cm kwadreatowych. Wymiary max: 33 x 27 mm. |  |  | SZT. | 900
7 Suma
8 | 1 | Dren do kanału wodnego typu MAJ-1608, do pompy Olympus OFP-2, będacej na wyposażeniu Szpitala |  |  | SZT. | 100
8 Suma
9 | 1 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych; zamocowane na drucie, zakończone miękką, atraumatyczną końcówką prowadzącą; o zmiennej średnicy, zależnej od ciśnienia cieczy wewnątrz balonu, pozwalające na sekwencyjną dylatację zwężenia za pomocą jednego narzędzia, posiadające po stronie złącza metkę z jednoznaczną informacją o zależności średnicy od ciśnienia wewnątrz balonu, wykonane z w pełni przezroczystego materiału i posiadające zaokrąglone końce w celu możliwości obserwacji miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu RTG, przystosowane do pracy w granicach ciśnień 3 – 10 ATM, długość balonu: 8 cm, zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm; balony współpracują z kanałem roboczym 2.8 mm |  |  | SZT. | 26
9 Suma
10 | 1 | Zastawka Heimlicha z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem odessanego płynu. Zakończona obustronnie łącznikiem chodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta. W zestawie z workiem (z wbudowanym filtrem) o pojemności 2000ml wyskalowanym co 100ml posiadającym kranik spustowy i dren łączący worek z zastawką. |  |  | SZT. | 50
10 Suma
11 | 1 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach : 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego podczas laryngektomii i do wszczepiania wtórnego do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomii. Posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego - przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich . Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla lekarza i pacjenta w języku polskim. |  |  | SZT. | 270
| 2 | Zestaw do pierwotnego i wtórnego wszczepiania protez głosowych 8, 10 lub 12,5 mm z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Średnica minimum 22Fr. Zestaw w składzie: - transparentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku, - cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy, - prowadnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, - rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy.
| 3 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu lepszego uszczelnienia przetoki. Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Opakowanie zawiera: - protezę głosową wprowadzoną do podajnika - zestaw jałowy, - szczoteczkę do czyszczenia protezy - instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki.
11 Suma
12 | 1 | Wziernik ginekologiczny od rozm. XS do L, jałowe |  |  | SZT. | 12000
| 2 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, suche, sterylne |  |  | SZT. | 8000
| 3 | Gąbka do mycia jamy ustnej, nienasączona,jałowe |  |  | SZT. | 31000
| 4 | Ostrze chirurgiczne sterylne jednorazowe od 10A do 24 numer i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu. Nr serii i data ważności na opakowaniu jednostkowym. Kształt ostrza na opakowaniu jednostkowym,sterylne,opakowania po 100szt. |  |  | SZT. | 1600
| 5 | Pałeczki do wymazów sterylne,opakowanie 100szt. |  |  | SZT. | 20
| 6 | Szpatułki Laryngologiczne, sterylne. Sterylna, jednorazowa Materiał tworzywo sztuczne/drewno, pakowana pojedynczo Oznakowanie CE, Opakowania po 100szt. |  |  | SZT. | 400
| 7 | Sonda Sengstakena-Blaekmorea do tamowania krwawień z żylaków przełyku w rozmiarze: 14-18 |  |  | SZT. | 70
| 8 | Zestaw do nakłucia jamy brzusznej z workiem 8000ml - zestaw do paracentezy: - worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 8000 ml z zastawką przeciw zwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym. - dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8 x 6.8 - 85cm długości dla worka o pojemności 2000ml oraz 100cm długości dla pozostałych wersji) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (dł.4.8 x 6.8 - 40cm) - trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów - kaniula 16G (51mm), której zastosowanie ogranicza bolesność zabiegu. Po wprowadzeniu przez powłoki brzuszne i późniejszym wysunięciu z miejsca wkłucia części metalowej kaniuli w ciele pacjenta pozostaje giętki atraumatyczny cewnik, który nie uraża narządów wewnętrznych |  |  | SZT. | 320
12 Suma
13 | 1 | Cewnik do drenażu dróg żółciowych. Średnica 6,3 F; 8,5F; 10F; 12F; długość 15 cm lub 25 cm Posiada innowacyjny mechanizm Mac-Loc umożliwiający zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm oraz łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika. Na części dystalnej znajduje się 5 otworów bocznych zapewniających wydajny drenaż. Taperowana końcówka z pokryciem hydrofilowym na 5 centymetrach zapewnia łatwe i atraumatyczne wprowadzenie. W zestawie znajduje się metalowa igła typu trokar, metalowa kaniula usztywniająca z końcówka doskonale widoczna w USG, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” / 0,038". Cewnik wykonany z materiału Ultrathane, co zapewnia dużą elastyczność, gładkość oraz gwarantuje powrót cewnika do pierwotnego kształtu po zagięciu. Cewnik dobrze widoczny w skopii. W zestawie plaster umożliwiający przymocowanie cewnika do skóry bez konieczności szycia. |  |  | szt. | 150
| 2 | Cewnik do drenażu dróg żółciowych wykonany z PVC z mankietem RTG wzmacniającym widoczność. Na końcu dystalnym cewnika 9 owalnych otworów bocznych, skalowany co 1cm. W zestawie igła 18G/15 cm, prowadnik z zagiętą zmiękczaną końcówką . Prowadnik teflonowy. Adapter. Parametry : 12F/33cm, 14Fr-28Fr/41cm. |  |  | SZT. | 60
13 Suma