# EZ.28.138. …… .2021.KJ                                                                                                                            Łódź, dnia 26.01.2021r.

Numer sprawy: EZ.28.138.2020

# Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy materiałów do elektrochirurgii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przedmiotowego sprzętu.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Pakiet 2 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową prostą, izolowaną 2,3x19mm, śr trzpienia 2,4mm dł. 120 mm, kompatybilne z diatermiami prod. Erbe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 poz. 61: Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną prosta, końcówki 1mm, tępe, dł. 190 mm, kompatybilne z diatermiami prod. Erbe?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp w  zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie ulega:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 1 SIWZ – na dzień 05.02.2021r. do godziny 10.00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ – na dzień 05.02.2021r. o godzinie 11:00

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.