## pakiet nr 1
........................................................................
(dane Wykonawcy)
Zamawiający
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO nadostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi., oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia (w zakresie pakietu nr 1) za następującą cenę:
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
1 | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca |  |  | zest. | 15
Lp. | Parametry graniczne defibrylatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok |  |  |  | Tak
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  |  | Tak
3. | Waga poniżej 75 gramów |  |  |  | Tak
4. | Grubość puszki poniżej 10 mm |  |  |  | Tak
5. | Objętość poniżej 35 ml |  |  |  | Tak
6. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
8. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
9. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR) |  |  |  | Tak, podać
10. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak, podać ilość
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  |  | Tak, podać
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14. | Bezprzewodowa łączność z programatorem |  |  |  | Tak
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego |  |  |  | Tak, podać
16. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak
17. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym |  |  |  | Tak
18. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  |  | Tak, podać
19.. | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
20. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry graniczne elektrod |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne dostosowane do urzączenia - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak, podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak, podać
25. | Elektrody defibrylujące typu ''integrated bipolar '' |  |  |  | Tak

## pakiet nr 2
........................................................................
(dane Wykonawcy)
Zamawiający
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO nadostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi., oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia (w zakresie pakietu nr 2) za następującą cenę:
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
1 | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ +elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa |  |  | zest. | 15
Lp. | Parametry graniczne defibrylatora |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok |  |  |  | Tak
2 | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  |  | Tak
3 | Waga poniżej 75 gramów |  |  |  | Tak
4 | Objętość poniżej 35 ml |  |  |  | Tak,podać
5 | Grubość puszki poniżej 10 mm |  |  |  | Tak
6 | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  |  | Tak
8. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
9 | Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  |  | Tak, podać
10 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak, podać liczbę
11 | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  |  | Tak,podać
12 | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |  | Tak
14 | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak, podać
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  |  | Tak,podać
16. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  |  | Tak,podać
17. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
18. | Automatyczny pomiar amplitudy R i P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
19. | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
20. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  |  | Tak
PARAMETRY ELEKTROD
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak,podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  |  | Tak,podać
25. | Elektrody defibrylujące typu ''integrated bipolar'' |  |  |  | Tak
26. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne o średnicy < 8F, współpracujące z introducerem 8F |  |  |  | Tak
PROGRAMATOR
27. | Programatora |  |  |  | Tak
29. | zapewnienie papieru do programatora - 8 ryz |  |  |  | Tak

## pakiet 3
........................................................................
(dane Wykonawcy)
Zamawiający
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO nadostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi., oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia (w zakresie pakietu nr 3) za następującą cenę:
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
1 | Stymulatory trójjamowe do resynchronizacji komorowej zaawansowany |  |  | szt. | 30
2 | Elektroda stymulująca komorowa |  |  | szt. | 30
3 | Elektroda stymululująca przedsionkowa |  |  | szt. | 30
4 | Introduktor |  |  | szt. | 120
5 | Elektroda lewokomorowa do stymulacji 2-polowa (3 różne typy do wyboru przez zamawiającego) |  |  | szt. | 36
6 | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej i cewnik subselektywny |  |  | szt. | 36
7 | Cewnik balonowy |  |  | szt. | 30
Lp. | Parametry graniczne defibrylatora |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Tryby stymulacji: DDDR-BiV, DDD, VVI, DOO, VOO |  |  | Tak, Podać
2. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca 1,5 i 3T bez stref wykluczeń dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
3. | Niezależne programowanie prawej i lewej komory |  |  | Tak, Podać
4. | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  | Tak, Podać
5. | Długość zapisu EGM w pamięci urządzenia powyżej 12 min. |  |  | Tak, Podać
6. | Elektroda LV typu OTW: czteropolarna 3 typy do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
7. | Pamięć stymulatora z: liczniki zdarzeń, histogramy (dane pacjenta, trendy, IEGM) |  |  | Tak, Podać
8. | Min, 2 funkcje zwiększające odsetek stymulacji resynchronizujących |  |  | Tak, Podać
9. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak,
10. | Dostępne rozmiary elektrody przedsionkowej < 8F |  |  | Tak, Podać
11. | Polarność: bipolarna |  |  | Tak,
12. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  | Tak,
13 | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  | Tak,
14 | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  | Tak,
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
8 | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY z możliwościa dwupunktowej stymulacji lewej komory |  |  | szt. | 9
| elektroda lewokomorowa 4-polowa |  |  | szt | 9
Lp. | Parametry graniczne kardiowertera |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej |  |  | Tak, Podać
3. | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  | Tak, Podać
4. | Waga 81 gramów lub poniżej |  |  | Tak, Podać
5. | Objętość poniżej 37 ml |  |  | Tak, Podać
6. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
8. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
9. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  | Tak, Podać
10. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 2 typy |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
12. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Tak, Podać
13. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
14. | Możliwość ustawienia automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP |  |  | Tak, Podać
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
16. | Sygnalizacja dzwiękowa ERI/RRT informująca Pacjenta o stanie baterii |  |  | Tak, Podać
17. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
18. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |  | Tak, Podać
19. | Mozliwośc automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v |  |  | tak, Podać
20. | Możliwe ustawienie stymulacji z elektrody lewokomorowej z 4 lub więcej punktów. |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody lewokomorowe o co najmniej czterech biegunach stymulujących |  |  | Tak, Podać
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
9 | Nóż plazmowy |  |  | szt. | 90
Lp. | Wymagane parametry graniczne noża plazmowego |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Noże plazmowe z wykorzystaniem impulsu energii RF o wysokiej wysokiej częstotliwości wspomagające wymianę oraz implantacje urządzeń wpływające na niski stopień uszkodzenia tkanki mięśniowej |  |  | Tak, Podać
2. | Medium tnące plazma wytworzona na ostrzu noża. |  |  | Tak, Podać
3. | Funkcja cięcia oraz koagulacji |  |  | Tak, Podać
4. | Zakres pracy temperaturowej noża 40-170st.C |  |  | Tak, Podać
5. | Nieodpłatne wypożyczenie generatora dla zaoferowanych noży plazmowych na umówione zabiegi |  |  | Tak, Podać
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
10 | Koperta antybakteryjna do zabiegów implantacji kardiostymulatorów |  |  | szt. | 12
Lp. | Wymagane parametry graniczne koperty antybakteryjnej |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Substancja czynna rifampicyna i pochodna tetracykliny |  |  | Tak, Podać
2. | Mozliwosc stosowania do loży kardiostymulatora |  |  | Tak, Podać
3. | Kształt i wielkość dedykowane do kardiostymulatora/ICD |  |  | Tak, Podać
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
11 | Zestaw cewników o stałej krzywiźnie do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka Hisa |  |  | szt. | 30
12 | Cewnik sterowalny do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka Hisa |  |  | szt. | 15
13 | Elektroda do stymulacji pęczka Hisa |  |  | szt. | 45
Lp. | Wymagane parametry graniczne zestawu cewników |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 6 miesięcy wcześniej niż data zamówienia |  |  | Tak, Podać
2. | Elektroda o średnicy nie większej niż 4,5 Fr |  |  | Tak, Podać
3. | 3 długości elektrod do wyboru |  |  | Tak, Podać
4. | Element mocowania wkrętka |  |  | Tak, Podać
5. | Dostępny cewnik sterowalny |  |  | Tak, Podać
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
14 | Wszczepialny rejestrator arytmii |  |  | szt. | 6
15 | Moduł do telemonitoringu |  |  | szt. | 10
Lp. | Wymagane parametry graniczne rejestratora arytmii |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Automatyczna detekcja i zapis zaburzeń rytmu (tachkardie, bradykardie, pauzy) |  |  | Tak, Podać
2. | Objetość poniżej 2 cm3 |  |  | Tak, Podać
3. | Możliwośc wykonania badania MRI |  |  | Tak, Podać
4. | Algorytm detekcji migotania przedsionków |  |  | Tak, Podać
5. | Pojemnośc pamięci zdarzeń powyżej 45 minut |  |  | Tak, Podać
6. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
Suma pakiet nr 3 /pozycje 1 - 15/ | [5 empty] | x | x | x |  |  | x | x | x

## pakiet 4
........................................................................
(dane Wykonawcy)
Zamawiający
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO nadostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi., oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia (w zakresie pakietu nr 4) za następującą cenę:
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
1 | Cewnik do IVUS kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0.014", kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. W ramach umowy nieodpłatne użyczenie konsoli do obsługi cewnika IVUS. |  |  | szt. | 210

## pakiet 5
........................................................................
(dane Wykonawcy)
Zamawiający
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EURO nadostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi., oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia (w zakresie pakietu nr 5) za następującą cenę:
lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | stawka VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Klasa wyrobu med. | Nr katalogowy | Uwagi
1 | STYMULATOR TRÓJJAMOWY DO RESYNCHRONIZACJI KOMOROWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA BADANIA MRI, Z ELEKTRODĄ LEWOKOMOROWĄ ORAZ ZESTAWEM DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ,CEWNIKIEM SWANNA GANZA I PROWADNIKIEM ANGIOPLASTYCZNYM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Stymulator trójjamowy do resynchronizacji komorowej.Elektroda lewokomorowa 3 różne typy do wyboru przez zamawiającego.Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej 2 krzywizny i 2 cewniki subselektywne. Cewnik Swanna Ganza.Prowadnik angioplastyczny. |  |  | kpl. | 10
Lp. | Wymagane parametry graniczne zestaw cewników |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Tryby stymulacji: DDDR-BiV, VVIR-BiV,DDD,VVI,DOO,VOO |  |  | Tak, Podać
2 | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń (urządzenie i elektroda LV) |  |  | Tak, Podać
3 | Czas pracy na nastawach nominalnych min 100 miesięcy |  |  | Tak, Podać
4 | Możliwość zmiany wektora stymulacji LV - minimum 4 wektory |  |  | Tak, Podać
5 | Prowadnik hybrydowy 0,016", różne twardosci do wyboru |  |  | Tak, Podać
6 | Zestaw do kaniulacji CS minimum 2 rodzaje i przynajmniej 2 cewniki subselektywne |  |  | Tak, Podać
7. | Pamięć stymulatora z:liczniki zdarzeń,histogramy(trendy,IEGM,AF burden) |  |  | Tak, Podać
8. | Data produkcji: nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty zamówienia |  |  | Tak, Podać