## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 po zmianie do SWZ
Nr sprawy: EZ.28.37.2021
Formularz asortymentowo cenowy
Numer pakietu | lp. | Nazwa towaru/ OPIS | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisac pytanie i odpowiedź | jm | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu med.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[8 empty] | (poz. 8 * poz. 7) |  | (poz. 9 + VAT)
1 | 1 | Stent nitinolowy o strukturze plecionej dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką, która zapobiega mikroembolizacji poprzez zablokowanie uwalniania się materiału zatorowego z miejsc pokrytych stentem, mikrosiateczka znajduje się od wewnętrznej strony stentu, co zapobiega jej rozdarciu podczas doprężenia stętu w mocno zwapniałych zmianach bardzo małe komórki stentu o powierzchni 0,381 mm2 zakres średnic: od 5 do 10 mm zakres długości mikromeshu: 16, 18, 20, 25, 30, 40 mm , zakres długości całkowitej stentu: 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47 mm stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm, długość shaftu 143 cm wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr oraz prowadnikiem 0,014” Stent da się repozycjonować przy jego uwolnieniu do połowy długości Stent dopasowuje się do rozmiaru naczynia, nie wymagane jest stosowanie stentów taperowanych |  |  | SZT. | 15
RAZEM PAKIET 1
2 | 1 | Filtr sterylny jednorazowy nastrzykawkowy z membraną 0.2µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe. Wyposażony po obu stronach w końcówki pasujące do standardowych strzykawek i igieł typu luer. Powierzchnia filtracji: max 4,25cm kwadratowych. Wymiary max: 33 x 27 mm. |  |  | SZT. | 900
RAZEM PAKIET 2
3 | 1 | Dren do kanału wodnego typu MAJ-1608, do pompy Olympus OFP-2, będacej na wyposażeniu Szpitala |  |  | SZT. | 100
RAZEM PAKIET 3
4 | 1 | Zastawka Heimlicha z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem odessanego płynu. Zakończona obustronnie łącznikiem chodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta. W zestawie z workiem (z wbudowanym filtrem) o pojemności 2000ml wyskalowanym co 100ml posiadającym kranik spustowy i dren łączący worek z zastawką. |  |  | SZT. | 50
RAZEM PAKIET 4
5 | 1 | Probówki kriogeniczne. Probówki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego przechowywanie ich w temp. poniżej -180st.C.Pojemność: 1,5 - 3ml średnica poniżej 15mm Zakręcane przykrycie.Sterylne. Opakowanie a'500szt. |  |  | op. | 2
RAZEM PAKIET 5
6 | 1 | Zestawy jednorazowe do aparatu odzyskującego krew z pola operacyjnego Autolog ATLG014/32 będącego na wyposażeniu szpitala |  |  | SZT. | 60
| 2 | Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego kompatybilny z pompą Bio-Console 560 będącą na wyposażeniu szpitala |  |  | SZT. | 3
RAZEM PAKIET 6
7 | 1 | Strzykawki wkręcane: Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml; Przezroczysty korpus wykonany z polikarbonatu; Gumowe zakończenie tłoka; Nakręcane końcówki męskie; • Dostępne z różnymi kolorami tłoków |  |  | SZT. | 800
RAZEM PAKIET 7
8 | 1 | Cewnik balonowy, system RX, RBP 12 atm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014' i 0,018'. System 0,014' - długość systemu wprowadzającego 140cm, średnice 2;2,5;3;3,5mm i długości 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm, koszulka 5F. System 0,018' - długość systemu wprowadzającego 80cm (w zależności od średnicy) i 140cm, średnice 4,5,6,7mm i długości 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm (w zależności od średnicy), koszulka 5 -7F. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich,umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika. |  |  | SZT. | 75
RAZEM PAKIET 8
9 | 1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej typu Thorax jednorazowego użytku, jałowy. Wykonany z termoczułego PCV. Skośny koniec bliższy, niepowodujący urazów przy przechodzeniu przez ściankę klatki piersiowej. Okrągłe zakończenie końca cewnika. Znakowanie głębokości co 2 cm począwszy od ostatniego otworu. Linia RTG na całej długości. Rozmiary oznaczone kolorami na opakowaniu. Długość: 50 cm. 6 otworów, ostatni dolny, boczny otwór na znaczniku RTG. Posiadający poślizg zabezpieczający przed wykrzepianiem wydzieliny na ścianie drenu. Rozmiar Ch20-36 |  |  | SZT. | 1400
RAZEM PAKIET 9
10 | 1 | Cewnik Malecot z usztywniającym prostującym sztyletem, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan dł 35cm w rozmiarach 8F,10F i 12F |  |  | SZT. | 25
RAZEM PAKIET 10
11 | 1 | RĘKAWICZKI WYKONANE Z EVA, BEZLATEKSOWE,BEZ PCV,GŁADKA POWIERZCHNIA,ZGRZEW WYTZRYMAŁY NA ROZERWANIE,AQL 1.5 LUB MNIEJ,KSZTAŁT UNIWERSALNY PASUJĄCY NA LEWĄ I PRAWĄ DŁOŃ,STERYLNE OPAKOWANIE PODWÓJNE Z MOŻLIWOŚCIĄ JAŁOWEGO ZAŁOŻENIA, ROZMIARY od 'S' do 'L' |  |  | par. | 600
RAZEM PAKIET 11
12 | 1 | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka zaimpregnowana 25ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu chlorheksydyny 2% o formule bez spłukiwania (nie zawiera mydła). Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i czyszczenia skóry bez użycia wody. Rozmiar 12cm x 7.5cm x 2.3cm, wykonana z poliuretanu. Wyrób nie może zawierać latexu. Pakowana pojedyńczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. |  |  | SZT. | 29000
RAZEM PAKIET 12
13 | 1 | Nóż zabiegowy typu Walwulotom - do przecinania zastawek żylnych, w przypadku pomostów obwodowych "in sitel" u pacjentów z niedokrwieniem obwodowym kończyn - wersja klasyczna oraz 'over the wire'. |  |  | SZT. | 10
RAZEM PAKIET 13
14 | Syntetyczny substytut opony twardej typu Neuro-Patch. Wodoszczelny, niewchłanialny, o mikroporowej strukturze. Umożliwiający docinanie do odpowiedniego kształtu i łatwe wszywanie w ubytek opony twardej
| 1 | Rozmiary [cm]: 1.5x3 |  |  | SZT. | 6
| 2 | Rozmiary [cm]: 2x10 oraz 4x5 |  |  | SZT. | 16
| 3 | Rozmiary [cm]: 4x10 |  |  | SZT. | 6
| 4 | Rozmiary [cm]: 6x8 |  |  | SZT. | 18
| 5 | Rozmiary [cm]: 6x14 |  |  | SZT. | 4
| 6 | Rozmiary [cm]: 12x14 |  |  | SZT. | 6
| 7 | Rozmiary [cm]: 5x6 |  |  | SZT. | 4
| 8 | Rozmiary [cm]: 8x9 |  |  | SZT. | 4
RAZEM PAKIET 14
15 | 1 | Stabilizacja międzywyrostkowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa Wykonany z materiału PEEK, Implantowany małoinwazyjnie z dostępu jednostronnego Samoblokujący mechanizm stabilizujący implant Brak konieczności wycinania/ uszkadzania więzadła nadkolcowego. Instrumentarium wraz z bankiem implantów w czasie trwania umowy przebywa na stałe u zleceniodawcy. rozmiary od 8 do 16mm, co 2mm. |  |  | SZT. | 30
RAZEM PAKIET 15
16 | 1 | Siatki syntetyczne wchłanialne do rekonstrukcji prepektoralnych wyniosłości piersiowej |  |  | SZT. | 90
RAZEM PAKIET 16
17 | 1 | Sterylna tamponada nosowa silikonowa z dwoma niezależnie napełnianymi powietrzem balonami 10cm³ i 30cm³. Długość cewnika wewnętrznego około 9.5cm, średnica zewnętrzna około 1.0cm, średnica wewnętrzna około 0.5cm. Pakowanan pojedynczo. |  |  | SZT. | 450
RAZEM PAKIET 17
18 | Układy do AIRVO2
| 1 | UKŁAD ODDECHOWY (rura AirSpiral) DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ . Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. System kompatybilny z urządzeniami AIRVO2 posiadanymi przez oddział i akceptowalny przez producenta sprzętu. Opakowanie 10szt. |  |  | op. | 30
| 2 | KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej. Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula sterylna w oddzielnym opakowaniu. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, Kaniula przeznaczona do stosowania z posiadanymi przez oddział urządzeniami AIRVO2 i akceptowalna przez producenta sprzętu.ZAMAWIAJĄCY OKREŚLI KAŻDORAZOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. Opakowanie 20szt. |  |  | op. | 18
| 3 | BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Zakres przepływu 20 – 60 l/min. Złącze kompatybilne z posiadanymi przez oddział urządzeniami AIRVO2 i akceptowalne przez producenta sprzętu.Opakowanie 20szt. |  |  | op. | 2
RAZEM PAKIET 18
19 | 1 | Rurka tracheostomijna z polietylenu, dwuczęściowa: 1. Rurka zewnętrzna łukowato wygięta, z otworem na łuku (B) lub bez otworu (A), zamocowana na kołnierzu z założo- nymi fabrycznie tasiemkami, – rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie. W zestawie kapturek osłonowy, osłonowy z kratką i kapturek zwykły z balotującą przesłonę (z możliwością jej usunięcia ). Rurka gotowa do założenia, bez konieczności składania z czę- ści, sterylna, j.u., pakowana po 1 szt. W rozmiarach od końca rurki zewnętrznej/ długość rurki (rozmiar):9,0 mm/ 60 mm 8,7 mm/ 80 mm,10,0 mm/ 65 mm,9,5 mm/ 85 mm,11,0 mm/ 70 mm,10,5 mm/ 90 mm,12,0 mm/ 75 mm, 11,8mm/90 mm,13,0 mm/ 80 mm,12,5 mm/ 100 mm,14,3 mm/ 90 mm,13,5 mm/ 110 mm,15,0 mm/95 mm 14,5 mm/115 mm,16,0 mm/95 mm,15,5 mm/115 mm A – bez otworu na łuku rurki zewnętrznej B – z otworem na łuku rurki zewnętrznej 2. Opis jak wyżej - w rozmiarach: 8,5 mm/105 mm,9,0 mm/ 130 mm,10,5 mm/ 130 mm 11,5 mm/130 mm,12,0 mm/130 mm,13,0 mm/ 130 mm,14,0 mm/130 mm,15,0 mm/130 mm 3. Rurka tracheostomijna z polietylenu, trzyczęściowa: – rurka zewnętrzna łukowato wygięta, z otworem na łuku (B) lub bez otworu (A), zamocowana na kołnierzu z założonymi fabrycznie tasiemkami, – rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie, – rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie i z otworem na łuku, dopasowanym do otworu na rurce zewnętrznej. W zestawie kapturek osłonowy, osłonowy z kratką, kapturek zwykły z balotującą przesłonę (z możliwością jej usunięcia) i zatyczka. Rurka gotowa do założenia, bez konieczności składania z części, sterylna, j.u.,pakowana pojedynczo. Wymiary, rozmiar jak w pozycji 1. 4. Opis jak w pozycji 3. rozmiary jak w pozycji 2. Rozmiary i ilość rurek do wyboru przez zamawiającego. |  |  | SZT. | 105
RAZEM PAKIET 19
20 | 1 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z dużymi otworami bocznymi, markerem, dł. 30 cm 8 Fr podwójnie zagięty z drutem prowadzącym o średnicy 0,97 mm, prosty z elastyczną końcówką 3 cm. W skład zestawu wchodzi: stent moczowodowy, pozycjoner stentu, drut prowadzący |  |  | SZT. | 15
| 2 | Cewnik Thorax bez mandrynu zagiety od nr. 20 do nr 36 wykonany z gładkiego, odpornego na załamania PCV lub z silikonu, przejrzysty zapewnia pełną kontrolę wzrokową drenowanych wydzielin, linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu, znacznik głębokości co 2 cm, atraumatyczne otwory drenujące połozone spiralnie, umozliwiajace skuteczny drenaż oraz zapobiegające zatykaniu sie drenu, zgiety pod kątem 90 stopni, długość 50 - 55 cm, pakowany podwójnie. |  |  | SZT. | 120
| 3 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego o parametrach OP.-FLEX/POOL X-RAY lub równoważne - różne rozmiary,sterylne |  |  | SZT. | 108
| 4 | Łącznik obrotowy kątowy z portem do odsysania, sterylny w zestawie z martwą przestrzenią |  |  | SZT. | 30
| 5 | Maska pediatryczna z nebulizatorem niskoobjętościowym do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.).W zestawie również dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym |  |  | SZT. | 3000
| 6 | Paskowy, nietoksyczny, wskaźnik chemiczny-do kontroli procesów sterylizacji tlenkiem etylenu. Test klasa 4. Zawierający substancję, które po osiągnięciu wymaganych parametrów sterylizacji zmieniają kolor. |  |  | SZT. | 10000
RAZEM PAKIET 20
21 | 1 | Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych,wysokostopowej,odpornej na korozję do operacji plastycznej szewskiej klatki w komplecie z poprzeczką rozm.L=od 28 DO 40 cm,g=2,5 3,5mm ,s=16mm Poprzeczka S=16 g=2,5 do 3,5mm. |  |  | SZT. | 30
| 2 | Poprzeczka S=16 g=2,5 do 3,5mm |  |  | SZT. | 60
RAZEM PAKIET 21
22 | 1 | Uniwersalne jałowe osłonki na głowice USG w rozmiarach: 5x61cm, 8x61cm, 10x61cm, 13x61cm, 15x61cm do wyboru przez zamawiającego. W komplecie bezlateksowe opaski gumowe, paski, taśmy i żel. |  |  | SZT. | 300
RAZEM PAKIET 22
23 | 1 | Jednorazowe noże do dermatomu Aesculap AcullanIIITi model GA670 |  |  | SZT. | 75
| 2 | Jednorazowe płytki do siatkownicy Aesculap model BA720R do zwiększania powierzchni przeszczepu w proporcji 1:1,5 oraz w proporcji 1:3 |  |  | SZT. | 120
RAZEM PAKIET 23
24 | 1 | Worek kolonostomijny zamknięty do docięcia w zakresie od 15mm - 70mm z węglowym filtrem paskowym na całej szerokości worka. |  |  | SZT. | 2200
RAZEM PAKIET 24
25 | 1 | Kateter cekostomijny typu pigtail o długości 3-6cm, średnicy 10,2Fr z otworami bocznymi, usztywniacz i adapter. |  |  | SZT. | 6
RAZEM PAKIET 25
26 | 1 | Rurka tracheostomijna z medycznego PCV z otworem fenestracyjnym i wyraźnie miękkim, obrotowym (w płaszczyźnie góra-dół) szyldem (obrót szyldu umożliwia dopasowanie do warunków anatomicznych pacjenta), bez mankietu, z wielorazową kaniulą wewnętrzną mocowaną na rurce za pomocą złącza luer-lock (złącze bagnetowe). W komplecie obturator, zatyczka dekaniulacyjna, kaniula z otworem fenestracyjnym, kaniula niskoprofilowa oraz taśma do mocowania. Rozmiary: 4 (śr. wewn. 5.0, śr. zewn. 9,4mm); 6 (śr. wewn. 6,4, śr. zewn. 10,8mm); 8 (śr. wewn. 7.6, śr. zewn. 12,2mm); 10 (śr. wewn. 8,9, śr. zewn. 13,8mm). Rurka do przedłużonego zastosowania. Rozmiar rurki, średnice wewn. i zewn. oraz rozmiar serii oznaczone na szyldzie rurki. Rurka całkowicie radioprzezierna. |  |  | SZT. | 20
| 2 | Rurka tracheostomijna z medycznego PCV z wyraźnie miękkim, obrotowym (w płaszczyźnie góra-dół) szyldem (obrót szyldu umożliwia dopasowanie do warunków anatomicznych pacjenta), z mankietem oraz jednorazową kaniulą wewnętrzną mocowaną na rurce za pomocą specjalnego zatrzasku. W komplecie obturator oraz taśma do mocowania. Rozmiary: 4 (śr. wewn. 5.0, śr. zewn. 9,4mm); 6 (śr. wewn. 6,4, śr. zewn. 10,8mm); 8 (śr. wewn. 7.6, śr. zewn. 12,2mm); 10 (śr. wewn. 8,9, śr. zewn. 13,8mm). Rurka do przedłużonego zastosowania. Rozmiar rurki, średnice wewn. i zewn. oraz rozmiar serii oznaczone na szyldzie rurki. Rurka całkowicie radioprzezierna. |  |  | SZT. | 10
| 3 | Rurka tracheostomijna z medycznego PCV z otworami fenestracyjnym (4 otwory) i wyraźnie miękkim, obrotowym (w płaszczyźnie góra-dół) szyldem (obrót szyldu umożliwia dopasowanie do warunków anatomicznych pacjenta), bez mankietu uszczelniającego, z jednorazową kaniulą wewnętrzną mocowaną na rurce za pomocą specjalnego zatrzasku. W komplecie obturator, zatyczka dekaniulacyjna oraz taśma do mocowania. Rozmiary: 4 (śr. wewn. 5.0, śr. zewn. 9,4mm); 6 (śr. wewn. 6,4, śr. zewn. 10,8mm); 8 (śr. wewn. 7.6, śr. zewn. 12,2mm); 10 (śr. wewn. 8,9, śr. zewn. 13,8mm). Rurka do przedłużonego zastosowania. Rozmiar rurki, średnice wewn. i zewn. oraz rozmiar serii oznaczone na szyldzie rurki. Rurka całkowicie radioprzezierna. |  |  | SZT. | 40
| 4 | Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjetościowym niskociśnieniowym lub bez mankietu , z przedłużoną częścią dystalną, obrotowym szyldem oraz wewnętrzną kaniulą, sterylna. Rozmiary: 5 (śr. wewn. 5.0, śr. zewn. 9,6mm); 6 (śr. wewn. 6.0 śr. zewn. 11 mm); 7 (śr. wewn. 7.0, śr. zewn. 100 mm); 8 (śr. wewn. 8.0, śr. zewn. 105mm). |  |  | SZT. | 20
| 5 | Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjetościowym niskociśnieniowym lub bez mankietu , z przedłużoną częścią proksymalną, obrotowym szyldem oraz wewnętrzną kaniulą, sterylna. Rozmiary: 5 (śr. wewn. 5.0, śr. zewn. 9,6mm); 6 (śr. wewn. 6.0 śr. zewn. 11 mm); 7 (śr. wewn. 7.0, śr. zewn. 100 mm); 8 (śr. wewn. 8.0, śr. zewn. 105mm). |  |  | SZT. | 5
RAZEM PAKIET 26
27 | 1 | Cewnik do usuwania zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych, elastyczny, wykonany z poliuretanu z balonem lateksowym o podwyższonejwytrzymalosci mechanicznej, z mandrynem widocznym w RTG, Łącznik Luer-Lock, skalowany, w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 długości roboczej 80cm. Sterylny, jednorazowy, jednokanałowy, skalowany, mandryn widoczny w RTG |  |  | SZT. | 600
RAZEM PAKIET 27
28 | 1 | Zestaw shuntów do tętnicy szyjnej 1x8F, 1x10F, 1x12F, 1x14F, Zestaw czterech przezroczystych rurek dł, 14,5 cm, wykonanych z elastycznego materiału z atraumatycznymi końcówkami oraz cieniodajną powłoką, Oznaczenie centymetrów umiejscowione na całej długości shuntu, Do kazdego shuntu przymocowana jest nitka która pomaga w jego usunieciu, Sterylne posiadajece znak CE, |  |  | zest. | 50
RAZEM PAKIET 28
29 | 1 | Zestaw igieł do przezskórnej wertebroplastyki trzonów kręgowych zestaw do wprowadzania igieł zawierający prowadzący drut typu Kirschnera, Kierunkowe kaniule umożliwiające określenie kierunku podawania cementu oraz możliwość "odcięcia" cementu od igły , Igły trepanobiopsyjne dwuskośnie ścięte |  |  | SZT. | 30
| 2 | Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki trzonów kręgowych (cement, podajnik do aplikacji cementu, cement przeznaczony do wertebroplastyki, Strzykawki do precyzyjnego podawania kleju w systemie wysokociśnieniowego podajnika np. pistolet, Mikser do mieszania i dozowania kleju hermetycznie zamknięty, Cement o wysokiej kontrastowości z9z zaw. siarczanu baru 30%), Cement o długim określonym czasie wiązania. Zamawiajacy wymaga wyceny poszczególnych elemetów zestawu z mozliwościa ich indywidualnego zamawiania. |  |  | SZT. | 30
RAZEM PAKIET 29
30 | 1 | Sterylny, apirogenny, jednorazowy zestaw do napełniania strzykawek przy użyciu pompy perystaltycznej roztworem radiofarmaceutyku 18F - FDG. Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie : " Filling Kit A GEMINI code 3821402005 " |  |  | SZT. | 600
| 2 | Sterylny, apirogenny, jednorazowy zestaw do napełniania strzykawek przy użyciu pompy perystaltycznej roztworem radiofarmaceutyku 18F – FDG . Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie: „KIT PERFORATING SET Code 38A1A10008” |  |  | SZT. | 600
| 3 | Sterylna, apirogenna, jednorazowa strzykawka napełniana przy użyciu pompy perystaltycznej w dyspenserze Althea roztworem radiofarmaceutyku 18F – FDG. Pełna kompatybilność z dyspenserem Althea. W zestawie muszą się znajdować identyczne pod względem funkcjonalnym elementy jak w zestawie: „Filling Kit B GEMINI code 3821402004” |  |  | SZT. | 5000
RAZEM PAKIET 30
31 | 1 | Stabilizator otwarty 20-22G do pointera - celem oznaczenia zmian niemacalnych przed zabiegiem operacyjnym.Opakowanie 2 szt. |  |  | OP. | 140
RAZEM PAKIET 31
32 | 1 | Włókna laserowe kompatybilne z posiadanym zestawem Hsolvo 272µm oraz 365µm Holmium Fiber |  |  | SZT. | 14
| 2 | Włókna laserowe kompatybilne z posiadanym zestawem Hsolvo 550 µm Holmium Fiber |  |  | SZT. | 10
RAZEM PAKIET 32
33 | 1 | Jednorazowy zestaw infuzyjny z 3 wejściami iniekcyjnymi z wymiennikiem ciepła do pompy infuzyjnej Belmont Rapid Ifuser RI 2 |  |  | SZT. | 156
| 2 | Jednorazowy podwójny przewód od strony pacjenta do pompy infuzyjnej belmont Rapid Ifuser RI 2 |  |  | SZT. | 36
RAZEM PAKIET 33
34 | 1 | Dren płuczący do pompy typ pp110 ref 190CE0260 do laparoskopu OLIMPUS WA58810A będącej na wyposażeniu CENTRUM |  |  | SZT. | 600
RAZEM PAKIET 34
35 | 1 | Pierścienie do mikrozespoleń naczyń krwionośnych wykonane z polietylenu oraz stali chirurgicznej w rozmiarach: 1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm kompatybilne z zestawem narzędzi GEM 2741CC firmy SYNOVIS (będących na wyposażeniu CENTRUM),dostepne w opakowaniach po 6 sztuk jednego rozmiaru |  |  | OP. | 12
| 2 | Pierścienie do mikrozespoleń naczyń krwionośnych wykonane z polietylenu oraz stali chirurgicznej w rozmiarach: 1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm kompatybilne z zestawem narzędzi GEM 2741CC firmy SYNOVIS (będących na wyposażeniu CENTRUM),dostepne w opakowaniach po 1 sztuce |  |  | SZT. | 30
RAZEM PAKIET 35
36 | 1 | Mikroklipsy tytanowe sterylne do zamykania naczyń krwionośnych rozmiary L=1.5mm L=2.1mm oraz L=2.4mm L=3.1mm w opakowaniach po 180szt, Kompatybilne z posiadanymi przez Centrum klipsownicami GEM 715-sf oraz GEM 615-1g firmy VITALITEC |  |  | OP. | 15
RAZEM PAKIET 36
37 | 1 | Stent do tętnic szyjnych, nitinolowy o strukturze plecionej ,dwuwarstwowa konstrukcja z nitinolową mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji,bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381mm² ;minimalny zakres średnic od 5 do 10mm;zakres długości 22-47mm.Stent w systemie RX, długość segmentu RX 30cm; Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5Fr. |  |  | SZT. | 45
| 2 | Koszulka naczyniowa zbrojona/prowadząca/z markerem na końcu z pokryciemhydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy; koszulka o średnicy5-8Fr,długość 45cm lub 65cm lub 90cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,038",pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm, zbrojona oplotem stalowym - duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłuznej , brak owalizacji światła na zgięciu, ała koszulka dobrze widoczna pod skopią, marker 5mm od końca dystalnego, atraumatyczne gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem boczne ramię; na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik |  |  | SZT. | 90
RAZEM PAKIET 37
38 | 1 | Zestaw stentu moczowodowego typu 'double-j' 3F,4F,5F(do wyboru przez zamawiającego), dł. 9-20cm. Cewnik obustronnie otwarty ,podwójnie zagięty, wykonany z poliuretanu,skalowany co 1 cm, widoczny w promieniach RTG, otwory drenujące rozmieszczone na pętlach cewnika i na calej długości, cewnik przystosowany do 12 miesięcznego utrzymania w moczowodzie bezlateksowy.w zestawie popychacz prosty, drut prowadzący nitinolowy z elastyczną końcówką 0,035 dł. 150cm. Etykiety samoprzylepne min. 2 szt. |  |  | SZT. | 36
RAZEM PAKIET 38
39 | 1 | Cewnik do pieloplastyki miedniczki miedniczki nerkowej z poliuretanu alifatycznego , skalowany, widoczny w promieniach RTG;obustronnie otwarty, długość 76cm(część moczowodowa 20cm część odprowadzająca 50cm,otwory drenujące na pętli i w części moczowodowej, w zestawie łącznik igłowy do podłączeniaz workiem na mocz, w zestawie zatyczka.Rozmiary FR 4.0 i 5.0 oraz Cewnik do pieloplastyki miedniczki miedniczki nerkowej(dziecięcy) z poliuretanu alifatycznego , skalowany, widoczny w promieniach RTG;obustronnie otwarty, długość 35cm(część moczowodowa ok 6cm część odprowadzająca 20cm,otwory drenujące na pętli i w części moczowodowej, w zestawie łącznik igłowy do podłączeniaz workiem na mocz, w zestawie zatyczka.Rozmiary FR 6.0 i 5.0 do wyboru przez zamawiającego |  |  | SZT. | 36
RAZEM PAKIET 39
40 | 1 | Stabilizatory do igieł biopsyjnych do posiadanego przez Szpital aparatu MAGNUM-BARD, zakładane na głowicę przystawki stereotaktycznej, stabilizujące igłę w trakcie badania biopsyjnego,wykonane z tworzywa sztucznego,sterylne,dopasowane do grubości igieł, do aparatu magnum 14-16G x 150mm. |  |  | szt. | 340
RAZEM PAKIET 40
41 | 1 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie czepka ø 75cm (145 cm po rozciągnięciu) (+/- 5 cm), wykonany z mocnej przezroczystej foli PE ściągnięty gumką. Opakowanie posiada informację o dacie i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Grubość folii min. 0,5 mm |  |  | SZT. | 5000
RAZEM PAKIET 41