EZ.28.57. .................... 2021.AG

Łódź, dnia 12.11.2021 r.

Nr sprawy: **EZ.28.57.2021**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej w ramach projektu pn. *”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii"* Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

Łóżka dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 8 tygodni ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

Łóżka dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający w pkt. 35 dopuści cztery poprzeczki co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

Łóżka dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający w pkt. 38 ppkt. 6 dopuści protektor barierek wkładany w dedykowaną głęboką tuleję pewnie trzymający w leżu bez dodatkowych blokad ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM (13szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści wysokość szafki 86 cm co różni się tylko o 2 cm od wymaganej ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM (13szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści regulację wysokości blatu bocznego od 80 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM (13szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści regulację wysokości blatu bocznego od 78 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM (13szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści szerokość blatu bocznego 43 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM (13szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści szufladę pod blatem i drzwiczki ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM (13szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści blat główny i boczny wykonany z charakteryzującego się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM (13szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści regulację blatu bocznego płynną za pomocą śrub dociskowych ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE BEZ BLATU BOCZNEGO ( 28 szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści wymiary 41 x 44 x 86 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE BEZ BLATU BOCZNEGO ( 28 szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści wymiary 41,5 x 50 x 88 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE BEZ BLATU BOCZNEGO ( 28 szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści szufladę pod blatem i drzwiczki ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE BEZ BLATU BOCZNEGO ( 28 szt.)

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści blat wykonany z charakteryzującego się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do chemioterapii, które posiadają regulację podnóżka za pomocą sprężyny gazowej zamiast regulacji elektrycznej? Dźwignia do regulacji znajduje się w segmencie siedziska, w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta oraz personelu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do chemioterapii, w których pozycję horyzontalną uzyskuje się poprzez naciśnięcie jednego przycisku zamiast 2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 17**

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do chemioterapii, które posiadają zakres regulacji siedziska od 530 do 970 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 18**

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do chemioterapii, które posiadają podnóżek regulowany mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej z dźwignią do regulacji znajdującą się przy segmencie siedziska? Podnóżek wykonany z płyty HPL pokrytej gumową okładziną ułatwiającą utrzymanie czystości, odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 19**

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do chemioterapii, które posiadają w segmencie oparcia pleców uchwyty do prowadzenia fotela w postaci drążka stalowego malowanego proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 20**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach pakietu nr 2 Zamawiający przewiduje złożenie jednego zamówienia / wezwania do dostawy sprzętu, czy będą to zamówienia / wezwania sukcesywne?

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje jedno zamówienie.**

**Pytanie nr 21**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości leża 2150 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 22**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji horyzontalnej uzyskiwanej za pomocą jednego przycisku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 23**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w akumulator oraz panel sterowania zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji tj. wykonanie zmiany pozycji fotela musi zostać poprzedzone przyciskiem „świadomego użycia” (przycisk Start), bez stosowania kluczyka magnetycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 24**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 560 – 880 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 25**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji przechyłu Trendelenburga dokonywanej jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem z czytelnym piktogramem, uzyskiwaną za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych panelem centralnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 26**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela, w którym dźwignie blokady centralnej są umieszczone po bokach fotela (z prawej i lewej strony)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 27**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego tapicerkę elastyczną, wodoodporną, łatwo zmywalną, ognioodporną, odporną na działanie promieni UV, pleśnie i bakterie,
o wysokiej odporności na ścieranie 50 000 cykli wg normy EN ISO 5470-2, bez konieczności potwierdzania stosownym dokumentem, możliwość wyboru koloru tapicerki, 2 kolory do wyboru (ciemnoniebieski
i pomarańczowy)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego segment nożny wyposażony w tapicerowany podnóżek, regulowany elektrycznie, możliwość elektrycznego przybliżenia lub oddalenia od pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 29**

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Fotele do chemioterapii – 10 szt.

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w duży uchwyt do prowadzenia fotela z możliwością chwytu rąk w pozycji pionowej oraz poziomej zlokalizowany za segmentem pleców?

(Zdjęcie poglądowe oferowanego fotela)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 30**

Dotyczy treści SWZ.

Odnosząc się do Rozdz. VI ust. 2 oraz pozostałych zapisów SWZ prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzna za wystarczające przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych, kart technicznych, ulotek
o produkcie Autoryzowanego Przedstawiciela lub Autoryzowanego Dystrybutora?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 31**

W odniesieniu do projektowanych zapisów umowy – §7 ust. 1. W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku dostaw wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia oraz maks. 10% w przypadku odstąpienia od umowy. Zastosowanie tak rażąco wysokich kar jak w projekcie umowy (2% wartości niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki), w postępowaniu o tak wysokiej wartości, może spowodować, że wielu potencjalnych wykonawców zrezygnuje w ogóle ze złożenia oferty, ponadto wartość ofert może być sztucznie zawyżana dla uwzględniania potencjalnych, możliwych kar w przyszłości. W związku z tym, prosimy
o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 32**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym łóżko posiada akumulator, natomiast dioda na pilocie sygnalizuje stan obecności napięcia w systemie – podłączenia do sieci lub aktywnego zasilania z akumulatora?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 33**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem wypełnionym sztywnymi, gładkimi, odejmowanymi płytami HPL? Płyty HPL są w pełni odporne na działanie środków dezynfekujących i wilgoci, a także promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Ułatwiają też reanimację. Są zatem rozwiązaniem lepszym niż oczekiwane panele tworzywowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 34**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez dodatkowych protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża? Oferowane łóżko nie jest przystosowane do montażu takich protektorów.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 35**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

Zamawiający w pkt. 14 i 19 wymaga centralnego panelu sterowania montowanego na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta, natomiast w pkt. 38 wymaga, aby łózko posiadało wysuwaną półkę na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego. Słowo „montowany” kojarzy się z trwałym umiejscowieniem.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli następujące rozwiązanie: Centralny panel sterowania z możliwością mocowania na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta lub w wysuwanej półce na pościel

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 36**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

W zakresie pkt. 14: Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania centralny panel sterujący z przyciskami czytelnie rozlokowanymi w czterech grupach (polach) z piktogramami o średnicy ok. 15 mm a nie kilku centymetrów?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania centralny panel sterujący z mechanicznymi blokadami (pokrętła) funkcji i diodą informującą, że zablokowane są wszystkie funkcje? Oferowany panel nie posiada odrębnych wskaźników informujących o zablokowanych lub aktywnych funkcjach łóżka.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 38**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez informacji dźwiękowej o próbie użycia zablokowanych funkcji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 39**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

W zakresie pkt. 31: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o dopuszczalnym obciążeniu 230 kg? Oferowane łóżko nie posiada też systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

W zakresie pkt. 33: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z materacem przeciwodleżynowym
o grubości 12 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 41**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

W zakresie pkt. 38 – wyposażenie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia łóżka w odrębne listwy do zawieszania woreczków urologicznych? Oferowane łóżko posiada haczyki na worki montowane na ramie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 42**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym (13 szt.)

W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o wymiarach zewnętrznych zbliżonych lub zgodnych z SWZ?:

- wysokość całkowita 87 cm

- głębokość całkowita 44,5 cm (w tym korpus 41,6 cm)

- szerokość całkowita bez blatu bocznego 44,0 cm (w tym korpus 43,0 cm)

- szerokość całkowita z blatem bocznym złożonym 57,0 cm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 43**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym (13 szt.)

W zakresie pkt. 11 i 12: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym blat główny szafki będzie wyposażony w relingi ze stali nierdzewnej, a blat boczny w galeryjki w postaci listew HPL zamontowanych na długich krawędziach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 44**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym (13 szt.)

W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wieszaki na ręcznik będą zamontowane na stałe do boku szafki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 45**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Szafki przyłóżkowe bez blatu bocznego (28 szt.)

W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki o wymiarach zewnętrznych zbliżonych lub zgodnych z SWZ?:

- wysokość całkowita 87 cm

- głębokość całkowita 44,5 cm (w tym korpus 41,6 cm)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 46**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Szafki przyłóżkowe bez blatu bocznego (28 szt.)

W zakresie pkt. 11 i 12: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym blat szafki będzie wyposażony
w relingi ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 47**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Szafki przyłóżkowe bez blatu bocznego (28 szt.)

W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wieszaki na ręcznik będą zamontowane na stałe do boku szafki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 48**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym łóżko będzie wyposażone w wysuwaną półkę na pościel wykonaną z płyty HPL, a nie ze stali lakierowanej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 49**

Dotyczy pakietu nr 1 – Łóżko z szafką przyłóżkową 41 kpl.

Łóżko dla pacjenta – 41 szt.

W zakresie pkt. 38 – wyposażenie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia łóżka w odrębne listwy do zawieszania woreczków urologicznych? Oferowane łóżko posiada uchwyty na worki umożliwiające regulację zawieszenia wzdłuż leża.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 50**

Dotyczy: Zapisów SIWZ

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w OPZ Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 51**

Pakiet 1

Prosimy o informację czy w pkt 13 nie doszło do omyłki pisarskiej i czy w pkt 13 przy zaoferowaniu możliwości blokowania szczytów Wykonawca otrzyma 10pkt, tak samo jak w przypadku pozostałych parametrów i rozwiązań punktowanych? Zamawiający w każdym innym przypadku przyznaje 10pkt, poza pkt 13, zatem nasuwa się wniosek, iż jest to oczywista omyłka pisarska.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.**

**Pytanie nr 52**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści fotel o długości całkowitej 2123mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 53**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją pozycji horyzontalnej za pomocą 1 przycisku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 54**

Pakiet 2

Czy wymagane przez Zamawiającego regulację w pkt 8 mają być regulowane za pomocą jednego panelu sterowania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 55**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści fotel z funkcją automatycznej, elektronicznej blokady sterowania (deaktywacja sterowania) oraz z odblokowaniem za pomocą przycisku aktywującego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 56**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości w zakresie 590mm – 970mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 57**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją kąta nachylenia siedziska w zakresie 0-12 stopni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 58**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści fotel z dźwigniami centralnej blokady kół umieszczonymi przy tylnych kołach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 59**

**Dotyczy pakietu 2. Fotele do chemioterapii – 10szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii o długości leża: 2090mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 60**

Dotyczy pakietu 2. Fotele do chemioterapii – 10szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w

przewodowy pilot sterujący do regulacji:

- kąt nachylenia segmentu pleców,

- kąt nachylenia siedziska,

- wysokość fotela,

- kąt nachylenia segmentu nóg,

- funkcja anty-szokowa / Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego przycisku,

- pozycja fotelowa uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.

- pozycja horyzontalna uzyskiwana za pomocą dwóch przycisków,

?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 61**

**Dotyczy pakietu 2. Fotele do chemioterapii – 10szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii bez funkcji opisanych

w punkcie 9.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 62**

**Dotyczy pakietu 2. Fotele do chemioterapii – 10szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment

siedziska regulowany jest elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: 0-13o?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 63**

Dotyczy pakietu 2. Fotele do chemioterapii – 10szt. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w koła o średnicy 125mm z blokadami indywidualnymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 64**

Dotyczy pakietu 2. Fotele do chemioterapii – 10szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment nożny

wyposażony jest w wygodny, tapicerowany podnóżek z manualną regulacją wysuwu w zakresie: 0-25cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 65**

Dotyczy pakietu 2. Fotele do chemioterapii – 10szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w solidny

uchwyt ze stali nierdzewnej zlokalizowany za oparciem pleców – służący do prowadzenia fotela?

*Poniżej zdjęcia poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**