## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 do EZ.28.9.2022
OFERTA - FORMULARZ CENOWY
Numer pakietu | Lp. | Nazwa | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | jm | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu med.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[8 empty] | (poz. 8 * poz . 7) |  | poz.9 + VAT
1 | 1 | ,Dreny ciśnieniowe z kranikiem TUB 101 do pomiaru ciśnienia trzykierunkowym zaworem kompatybilne z aparatami firmy Laborie Goby Hub typ GBH001 będącymi na wyposażeniu Centrum. Bez lateksu, sterylne. |  |  | SZT. | 600
| 2 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej TUB 500 kompatybilne z aparatami firmy Laborie. Zestaw w pełni wyposażony w elementy wymagane do prwaidłowej infuzji płynów przez cewniki urodynamiczne. Materiał silikon,bez lateksu, sterylne długość 400cm. |  |  | SZT. | 300
| 3 | Kopułki do przetworników ciśnienia z serii Medex MX960XX + DIS 102 kompatybilne z aparatami Laborie, z zatyczką typu Luer Lock - DIS 102. Sterylne, pakowane pojedynczo. |  |  | SZT. | 600
| 4 | ELE425\box elektrody powierzchniowe EMG bez kabla |  |  | SZT. | 300
[7 empty] | SUMA 1 |  | x
2 | 1 | Szczotki jednorazowe długie do czyszczenia bronchoskopu - uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych, średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm, średnica włosia do czyszczenia gniazd endoskopowych 11mm, posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, długość robocza 950mm, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0-3,2mm. Opakowanie 50 szt. |  |  | OP | 10
| 2 | Szczotki jednorazowe długie do czyszczenia gastroskopu, uniwersalne szczoteczki dwustronne do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych, średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm, średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych dł. robocza 2200mm, pasuje do kanałów endoskopowych o średnicach 2,00-4,2mm. Opakowanie 50 szt. |  |  | OP | 10
[7 empty] | SUMA 2 |  | x
3 | 1 | Sterylny żel w saszetkach stosowany w diagnostyce i terapii ultrasonograficznej |  |  | SZT. | 500
4 | 1 | Zestaw infuzyjny do cytostatyków bez PCV z filtrem 0,2 µm. Komora kroplowa dwuczęściowa, osłona na kolec aparatu po użyciu w zacisku rolkowym, Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. |  |  | SZT. | 1300
5 | 1 | Cewnik nefrostomijny z poliuretanu posiadający otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika, zakończony luer lock i jednodrożny kranik regulujący przepływ moczu. Igła punkcyjna 2 częściowa widoczna w USG. Prowadnik o śr. 0.035" dł. 80cm, giętki. Uniwersalny łącznik luer lock z małym lekiem. Rozmiary Fr 6;Fr8 i Fr 10 |  |  | SZT. | 25
[7 empty] | SUMA 5 |  | x
6 | 1 | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanału roboczego endoskopu 'cobra' firmy wolf |  |  | SZT. | 120
| 2 | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanału lasera endoskopu 'cobra' firmy wolf |  |  | SZT. | 120
[7 empty] | SUMA 6 |  | x
7 |  | STABILIZACJA MIĘDZYWYROSTKOWA DYNAMICZNA 1. Implant wykonany z materiału typu PEEK 2. Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych 3. Implant asymetryczny w projekcji bocznej, asymetria umożliwiająca wielopoziomowe stabilizacje, nawet w przypadku niewielkich wyrostków 4. Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy 5. Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań 6. Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym(12mm) i średnim(15mm) 7. Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm 8. Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym w badaniach RTG i MRI 9. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia 10. Zestaw narzędzi do implantacji |  |  | SZT. | 100
8 |  | Sondy argonowe do: -bronchoskopii dł.1,5m średnica 1,5 mm; - gastroskopii dł.2,2m średnica 2,3 mm; z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu z zintegrowanym filtrem membranowym jednorazowa , kompatybilna z posiadanym przez oddział sprzętem firmy ERBE VIO 300D/APC2 VIO 200 S VIO 300D/ APC2 ICC 300 /APC300. ZAMAWIAJĄCY OKREŚLI KAŻDORAZOWO ILOŚĆ I ROZMIAR SPRZĘTU PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA |  |  | SZT. | 270
9 | 1 | Lusterka laryngologiczne jednorazowe |  |  | SZT. | 2750
10 | 1 | Kabel do EKG stosowany do wszczepienia portu naczyniowego;do precyzyjnego wszczepienia cewnika w żyle centralnej metodą Seldingera. Pakowane pojedynczo, sterylne. Pakowanie papier-folia. |  |  | SZT. | 720
[10 empty] | 0 | 0 | 8% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 8% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 8% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 8% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 8% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 8% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 8% | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 8% | 0