EZ.28.126. .................... 2022.KJ

Łódź, dnia 13.10.2022 r.

Nr sprawy: **EZ.28.126.2022**

**Odpowiedzi na pytania**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na **sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii i Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej** Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. **Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.**

***DOTYCZY PAKIETU 1***

**Pytanie 1** (dotyczy pkt 5 tabeli Holtera ABPM)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania rejestrator Holtera ABPM wyposażony w złącze microUSB do komunikacji z systemem. Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2** (dot. pkt. 15 tabeli Holter ABPM)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania rejestrator Holtera ABPM o wymiarach: 120x70x30 (mm).

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3** (dot. pkt. 16 tabeli Holter ABPM)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania rejestratory Holtera ABPM o wadze 284g (z bateriami).

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4** (dot. pkt. 23 tabeli Holter ABPM)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania komunikację rejestratora poprzez kabel microUSB – USB. Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5** (dot. pkt. 3 tabeli Rejestrator EKG telemetryczny)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania 5 ładowarek dla 10 rejestratorów czyli jednej ładowarki na dwie rejestratory. Zamawiający będzie miał 2 komplety akumulatorów do każdego rejestratora, a więc nie będzie konieczności korzystania z 10 ładowarek jednocześnie, a umożliwi to obniżenie końcowej wartości oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**