**EZ.28.125. .................... 2022.AG**

**Łódź, dnia 20.10.2022 r.**

Nr sprawy: **EZ.28.125.2022**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę **urządzeń do masażu i treningu dla Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną** Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści system do interaktywnego treningu motoryczno-kognitywnego kończyn o następujących parametrach:

* Wymiary urządzenia: 1100 x 620 x 1650 mm.
* Waga urządzenia: 110kg.
* Zasilanie: 230VAC - 50Hz.
* Pobór mocy: 300VA max.
* Pole pracy ekranu dotykowego: 950mm x 530mm.
* Zakres regulacji wysokości ekranu 77-127 cm
* Możliwość pochylenia ekranu od 0-70 stopni
* Praca w pozycji siedzącej lub leżacej przez pacjenta
* Przeznaczenie: fizjoterapia i terapia zajęciowa
* Możliwość zastosowania w każdej grupie wiekowej
* Dotykowy, kolorowy ekran 32”
* Powierzchnia wyposażona w czujniki umożliwia rehabilitację zadaniową z zastosowaniem realnych obiektów,
* Detektor siły można wykorzystywać do oceny siły nacisku
* Zakresy pomiaru( min.):

Nacisk (stół ustawiony poziomo): środek ekranu 0 - 300 N

Nacisk (stół ustawiony pionowo): środek ekranu 0 - 200 N

* Możliwość ćwiczeń unilateralnych oraz bilateralnych
* Raporty podsumowujące terapię oraz pomiary diagnostyczne z uwzględnieniem progresu pacjenta
* Zastosowania terapeutyczne: diagnostyka ćwiczenia ukierunkowane na zdolności wzrokowo-ruchowe, funkcje poznawcze, siłę, funkcje motoryczne
* Możliwość porównania kończyny prawej i lewej
* Możliwość ćwiczeń u 2 pacjentów jednocześnie
* Na wyposażeniu zestaw obiektów 3D do ćwiczeń
* Możliwość ustawienia pola terapii wg możliwości pacjenta
* Możliwość korzystania z wybranych obszarów dla pacjentów z zespołem pomijania
* Możliwość korzystania z bazy danych pacjentów i tworzenia indywidualnych programów treningowych

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**