## Arkusz1
Wykonawca wypełnia kolumny: 4 -5 ; 9 - 13; 15 - 24 zgodnie ze składaną ofertą.
Zamawiajacy wymaga podania cen z dokładnościa do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dopuszcza załączenie Formularza Asortymentowo - Cenowego z pominiętymi pakietami na które nie została złożona oferta.
Formularz Cenowy posiada nagłówki i stopki.
Zamawiający nie wymaga wydrukowania i dołączenia do oferty strony z informacjami ogólnymi.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu po jego wypełnieniu w formacie „pdf" i podpisanie pliku formatem PAdES
Pakiet | L.P. | Nazwa asortymentu | Potwierdzenie parametrów bezwględnie wymaganych. Wpisać TAK/NIE | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź | Okres czasu (w miesiącach) na jaki planowany jest zakup | Jednostka miary | Maksymalna ilość opakowań w ramach "zamówienia podstawowego" | cena jednostkowa netto PLN na zamówienie podstawowe | cena jednostkowa brutto PLN na zamówienie podstawowe | Wartość netto zamówienia podstawowego (cena jednostkowa razy ilość) | Stawka VAT % | Wartość brutto zamówienia podstawowego (wartość netto + VAT) | Maksymalna ilość opakowań w ramach "prawa opcji" | cena jednostkowa netto PLN w ramach prawa opcji | cena jednostkowa brutto PLN w ramach prawa opcji | Wartość netto w ramach "prawa opcji" (cena jednostkowa razy ilość) | Stawka VAT % | Wartość brutto w ramach "prawo opcji" (wartość netto + VAT) | Wartość brutto zamówienia (zamówienie podstawowe brutto + opcja brutto) | Producent | Model, typ/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy oferowanego produktu | Klasa wyrobu medycznego
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. (kol.9.+VAT) | 11. (kol.9.x kol. 8.) | 12. | 13. (kol.11.+VAT) | 14. | 15. | 16. (kol.15.+VAT) | 17. (kol. 15. x kol.14.) | 18. | 19. (kol.17.+VAT) | 20. (kol.13. + kol.19.) | 21. | 22. | 23. | 24.
1 | 1 | Filtr przeciwzatorowy:● System umożliwiający zastowowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018”, według uznania operatora. ● System dostawy: „rapid exchange” lub „over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F ● System zmontowany tak iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest mięki cewnik, przez który następnie przeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F ● Filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk. Filtr niecentrycznie położony względem prowadnika, możliwość zastosowania w krętych naczyniach. ● Filtr zamontowany na prowadniku w sposób umożliwiający jego obrót oraz przesuwanie się w osi podłużnej prowadnika ● Szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra ● Pięc rozmiarów koszyka filtra 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do 7mm ● Filtr posiadający certyfikat CE do stosowaniu w tętnicach szyjnych, wieńcowych oraz obwodowych |  |  | 36 m-cy | szt. | 44 | [5 empty] | 20
2.: 2; 3.: Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - ONYX LES: ● Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH ● DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH ● Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie ● Dostępny w trzech wariantach: 6% EVOH, 6,5% EVOH oraz 8% EVOH ● W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.; 7.: szt.; 8.: 30 |  |  |  |  | 15
2.: 3; 3.: Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (ONYX ): ● Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. ● Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”. ● Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej ● Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm ● Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika ● Pokrycie hydrofilne na całej długości ● Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego; 7.: szt.; 8.: 14 |  |  |  |  | 7
2.: 4; 3.: Oprzyrządowanie do odczepiania stentu ● Generator, gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu spirali ● Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m; 7.: szt.; 8.: 4 |  |  |  |  | 2
2.: 5; 3.: Oprzyrządowanie do przygotowania materiału embolizacyjnego ONYX : ● Mikser do dokładnego rozprowadzenia pyłu tantalowego , pojemność 4 fiolki jednocześnie; 7.: szt.; 8.: 1 |  |  |  |  | 1
2.: 6; 3.: Pętle do usuwania ciał obcych - system wykonany w postaci prowadnika, zakończonego odchodząca podkontem 90st,w części dystalnej pętlą - w komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiarów petli - rozmiary pętli pętla standardowa średnice 5/10/15/20/25/30/35 - długości prowadnika od 65cm do 120cm - cewnik prowadzacy 4F lub 6F - mikropętla średnice 2/4/7mm - długość prowanika 175cm do 20cm - cewnik prowadzący 2,0/2,3F proksymalny/dystalny; 7.: szt.; 8.: 11 |  |  |  |  | 5
2.: 7; 3.: Stent do remodelingu - ●Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel ● Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells” ● Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej ● Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. ● Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle min. 0,021” (stent 3-4mm) lub 0,027” (stent 5-6mm) ● Stent ultra-elastyczny w dostawie – zachowujący się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna ● Trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu ● Stent o rozmiarach (średnica [mm] /długość robocza[mm]): dla 3mm/20mm i 30mm ; dla 4mm/15mm, 20mm, 30mm i 40mm ; dla 5mm/20mm, 30mm i 40mm oraz dla 6mm/20mm i 30mm. ● Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule, leczenia zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych oraz do utrzymania drożności naczynia wewnątrzmózgowego zablokowanego skrzepem krwi; 7.: szt.; 8.: 33 |  |  |  |  | 15
2.: 8; 3.: Stent obwodowy - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (OTW) - kompatybilny z systemem 5F dla średnic 5,6,7,8mm i 6F dla 9,10,12,14mm - długość szaftu 80cm, 120cm oraz 150cm - średnice stentu 5/6/7/8/9/10/12/14mm - długości stentu 20/30/40/60/80/100/120/150/200mm; 7.: szt.; 8.: 13 |  |  |  |  | 6
1 Suma
2 | 1 | Strzykawki wkręcane: Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml; Przezroczysty korpus wykonany z polikarbonatu; Gumowe zakończenie tłoka; Nakręcane końcówki męskie; Dostępne z różnymi kolorami tłoków |  |  | 36 m-cy | szt. | 170 | [5 empty] | 80
2 Suma
3 | 1 | Linia infuzyjna jednarozowego użytku do pompy infuzyjnej Alais GW (273-001v) będącej na wyposażeniu Centrum |  |  | 36 m-cy | szt. | 150 | [5 empty] | 70
3 Suma
4 | 1 | Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego:zoptymalizowa stefy przejściowe właściwe dla; długość cewnika100cm,śrenica zewnętrzna 7F(0,093") i średnicy wewnętrznej 0,079; Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25cm |  |  | 36 m-cy | szt. | 90 | [5 empty] | 30
2.: 2; 3.: Cewnik diagnostyczny do dostępu promienioego: średnica zewnętrzna cewnika 5.5F (0,070") i średnica wewnętrzna 0,040", długość 130cm,końcówka typu Berenstein; 7.: szt.; 8.: 66 |  |  |  |  | 25
2.: 3; 3.: Cewnik diagnostyczny do dostępu promienioego: średnica zewnętrzna cewnika 5.5F (0,070") i średnica wewnętrzna 0,040", długość 120 i130cm,końcówka typu Sim2; 7.: szt.; 8.: 24 |  |  |  |  | 12
4 Suma
5 | 1 | Nieprzylegający płynny środek embolizacyjny do terapeutycznej embolizacji mózgowych malformacji tętniczo-żylnych (AVM). - kopolimer EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) rozpuszczonym w roztworze DMSO (dimetylosulfotlenku) z zawiesiną ze zmikronizowanego pyłu tantalowego w celu uzyskania nieprzepuszczalności dla promieni Rtg. - KOMPATYBILNY mikrocewnik w zestawie. |  |  | 36 m-cy | szt. | 30 | [5 empty] | 15
2.: 2; 3.: Stent samorozprężalny intrakranialny z zestawem wprowadzającym: -pleciony z drutu nitinolowego, kąt splotu 60 stopni -średnica od 2,5 mm do 5,5 mm -długość od 12 mm do 75 mm -zestaw wprowadzający składający się z prowadnika, introduktora, mikrocewnika zbrojonego, Y-connektora.; 7.: szt.; 8.: 20 |  |  |  |  | 10
5 Suma
6 | 1 | Manipulator-rotator, jałowy, jednorazowy, do manipulowania prowadnicą w trakcie zabiegów wewnątrznaczyniowych, średnica 0,014"-0,038" |  |  | 36 m-cy | szt. | 200 | [5 empty] | 100
2.: 2; 3.: ŁĄCZNIK WYSOKOCIŚNIENIOWY ; *Łącznik wysokociśnieniowy z oplotem różnej długości od 55 do120cm; 7.: szt.; 8.: 1320 |  |  |  |  | 650
2.: 3; 3.: PROWADNIK Z POWŁOKĄ – PTFE - ; *Średnica od 0,018'' do 0,035'' *Długość od 150 do 260cm; 7.: szt.; 8.: 35 |  |  |  |  | 15
2.: 4; 3.: Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do PTA, ciśnienie min 20bar; 7.: szt.; 8.: 1100 |  |  |  |  | 400
6 Suma
7 | 1 | FILTRY DO ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ ; *Filtr wykonany z nitynolu *Filtr załadowany fabrycznie do cewnika dostawczego *System dostawczy o średnicy max 12F z możliwością założenia filtru od żyły udowej lub szyjnej *Zestaw wyposażony w igłę, prowadnik sztywny oraz introducer *Filtr czasowy lub stały |  |  | 36 m-cy | szt. | 5 | [5 empty] | 3
7 Suma
8 | 1 | Zestaw do zakładania wkłucia centralnego jałowy, wykonany z materiałów nietoksycznych, serweta do rozłożenia zestawu o wym min. 45 x 75 cm dwie serwety z przylepnym otworem do do obłożenia pola operacyjnego , imadło jednorazowe metalowe 1 szt. pęseta z tworzywa 1 szt,kleszczyki typu Kocher z tworzywa 1 szt ostrze do szwów 1 szt,strzykawka jednorazowa 10 ml,igła 21G,igła 18G,min 6 kompresów z gazy o wym. 7,5 x 7,5 cm samoprzylepny opatrunek o wym 10 x 15 cm do oklejania wkłucia centralnego tupfery z gazy min 4 sztuki, |  |  | 36 m-cy | szt. | 270 | [5 empty] | 135
8 Suma
9 | 1 | Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku do zastosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant o minimalnie 12 godzinnym okresie użytkowania zawierający; 2 wkłady wielokrotnego napełniania (12 godzinne); 2 zestawy transferowe z zaworami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spikami ; 1 złącze wielorazowego użytku (12 godzinne) |  |  | 36 m-cy | szt. | 1140 | [5 empty] | 400
2.: 2; 3.: Jednorazowy dren spiralny, tzw.linia pacjenta długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem "Multi-patient" dla wstrzykiwacza Medrad Stellant.; 7.: szt.; 8.: 1530 |  |  |  |  | 500
9 Suma
10 | 1 | Cewniki balonowe 0.035” • cewnik OTW, dual lumen • balon o kontrolowanej podatności • ciśnienie RBP do 18 bar • średnice od 3.0mm – 12.0mm • długości 20, 40, 60, 80, 120, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm • długość shaftu 80cm i 130cm • technologia zapobiegająca odkształcaniu się balonu co powoduje brak efektu „banana” • doskonała zdolność do ponownego zwijania się w fałdy nawet po kilku inflacjach • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia - FLEXITEX Xtreme™ • rozmiar koszulki 5F dla średnic 3.00-7.00mm; 6F dla 8.00-10.00mm i 7F dla średnicy 12.00mm • pokrycie hydrofilne tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na dyst. shafcie zapobiega ślizganiu się balonu w trakcie inflacji • markery platynoirydowe doskonale widoczne w skopii umieszczone na końcach części cylindrycznej balonu |  |  | 36 m-cy | szt. | 220 | [5 empty] | 110
2.: 2; 3.: "Stent szyjny • stent RX, typu Slotted Tube • materiał: Nitinol • struktura hybrydowa - zamknięte komórki w części środkowej stentu i otwarte w części proksymalnej i dystalnej • średnice cylindryczne: 7.0mm, 9.0mm, 11.0 mm oraz taperowane 6.0/9.0mm oraz 7.00/10.00mm • długości stentu: 20mm, 30mm, 40mm • prowadnik 0,014"" • długość systemu dostarczania 135 cm • niski profil, kompatybilny z koszulką 5F • po 1 tantalowym markerze na każdym końcu stentu doskonale widoczne w skopii"; 7.: szt.; 8.: 12 |  |  |  |  | 6
10 Suma
11 | 1 | Protezy naczyniowe do wytwarzania przetok tętniczo-żylnych do dializ dł. 45cm, rozmiary: 4 mm i 6mm do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 36 m-cy | szt. | 4 | [5 empty] | 2
11 Suma
12 | 1 | Przedmiot zamówienia: Pojemniki kriogeniczne do przechowywania preparatów komórek macierzystych. - Pojemność całkowita – 500 ml, zalecana objętość przechowywanego materiału: 55-100 ml. - Wymiary pojemnika: nie więcej niż 122 mm x 230 mm. - Dodatkowo, w komplecie do każdego worka dołączony jest „zewnętrzny worek ochronny”, wykonany z tworzywa EVA, o wymiarach nie większych niż 130 mm x 260 mm. - Wykonane z wysokiej jakości, wytrzymałego tworzywa sztucznego EVA (ethylenevinylacetate). - Pojemniki bez zgrzewów po bokach. - Wyposażone w długi dren z tworzywa EVA. - Wyposażone w zintegrowany zestaw przewodowy z PVC, który posiada: miejsce iniekcji, 3 adaptory z zaciskami (w tym przynajmniej jeden żeński i jeden męski port typu Luer). - Wyposażone w port membranowy. - Pojemnik musi być przezroczysty. - Pojemniki sterylne, pakowane pojedynczo. |  |  | 36 m-cy | szt. | 576 | [5 empty] | 250
12 Suma
13 | 1 | Cewniki diagnostyczne radiologiczne Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC Dostępne rozmiary: 4F i 5F Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą Cewniki zbrojone stalowym oplotem Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” Długości cewników 40 cm – 125 cm Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium Doskonała pamięć kształtu |  |  | 36 m-cy | szt. | 5800 | [5 empty] | 2900
2.: 2; 3.: Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie Dostępne rozmiary: 4F i 5F Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą Cewniki zbrojone stalowym oplotem Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” Długości cewników 40 cm – 125 cm Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium Doskonała pamięć kształtu; 7.: szt.; 8.: 100 |  |  |  |  | 50
2.: 3; 3.: Cewniki kalibracyjne krzywizny: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; Ultra Bolus Flush średnice: 5F długości: 65 cm; 90 cm i 100 cm Ilość markerów 2 Odstępy pomiędzy markerami: 2 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” Doskonała pamięć kształtu; 7.: szt.; 8.: 8 |  |  |  |  | 4
2.: 4; 3.: Cewniki kalibracyjne krzywizny: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; średnice: 5F długości: 65 cm; 90 cm i 100 cm Ilość markerów 11 Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” Doskonała pamięć kształtu; 7.: szt.; 8.: 50 |  |  |  |  | 25
2.: 5; 3.: Cewniki kalibracyjne krzywizny: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; Bolus Flush średnice: 4F i 5F długości: 65 cm; 90 cm i 100 cm Ilość markerów 20 Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” Doskonała pamięć kształtu; 7.: szt.; 8.: 135 |  |  |  |  | 66
13 Suma
14 | 1 | Mikrocewnik do embolizacji obwodowej; taperowany 2.8F/2.4F(proks/dyst). Krzywizny: straight 45°:Swan. Długości 110cm, 130cm, 150cm. Średnica wewnętrzna 0,020". Przeznaczenie: podawanie środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych. Do tętnic obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych. W zestawie z prowadnikiem 0,014", długości 165cm, 180cm. Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery < 700µm oraz spiralami embolizacyjnymi 0.46mm/0.018". powłoka zewnętrzna z PTFE. Nylonowe zbrojenie, powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów charakteryzująca się dystalnym wzrostem elastyczności. Elastyczny odcinek dystalny 200mm. Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80cm. Marker cieniujący umieszczony 1,3mm proksymalnie do końcówki dystalnej. Wytrzymałość ciśnienia 800psi. |  |  | 36 m-cy | szt. | 140 | [5 empty] | 70
14 Suma
15 | 1 | Prowadniki hydrofilne: Prowadnik nitynolowy, Średnica 0,035”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: prosta i zakrzywiona; Dostępne prowadniki sztywne i standardowe; Pokrycie hydrofilne; Doskonała pamięć kształtu końcówki; Przeniesienie obrotu 1:1, Prowadnik wytwarzany technologią koekstrudowania rdzenia nitynolowego z powłoką poliuretanową gwarantującą zachowanie integralności prowadnika nawet po kliku zastosowaniach |  |  | 36 m-cy | szt. | 400 | [5 empty] | 200
15 Suma
16 | 1 | Igła do lokalizacji i oznaczania zmian w piersi;wyposażona w podziałkę centymetrową; dł. 9 cm, śr. 21 G ;sterylne |  |  | 36 m-cy | szt. | 163 | [5 empty] | 50
16 Suma
17 | 1 | Cewnik balonowy szyjny • Cewnik typu rapid exchange 0.014” o kontrolowanej podatności • średnice od 1,25 - 7,0 mm • długości od 10 do 40 mm • długość szaftu 140cm, 160cm • profil końcówki (tip/entry profile) 0,017" • profil balonu (crossing profile) od 0,022" dla 1,25 mm, 0,024" dla 3,0 mm; do 0,028" dla 7,0; • ciśnienie nominalne 7 - 8 bar • ciśnienie RBP do 18 bar • kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F do rozmiaru średnicy 4,0 mm, większe z 6F • powłoka hydrofilna na tipie, baloniku i części dystalnej szaftu, powłoka z PTFE na proksymalnej części szaftu, • opróżnieniu zwija się w 3 fałdy • bardzo krótki czas deflacji i inflacji <5s • cewnik w zakresie średnic 1,25 – 2,00 mm dostępny w wersji z jednym lub dwoma markerami |  |  | 36 m-cy | szt. | 75 | [5 empty] | 30
17 Suma
18 | 1 | Rampa pięciodrożna z pięcioma kranikami trójdrożnymi ułożonymi szeregowo na płytce, z przedłużaczem 150 cm. Na każdym kraniku jedno wejście zabezpieczone bezigłowym automatycznym portem który otwiera drogę dla płynu tylko po podłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. Bezigłowe porty z możliwością użytkowania przez 7dni lub 200 aktywacji. Szczelności kraników potwierdzone dokumentami z niezależnej jednostki badawczej wskazujące 100% szczelności przy podaży leków m.in. propofolu, emulsji tłuszczowych i cytostatyków przez okres 96 godzin. Rampa nie zawiera szkodliwych ftalanów DEHP. Wytrzymałość ciśnieniowa 2 bary.Pokrętła kraników różnokolorowe (czerwony, niebieski, biały, zielony, żółty). |  |  | 36 m-cy | szt. | 12500 | [5 empty] | 2000
18 Suma
19 | 1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia, z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 do 2,0m., z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów, w zestawie wewnętrzny przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego ma być wbudowany w obwód i stanowić integralną jego część, wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. |  |  | 36 m-cy | szt. | 6660 | [5 empty] | 2000
2.: 2; 3.: Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min,waga układu 170 g, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.; 7.: szt.; 8.: 3000 |  |  |  |  | 1500
19 Suma
20 | 1 | Protezy naczyniowe rozwidlone wysycone solami srebra 18/9mm: -protezy naczyniowe dziane -proste o długości minimalnej 20cm (średnica 8-24mm) -rozwidlone o długości minimalnej 40cm (średnica od 12x6 do 24x12mm) -nieuzbrojone -uszczelnianie kolagenem -impregnowane octanem srebra z czasem uwalniania jonów srebra do 4 tygodni |  |  | 36 m-cy | szt. | 5 | [5 empty] | 2
20 Suma