EZ.28.154. .................... 2022.KJ

Łódź, dnia 29.12.2022 r.

Nr sprawy: **EZ.28.154.2022**

**Odpowiedzi na pytania**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na **dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii** Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. **Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.**
2. Dotyczy Pakietu Nr 2 Lp. 12:

Czy Zamawiający dopuści elektrody DF1 nieprzystosowane do badań MRI?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 Lp. 26:

Czy Zamawiający dopuści również urządzenia z automatycznymi dźwiękowymi alarmami pacjenta?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy pakietu 1 poz.6 Czy Zamawiający dopuści Introducer pokryty powłoką silikonową. Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy. Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę. Kółko do przyszycia.Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki. Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-12F i 14F?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy pakietu 1poz.8 Czy Zamawiający dopuści prowadnik diagnostyczny o następujących długościach:40/80/100/125/150/180/260cm ?.Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**