# EZ.28.150………….2022.JB                                                                                      Łódź, dnia  09.01.2023 r.

Numer sprawy: EZ.28.150.2022

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Hematologii (Banku Komórek Krwiotwórczych) Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i  Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Hematologii (Banku Komórek Krwiotwórczych).

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) Czy zamawiający dopuszcza przechowywanie mniejszej ilości kaset niż w opisie SWZ? Spowodowane jest to wskazaniem niestandardowego wymiaru kaset przewidzianego przez producenta do obliczenia pojemności kaset. Wymiar kasety wskazanej przez zamawiającego zostanie zachowany, ale w mniejszej ilości. (n.p. 100 szt.)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

2) Czy zamawiający dopuści szkolenie personelu w ilości 5 grup po 5 osób po 1 godzinie z obsługi urządzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.