EZ/263/124/_____/2012					                      Łódź, dn. 06.12.2012r.

Nr sprawy: 124/12

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro, na dostawy sprzętu medycznego oraz przyrządów chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI  NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej zmianą:

- W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Pakiet 9

Do jakiego modelu głowicy mają pasować osłonki?

Odpowiedź:

Sonda EUP – R54A (W – 33)

Pytanie nr 2

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 2 x 30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek w rozmiarze 2 x 14cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.