EZ / 263 / 62 / ................ / 2013

Łódź, dnia 23.07.2013r.

Nr sprawy 62/ZP/2013

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią oraz łóżek szpitalnych 
z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią oraz łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet nr 2

Pytanie do Punktu nr 19 opisu technicznego łóżek. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją oparcia plecowego 0-66° (wymagane 70°) zaproponowany parametr nieznacznie, tylko o  4° odbiega od wymogu? Podkreślamy, że w zakresie regulacji oparcia plecowego rzetelny producent musi uwzględnić też przechył łóżka w pozycji anty-trendelenburg z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, nie chodzi tu o techniczne ograniczenia wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów produktu opisanego w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć 
i opisać w rubryce pt. Odpowiedź oferenta, iż jest to parametr dopuszczony przez Zamawiającego wraz z datą dopuszczenia tego parametru.

II.  Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 26.07.2013r. do godziny 10.00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 26.07.2013r. 
o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają  zmianie.