EZ / 263 / 57 / ................ / 2014 Łódź, dnia 02.06.2014r.

Nr sprawy **57/ZP/2014**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na: **-** opracowanie projektów architektonicznych budowlano – instalacyjnych – wykonawczych wraz **z kosztorysami inwestorskimi
i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót / zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania – Dokumentacją projektową – dla **potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej – w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizacją 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji** w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

*Na podstawie art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych twierdzimy, że w SIWZ opis zamówienia nie jest wyczerpujący i nie uwzględnia wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i wymaga uzupełnienia o następujące pozycje:*

*inwentaryzację pietra, na którym ma być rozmieszczone Regionalne Centrum Leczenia Udaru z (…) oraz wszystkich pięter, które obsługiwać mają nowe windy.*

**Odpowiedź: W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zawarty w SIWZ jest wyczerpujący. Szpital posiada niezbędną inwentaryzacje (do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny).**

**Pytanie nr 2**

*Na podstawie art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych twierdzimy, że w SIWZ opis zamówienia nie jest wyczerpujący i nie uwzględnia wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i wymaga uzupełnienia o następujące pozycje:*

*program medyczny: jakie pomieszczenia i w jakiej wielkości mają być rozmieszczone na VI piętrze /lapidarny zapis o pokojach lekarskich i punktach pielęgniarskich jest zdecydowanie niewystarczający/, niezbędne jest określenie wymagań co do np. sal wzmożonego nadzoru neurologicznego, łazienek przy salach chorych itp.*

**Odpowiedź: W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zawarty w SIWZ jest wyczerpujący. Wykonawca zobowiązany jest opracować w pakiecie 1 koncepcje technologiczno – użytkową i uzyskać akceptację projektu przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 3**

*Na podstawie art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych twierdzimy, że w SIWZ opis zamówienia nie jest wyczerpujący i nie uwzględnia wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i wymaga uzupełnienia o następujące pozycje:*

*określenie stanu technicznego budynku w postaci ekspertyzy technicznej. Prawdopodobnie trzeba będzie prowadzić nowe piony, a nie wiadomo z jakimi trudnościami należy się liczyć, sala rehabilitacyjna wymaga wentylacji mechanicznej, a nie wiadomo, gdzie uda się zmieścić centralę, usytuowanie windy wymagać może zabiegów konstrukcyjnych, których skala komplikacji zależeć może od struktury budynku istniejącego.*

**Odpowiedź: W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zawarty w SIWZ jest wyczerpujący. W szpitalu istnieją piony obudowane, które należy wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji. Zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawca winien jest wykonać wszystkie niezbędne opracowania, ekspertyzy, projekty konieczne do realizacji robót budowlanych.**

**Pytanie nr 4**

*Na podstawie art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych twierdzimy, że w SIWZ opis zamówienia nie jest wyczerpujący i nie uwzględnia wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i wymaga uzupełnienia o następujące pozycje:*

*przedstawienie operatu p-poż. dla budynku z odniesieniem wymagań co należy zrobić związku z tym w ramach inwestycji opisanej w SIWZ.*

**Odpowiedź: W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zawarty w SIWZ jest wyczerpujący. Szpital posiada operat p.poż (do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny).**

**Pytanie nr 5**

*Na podstawie art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych twierdzimy, że w SIWZ opis zamówienia nie jest wyczerpujący i nie uwzględnia wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i wymaga uzupełnienia o następujące pozycje:*

*badania geotechniczne gruntu w miejscu lokalizacji wind.*

**Odpowiedź: W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zawarty w SIWZ jest wyczerpujący.** **Zamawiający wyjaśnia, iż Zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawca winien jest wykonać wszystkie niezbędne opracowania, ekspertyzy, projekty konieczne do realizacji robót budowlanych.**

**Pytanie nr 6**

*Na podstawie art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych twierdzimy, że w SIWZ opis zamówienia nie jest wyczerpujący i nie uwzględnia wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i wymaga uzupełnienia o następujące pozycje:*

*dokument planistyczny: decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (zewnętrzna winda jest istotną zmianą i wymaga usankcjonowania w dokumencie planistycznym).*

*Zwracamy uwagę, że powyższych problemów nie rozstrzygnie ewentualna wizja lokalna na miejscu.*

**Odpowiedź: W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zawarty w SIWZ jest wyczerpujący.** **Zamawiający informuje, iż jest w trakcie uzyskania decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.** **Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do postępowania.**

**II. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ.**

**W SIWZ jest:**

**II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**1.** Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: **21.08.2014r.**

**Winno być:**

**II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**1.** Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: **22.09.2014r.**

**Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (pakiet nr 1 i pakiet nr 2)**

**Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy**

**III. Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża następujące terminy:**

* Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – **na dzień 09.06.2014r. do godziny 10.00**
* Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – **na dzień 09.06.2014r. o godzinie 11.00**

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

**Załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana**

 **Nr sprawy 57/ZP/2014**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Zamawiający**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**

**im. M. Kopernika w Łodzi**

**ul. Pabianicka 62**

**93 – 513 Łódź**

**OFERTA – PAKIET nr 1**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na **-** opracowanie projektów architektonicznych budowlano – instalacyjnych – wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót / zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania – Dokumentacją projektową – dla **potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej – w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizacją 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji** w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62.

**1.** Oferujemy wykonanie usługi w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami za kwotę:

**PAKIET 1 –** opracowanie projektów architektonicznych budowlano – instalacyjnych – wykonawczych wraz
z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót/zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania – Dokumentacją projektową – dla potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej – w nowej lokalizacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul Pabianickiej 62

**A\** opracowanie dokumentacji projektowej (ryczałt):

netto: [PLN];

*słownie: . złotych;*

podatek VAT: [%];

brutto: [PLN];

*słownie: złotych;*

**B\** sprawowanie nadzoru autorskiego (ryczałt):

netto: [PLN];

*słownie: złotych;*

podatek VAT: [%];

brutto: [PLN];

*słownie: .... złotych;*

**łączna wartość brutto wynagrodzenia wynikającego z pkt A i B (ryczałt):**

**brutto: .................................................................................... [PLN];**

**słownie: ................................................................................. [PLN];**

**Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.**

**2.** Oferujemy wykonania przedmiotu zamówienia: **22.09.2014r.**

**3.** Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się wiodącego Projektanta: …………………………., który w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

**4.** Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ................................................................

**5.** Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .................................................

**6. Nie należymy/należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej a dalszej części SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 6 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

..................................... dn. .............. 2014r.

.........................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana**

 **Nr sprawy 57/ZP/2014**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Zamawiający**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**

**im. M. Kopernika w Łodzi**

**ul. Pabianicka 62**

**93 – 513 Łódź**

**OFERTA – PAKIET nr 2**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na **-** opracowanie projektów architektonicznych budowlano – instalacyjnych – wykonawczych wraz
z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót / zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania – Dokumentacją projektową – dla **potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej – w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizacją 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji** w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62.

**1.** Oferujemy wykonanie usługi w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami za kwotę:

**PAKIET 2 –** opracowanie projektu technicznego – wykonawczego na modernizację 2 szt. wind towarowo
- osobowych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji
w budynku głównym wysokim w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul Pabianicka 62.

**A\** opracowanie dokumentacji projektowej (ryczałt):

netto: [PLN];

*słownie: . złotych;*

podatek VAT: [%];

brutto: [PLN];

*słownie: złotych;*

**B\** sprawowanie nadzoru autorskiego (ryczałt):

netto: [PLN];

*słownie: złotych;*

podatek VAT: [%];

brutto: [PLN];

*słownie: .... złotych;*

**łączna wartość brutto wynagrodzenia wynikającego z pkt A i B (ryczałt):**

**brutto: .................................................................................... [PLN];**

**słownie: ................................................................................. [PLN];**

**Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.**

**2.** Oferujemy wykonania przedmiotu zamówienia: **22.09.2014r.**

**3.** Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się wiodącego Projektanta: …………………………., który w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

**4.** Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ................................................................

**5.** Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: .................................................

**6. Nie należymy/należymy\* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.**

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej a dalszej części SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami.

2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 6 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

..................................... dn. .............. 2014r.

.........................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana**

WZÓR UMOWY NR / /2014

zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955 (REGON 000295403 NIP 729 - 23 - 45 - 599 ) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowanym przez: **Wojciecha Szrajbera – Dyrektora**

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..............................................., z siedzibą w ................................, NIP: ............., REGON: ........................, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców .............................. pod KRS nr: ......................., z kapitałem zakładowym w wysokości: ................... PLN (w przypadku spółek z o.o. i akcyjnych)

i kapitałem wpłaconym ................ PLN (tylko w przypadku spółek akcyjnych)\*, reprezentowaną przez:

............................................................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie publicznego zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w skr. Pzp. (t. j.: Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………….r., sporządzoną na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w skr. SIWZ z dnia …………….r.,

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

A) Opracowanie projektów architektonicznych budowlano-instalacyjnych –wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót /zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania –Dokumentacją projektową –dla zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej - w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizację 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul Pabianicka 62.” zwanego dalej w umowie zadaniem.

B) Przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz skuteczne złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie tego pozwolenia.

2. Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń na VI piętrze budynku wysokiego dla potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej tworzonego na bazie Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną i Oddziału Neurologicznego winna zawierać:

a. opracowanie koncepcji technologiczno-użytkowej i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego,

b. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,

c. opracowanie projektu aranżacji wnętrz oraz uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego,

d. opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej,

e. Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

f . Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

g. uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,

h. Przedmiary robót – 2 egz.

i. kosztorysy inwestorskie – 2 egz. w tym w oddzielnym opracowaniu:

 - wymiana okien i drzwi ppoż. i przesuwnych,

 - roboty budowlane,

 - roboty instalacyjne branżowe

3. Dokumentacja projektowa na modernizację 2 szt. wind towarowo-osobowych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji w budynku głównym wysokim w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul Pabianicka 62 winna zawierać:

a. Projekt budowlano-konstrukcyjny wykonawczy

b. Projekt instalacji sygnalizacji pożaru –

c. Projekt instalacji elektrycznej, w tym: niskoprądowej i teletechnicznej

d. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

e. Kosztorysy inwestorskie – 2 egz.

f. Przedmiary robót – 2 egz.

g. Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

h. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

4. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

5. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

6. Szczegółowe wymagania funkcjonalne stanowiące opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.

7. Warunki sprawowania nadzoru autorskiego zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

**§2**

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, dokumentację projektową, w ilości 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 3 egzemplarzy na płycie CD/DVD.

2. Dokumentacja w wersji elektronicznej ma być sporządzona i dostarczona Zamawiającemu

w następujący sposób:

1) 1 kpl. w formacie .pdf.;

2) 1 kpl. w formacie umożliwiającym odczyt rysunków i map za pomocą AutoCad, jak również edycję oraz nanoszenie zmian: pliki tekstowe winny być przedstawione w formacie .doc lub .xls, zdjęcia lub ilustracje -
w formacie .jpg. Dokumentację na płycie CD/DVD należy czytelnie zarchiwizować w folderach. Wersja elektroniczna winna zawierać wszystkie uzgodnienia załączone do dokumentacji i nie zawierać części kosztowej. Dokumentacja winna zawierać oświadczenie projektanta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej opracowania;

3) 1 kpl. części kosztowej w wersji edytowalnej (kst., ath. prd., xml.) i w formacie pdf.

**§3**

**Terminy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie przedmiotu umowy wraz z kosztorysem oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do **22 września 2014r.**

2. Za datę wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Strony przyjmują datę podpisania protokołu przekazania-odbioru obejmującego całość dokumentacji projektowej .

3. Zamawiający dokona sprawdzenia złożonej dokumentacji w terminie do 60 dni od dnia jej przekazania. Protokół ostatecznego przyjęcia dokumentacji i pozwolenie na budowę będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpi na wniosek Zamawiającego w ciągu 3 lat od otrzymania od Wykonawcy uzgodnionej dokumentacji projektowej (z tym zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 4 lata od daty zawarcia niniejszej umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od nadzoru w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt II załącznika nr 1 do umowy.

**§4**

**Warunki realizacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy zgodnie z:

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz w SIWZ,

2) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,

3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Prace projektowe należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami, normami oraz z wymaganiami technicznymi.

2. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracyjnymi w celu uzyskiwania wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień odnośnie przedmiotu umowy.

**§5**

**Wynagrodzenie/warunki płatności**

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, jakie może przysługiwać Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, wynosi netto ... PLN (słownie: … złotych), plus należny podatek VAT …% , co stanowi kwotę brutto: ... PLN (słownie: … złotych), w tym:

a. wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji , o której mowa w § 1 umowy, to jest takiej, która stanie się podstawą otrzymania prawidłowej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi netto ... PLN (słownie: … złotych), plus należny podatek VAT …%, co stanowi kwotę brutto: ... PLN (słownie: … złotych),

b. wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania której dotyczy dokumentacja projektowa w wysokości netto ... PLN (słownie: ... złotych), plus należny podatek VAT ...% , co stanowi kwotę brutto: ... PLN (słownie: ... zło tych),

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 niniejszej umowy stanowi protokół ostatecznego odbioru całości dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiającego oraz pozwolenie na budowę.

3. Podstawą do wystawienia faktury, za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego będzie podpisany „protokół odbioru" zadania, potwierdzony przez Wykonawcę zadania, której dotyczy dokumentacja projektowa.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, (tj. opracowanie i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień od instytucji i władz, wraz z opłatami skarbowymi za udzielone pełnomocnictwa oraz przekazanie na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych, praw zależnych w zakresie wskazanym w § 7) oraz inne koszty pośrednie, w tym podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT.

5. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

**§6**

**Warunki odbioru**

1. Wykonawca przekaże Zmawiającemu przedmiot umowy, tj. kompletną dokumentację projektową, o której mowa w §1 niezbędne do realizacji zadania, wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, w terminie określonym w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Każdą dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną.

3. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania ostatecznego protokołu odbioru całości dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.1 w sytuacji stwierdzenia niezgodności przekazanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową lub w przypadku jej niekompletności. Wówczas Zamawiający zgłosi swoje zastrzeżenia na piśmie w odrębnym protokole, wyznaczając termin na usunięcie wad lub jej uzupełnienie.

4. W wyznaczonym terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wykonany przedmiot umowy i dopiero wówczas zostanie podpisany protokół odbioru całości przedmiotu umowy bez uwag.

5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej, oraz jej niewykonaniem w terminie. Odpowiedzialność za wady dokumentacji nie skończy się wcześniej niż odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawcy robót wykonanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

**§7**

**Prawa autorskie**

1. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do w/w dokumentacji nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu przedmiotu umowy, a które nie zostały dostarczone przez Zamawiającego lub osoby trzecie (np. urzędy), zostały stworzone przez Wykonawcę i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie.

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją projektową, przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do realizacji zadania,

w ramach wynagrodzenia opisanego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania projektu(ów) budowlano(ych) i wykonawczych, w postaci cyfrowego zapisu projektów, zarówno poprzez umieszczanie projektu(ów) jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie projektu(ów) jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie projektu(ów) na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci Internet, w sieci komputerowej, czy pamięci RAM);

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania projektu(ów) budowlano(ych) i wykonawczych w postaci materialnych nośników projektu(ów), w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego;

3) prawa do rozpowszechniania projektu(ów), zarówno w formie materialnych nośników, jaki i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła osobom trzecim w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt(y) utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, licencja, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników projektu(ów) jak i jego cyfrowej postaci.

5) prawa do opracowywania na podstawie dokumentacji projektowej innych utworów, na przykład innej dokumentacji, planów, opracowań oraz wszelkich możliwych utworów zależnych – osobiście przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie, którym Zamawiający zleci wykonanie danej usługi.

6) prawa do wykorzystania dokumentacji w procesie realizacji zadania opisanego w §1 ust. 1 w każdy możliwy sposób.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania

 z projektu(ów), w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji projektu(ów) bez uszczerbku dla prawa do projektu(ów) w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne).

5. Opracowania wykonane w ramach umowy mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych realizacją zadania, a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu go do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej,

 na Zamawiającego następuje z momentem ustalenia utworu.

7. Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, najmu, licencji, użyczenia projektu(ów) w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań dzieła osobie mającej uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych w podobnym zakresie.

8. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku dokonania opracowań, zmian, przeróbek, uzupełnień

 i adaptacji dokumentacji projektowej, nie będzie zgłaszał wobec Zamawiającego a ani jego następców prawnych roszczeń dotyczących nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.

9. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał z praw nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła przez Zamawiającego i jego następców prawnych i wyraża zgodę na nadzór nad zgodnością realizacji projektu z treścią jego rozwiązań przez wskazaną przez Zamawiającego osobę.

8. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający jest upoważniony do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań dzieła za pomocą osoby mającej uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu.

**§8**

**Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy**

1. Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się wiodącego Projektanta:…………………………., który w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest: Pan Maciej Jabłoński Kierownik Działu Technicznego.

3. Wykonawca może dokonywać zmiany wiodącego Projektanta, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4. W przypadku zmiany wiodącego Projektanta, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ. Zmiana Projektanta nie może mieć wpływu na zmianę terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, określonego w §3 ust 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Projektanta, składając żądanie na piśmie, jeżeli uzna, że Projektant nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wówczas Wykonawca obowiązany jest zmienić Projektanta zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nie wymaga pisemnej zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

**§9**

**Zmiany do umowy**

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania poniższych zmian istotnych postanowień zawartej umowy:

1) zmiany terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:

a) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

b) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej,

c) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;

2) konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

zmianą zakresu dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, wskutek korekt dokonywanych w ramach pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, w sytuacjach nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie, bądź też okolicznościami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć w momencie zwarcia umowy. Zmiana zakresu umowy nie może prowadzić do zmiany ceny, jeżeli nie jest to zmiana istotna. W przypadku zmian zasadniczych cena przedmiotu zamówienia może wzrosnąć maksymalnie o 20%.

3.) terminu świadczenia usługi nadzoru autorskiego w przypadku zmiany terminu(ów) (rozpoczęcia i/lub zakończenia) realizacji zadania, której dotyczy dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego w takim przypadku - zmiana nastąpi w oparciu o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający zawarcie aneksu do umowy,

 4) zmiany stawki podatku VAT - zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto, stosownie do zmiany stawki VAT.

2. Zmiany do umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy i muszą być udokumentowane.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, winny zostać udokumentowane przez Wykonawcę na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości. Pismo zostanie złożone u Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiający niezwłocznie złoży u Wykonawcy pismo informujące o zmianie, o której mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

**§10**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy bądź jej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonej w §5 ust. 1 niniejszej umowy, bez dodatkowego wezwania, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy;

2) za nie złożenie wniosku o pozwolenia na budowę w terminie określonym w §3ust.1, chyba że opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

3) przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §12 ust. 4 niniejszej umowy terminu na usunięcie wad projektowych, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, chyba że nie ponosi winy:

2. Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur, o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i/lub 3) niniejszego paragrafu, wyniosą więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 1) za opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 niniejszej umowy, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w §11 niniejszej umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**§11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 Pzp tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W celu określenia, jaką część umowy należy uznać za wykonaną i określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu, powołana zostanie komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Stopień zaawansowania wykonanych prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostaną zatwierdzone przez Strony protokolarnie.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:

a) gdy zostanie zlikwidowana firma Wykonawcy albo zostanie złożony wniosek

o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

c) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa

w §1 o 10 dni w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 umowy,

d) w innych przypadkach określonych w umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

**§12**

**Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy**

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej lub jej części, zmniejszające jej wartość lub użyteczność zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z tym że odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje przedłużona do 3 lat od daty odbioru dokumentacji.

2. Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą dokumentację projektową dla całości opracowania lub dla danego zadania, a wady tej nie mógł stwierdzić przyjmując dokumentację, może wezwać pisemnie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie usunął stwierdzone wady na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy lub odstąpić od umowy w części dotyczącej wadliwej dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona wada uniemożliwia realizację zadania na jej podstawie oraz naliczyć karę umowną, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem Wykonawcy, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeśli nie usunie on wady w wyznaczonym terminie.

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania, z tytułu szkody spowodowanej wadami dokumentacji projektowej.

5. Po stwierdzeniu usunięcia wad strony sporządzają „protokół usunięcia wad”.

**§13**

**Inne postanowienia umowy**

1. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zleceniodawcy oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.; dodatkowo zaś wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy K.C.

4. Osobą merytorycznie odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Zamawiającego jest Maciej Jabłoński

**§14**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego, (strony wyłączają jednak między sobą działanie art.552KC).

2. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do pozasądowego, polubownego załatwienia sprawy, z gdy nie odniesie to skutku, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §8 ust. 7 niniejszej umowy.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony.

6. Załącznikami do Umowy są:

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2) Oferta Wykonawcy

3) Zasady pełnienia nadzoru autorskiego;

4) Odpisy dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane Projektanta/tów.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik nr 3 do Umowy**

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania pn.:„Przygotowanie dokumentacji dotyczącej: opracowania projektów architektonicznych budowlano-instalacyjnych – wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót /zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania –Dokumentacją projektową –dla zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej - w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizację 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul Pabianicka 62.” W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi,”

I

Osoby odpowiedzialne i zakres

1. Nadzór autorski z ramienia Wykonawcy pełnić będą autorzy projektu lub inne osoby wyznaczone przez niego, z zachowaniem zasad określonych w §8 umowy.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie:

1) pełnienie nadzoru w czasie realizacji danych zadań nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacją projektową, w czasie realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

3) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową w sytuacjach nie wynikających z wad wykonanej pierwotnie dokumentacji projektowej,

4) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego

5) na żądanie Zamawiającego udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych spotkaniach związanych z realizacją zadania,

6) na żądanie Zamawiającego udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze zadania i przekazaniu jej do eksploatacji,

7) czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących i organu wydającego pozwolenia;

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy realizującego inwestycję

o wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji zadania, w szczególności o rozbieżnościach z dokumentacją projektową;

9) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;

10) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą realizującym zadanie.

II

Terminy

1. Sprawowanie nadzoru autorskiego może nastąpić na wniosek Zamawiającego w ciągu 3 lat od otrzymania od Wykonawcy uzgodnionej dokumentacji projektowej – nie później jednak niż w ciągu 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Dokładny termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego ustalony zostanie po podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania, której dotyczy dokumentacja projektowa.

3. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o konieczności przystąpienia do pełnienia nadzoru autorskiego, a Wykonawca przystąpi do wykonywania nadzoru autorskiego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym załączniku.

4. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w części dotyczącej sprawowania nadzoru autorskiego opisanego w §1 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy Zamawiający w terminie do 3 lat od otrzymania dokumentacji projektowej zaniecha lub odstąpi od realizacji zadania, dla której została sporządzona dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, bądź w przypadku gdy Zamawiający nie uzyska dofinansowania na realizację zadania, której dotyczy sporządzona dokumentacja projektowa.

5. W przypadku opisanym w ust. 4 Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zaniechaniu lub odstąpieniu od realizacji zadania w terminie 4 miesięcy od daty powzięcia takiej decyzji.

6. Okres sprawowania nadzoru autorskiego nie może być dłuższy niż 4 lata, licząc od daty zawarcia niniejszej umowy, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji opisanej w §9 ust. 1 pkt 4) umowy.

**III**

1. Podstawą do wystawienia faktur za pełnienie nadzoru autorskiego będzie podpisany „protokołu odbioru" zadania, potwierdzony przez Wykonawcę zadania i przedstawiciela Zamawiającego, której dotyczy dokumentacja projektowa.

2. Faktura wystawiona zostanie na Zamawiającego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP …………………, i dostarczona do siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego, faktury korygującej.

4. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**IV**

Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykorzystania w trakcie realizacji nadzoru posiadanej wiedzy i doświadczenia zgodnie z dobrze pojętym interesem Zamawiającego,

b) stawiania się na budowie na każde wezwanie przez Zamawiającego.

c) zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadania, z wyjątkiem materiałów oraz informacji przekazywanych

upoważnionym organom administracji i władzom państwowym.

**V**

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących

przypadkach i wysokościach:

1) 500 zł (słownie: pięćset złotych) – za każdy przypadek nieprzybycia na wezwanie Zamawiającego,

2) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 pkt. b umowy za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków określonych w pkt I niniejszego załącznika, zgłoszoną przez Zamawiającego na piśmie wraz z argumentacją.

2. Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur, o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i/lub 2) niniejszego paragrafu, wyniosą więcej niż 10% wynagrodzenia brutto za opracowanie dokumentacji projektowych, określonego w §5 ust. 1 lit.b) niniejszej umowy, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w §11 niniejszej umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**VI**

Wykonawca odpowiada za wadliwe wykonanie nadzoru autorskiego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: