##### Załącznik nr 3 do SIWZ

##### Nr sprawy 209/ZP/15

##### Zmiana z 13.11.2015

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI 
ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

Wykonawca: 	                           ______________________________________________________

Producent/kraj pochodzenia: ______________________________________________________

Nazwa/typ:	                           ______________________________________________________

Uwaga:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:

cena – 98%

warunki gwarancji – 2%

Pakiet  1 -  WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Rok produkcji (2015r.) | TAK/podać |  |
| I. | WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY -OPIS |  |  |
| 1. | Konstrukcja wózka i szuflady ze nierdzewnej AISI 304 | TAK |  |
| 2. | Blat oraz części boczne z wytrzymałego i odpornego tworzywa ABS w kolorze miętowo-zielonym | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w 4 szuflady w tym: -3 szt. o wymiarach szer. 765x gł. 540x wys.155 mm, wyposażone w organizery - 1 szt. o wymiarach szer. 765x gł. 540x wys.235 mm | TAK |  |
| 4. | Organizery w trzech szufladach w formie przekładek (trzy pionowe, dwie poziome dzielące szufladę na 12 przestrzeni) | TAK |  |
| 5. | Szuflady z kolorowymi paskami ułatwiającymi identyfikację zawartości | TAK |  |
| 6. | Centralny zamek szuflad na kluczyk umieszczony (z prawej strony szuflad) | TAK |  |
| 7. | Obciążenie pojedynczej szuflady do 25 kg | TAK |  |

| 8. | Tył i bok blatu z podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów z o wysokości 30mm, prawa strona blatu ze zintegrowanym i ergonomicznym uchwytem do prowadzenia wózka o wysokości 60 mm | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Półka pomocnicza z tworzywa ABS wysuwana spod blatu (z lewej strony) | TAK |  |
| 10. | Kosz kolanowy na odpady o pojemności 20 litrów z tworzywa sztucznego ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji umieszczony na prawej stronie wózka | TAK |  |
| 11. | Trzy uchylne, transparentne półki boczne umieszczone (z lewej strony) | TAK |  |
| 12. | Kosz uniwersalny na cewniki ze stali nierdzewnej, o specjalnej konstrukcji umożliwiającej umieszczenie i wyjmowanie cewników o różnych długościach dzięki dodatkowemu otworowi bocznemu | TAK |  |
| 13. | Wysięgniku ze stali nierdzewnej z : - 9 uchylnymi pojemnikami (4 duże, 5 małych), o wym. 600x140x370 mm (szer. xwys. xgłęb.) zamocowanymi na dwóch szynach o regulowanej wysokości - pojemnik z pokrywką na zużyte narzędzia z wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji, o pojemności ok. 3 litrów, o wym. 280x180x130 mm - uchwyt na nerkę - uchwyt na kroplówkę z dwoma haczykami - uchwyt na pudełko na rękawiczki ze stali nierdzewnej - uniwersalny uchwyt na pojemnik na odpady ostre (o pojemności od 0,6 do 7 litra) | TAK |  |
| 14. | Układ jezdny wyposażony w cztery koła Ø 150 mm, w tym 2 z hamulcami, z bieżnikiem gładkim, gumowany, nie pozostawiający śladów, pozwalające na łatwe prowadzenia wózka | TAK |  |
| 15. | Wymiary wózka całkowite: 1180 x 620 x 1700h mm | TAK |  |
| 16. | Odbój dookoła całego wózka wykonane z ABS, narożniki poszerzane | TAK |  |
| 17. | Deklaracja zgodności CE na wyrób medyczny | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w jęz. polskim | TAK |  |
| II. | GWARANCJA |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2. | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
| 3. | Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie. | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy. | TAK |  |
| 5. | Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, po których cały moduł zostanie wymieniony na nowy. Trzykrotna wymiana tego samego modułu spowoduje wymianę całego urządzenia. | TAK |  |
| 6. | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych | TAK |  |
| 7. | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 8. | Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat) | TAK |  |
| 9. | Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta. | TAK |  |
| III. | SZKOLENIA |  |  |
| 1. | Szkolenie personelu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia: Ilość osób do przeszkolenia 50 OSÓB po ½ godziny każda Szkolenia zostaną potwierdzone imiennymi certyfikatami. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

_________________________________________________

Data, Podpis osoby upoważnionej