Ogłoszenie nr 577672-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi: 65/ZP/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 29540300000, ul. Pabianicka  62 , 93-513   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl, faks 42 6895409. 
Adres strony internetowej (URL): www.kopernik.lodz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
www.kopernik.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.kopernik.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 

Adres: 
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI ul. Pabianicka 62 93 – 513 Łódź; Kancelaria Szpitala

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 65/ZP/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 
Numer referencyjny: 65/ZP/18 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2A do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 31500000-1 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  36   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: ( oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1) Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). 2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 1) wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje. 3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 4) oświadczenie winno być złożone w oryginale 5) oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski 6) zamawiający nie wymaga zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2. 7) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. B. FORMULARZ OFERTOWY I CENOWY – załącznik nr 2 i 2a do SIWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą, wersji elektronicznej formularza cenowego – załącznik nr 2a. C. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| termin dostawy | 40,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: a) wycofania towaru z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie towaru zamiennego o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż towar objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana towaru może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy towaru wycofanego z produkcji i zastąpienie go towarem zamiennym. b) W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto towarów nabywanych na podstawie niniejszej umowy przy pozostawieniu cen netto bez zmian. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek którejkolwiek ze stron. c) zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego towaru obejmującego powyższą umowę na towar już wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. d) wydłużenia, na okres do kolejnych 6 miesięcy, okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, e) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku , zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. f) Przesunięć ilościowo-towarowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami z zastrzeżeniem, że całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, bądź zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Zamawiający dopuszcza podwyżkę cen jednostkowych asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości wykaże, że zmiany powyższe mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, wraz z dokładnym wyliczeniem wskazującym na uzasadniony zakres podwyżki. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-07-05, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

| Część nr: | 1 | Nazwa: | Pakiet nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Automat zmierzchowy z sondą zewnętrzną 10 szt. 2. Bateria alk. 6F 22 L 9 V 200 szt. 3. Bateria litowa 2C R 5 6 V 20 szt. 4. Bateria LR 03 AAA 1,5 V alk. 4000 szt. 5. Bateria LR-6 AA 1,5 V alk, 8000 szt. 6. Bateria Ni-Cd HT , 3,6V, 4000mAh 100 szt. 7. Bateria CR-2032 500 szt. 8. Bateria LR-14 1,5 V alk, 1000 szt. 9. Bateria LR-20 1,5 V alk, 150 szt. 10. Czujnik Ruchu CR-3 Biały 10 szt. 11. Czujnik zaniku fazy CZF-312 10 szt. 12. Czujnik zaniku fazy CZF-BT 5 szt. 13. Dławik (statecznik) 70 A604W 1x70W, 220-240V, 50Hz 5 szt. 14. Drut lutowniczy LC Ø2, szpulka a 0,25 kg 5 szt. 15. Dzwonek grzechotkowy 230 V 5 szt. 16. Główka bezpiecznika porcelanowa D02, E18 20 szt. 17. Gniazdo + 0 podtynkowe pojedyncze z klapką 250 V 16 A IP 44 50 szt. 18. Gniazdo n/t + 0 podwójne z klapką 250 V 16 A IP 44 100 szt. 19. Gniazdo n/t + 0 pojedyncze z klapką 250 V 16 A IP 44 20 szt. 20. Gniazdo podtynkowe podwójne + 0 białe 250 V,16A, IP 20 200 szt. 21. Gniazdo podtynkowe pojedyncze + 0 białe 250 V,16A, IP 20 50 szt. 22. Gniazdo przelotowe do kanałów DLP nr kat. 077142 - f-my Legrand lub równoważne pasujące do kanału Legrand 60 szt. 23. Gniazdo przenośne 400V 3 x 32A +N+PE IP 44 5 szt. 24. Gniazdo przenośne ze stykiem ochronnym 250V 2x16A +PE, IP 20 10 szt. 25. Gniazdo wtykowe 400V 3 x 16 A PE + Nz z wyłącznikiem 10 szt. 26. Gniazdo wtykowe 400V 3 x 32 A PE + Nz z wyłącznikiem 5 szt. 27. Gniazdo wtykowe 400V 3 x 63 A +PE + N + wyłącznik 5 szt. 28. Grzejnik elektryczny żeberkowy 2000W,230V 10 szt. 29. Kabel do słuchawek telefonicznych - biały 20 szt. 30. Kabel do słuchawek telefonicznych - czarny 20 szt. 31. Kanał 17 x17 2 mb.PCV biały 200 mb. 32. Kanał PCV biały 40 x 40 2 mb. 200 szt. 33. Kłódka energetyczna z kluczykiem 10 szt. 34. Kondensator MKSP - 025P, 12µF , 250V, 50Hz 5 szt. 35. Końcówka kablowa oczkowe miedziane 35 20 szt. 36. Końcówka kablowa oczkowo-rurkowa miedziana 10 20 szt. 37. Końcówka kablowa oczkowo-rurkowa miedziana 16 20 szt. 38. Końcówki kablowe oczkowe miedziane 25 20 szt. 39. Końcówki kablowe oczkowe miedziane 50 20 szt. 40. Końcówki tulejkowe izolowane 1,5 100 szt. 41. Końcówki tulejkowe izolowane 2,5 200 szt. 42. Końcówki tulejkowe izolowane 4 200 szt. 43. Końcówki tulejkowe izolowane 6 200 szt. 44. końcówki tulejowe izolowane 10 100 szt. 45. Koszulki termokurczliwe Ø10 ( a 1mb) 5 szt. 46. Koszulki termokurczliwe Ø1,5 ( a 1mb) 5 szt. 47. Koszulki termokurczliwe Ø2,5 ( a 1mb) 5 szt. 48. Koszulki termokurczliwe Ø4,0 ( a 1mb) 5 szt. 49. Koszulki termokurczliwe Ø6,0 ( a 1mb) 5 szt. 50. Lampa sodowa wysokoprężna 250 W 230V E 40 bańka tubularna 10 szt. 51. Lampa sodowa wysokoprężna 70 W 230V E 27 bańka tubularna 100 szt. 52. Lampka sygnaliz. L 313 20 szt. 53. Listwa P/przepięciowa 5 gniazdkowa L-3 mb Z FILTREM 100 szt. 54. Listwa P/przepięciowa 5 gniazdkowa L-5 mb Z FILTREM 100 szt. 55. Łącznik jednobiegunowy natynkowy biały 250 V 16A IP 44 50 szt. 56. Łącznik jednobiegunowy natynkowy dzwonek biały 250 V 16A IP 44 10 szt. 57. Łącznik jednobiegunowy podtynkowy biały 250 V 16A IP 20 100 szt. 58. Łącznik jednobiegunowy podtynkowy biały 250 V 16A IP 44 20 szt. 59. Łącznik jednobiegunowy schodowy podtynkowy biały 250 V 16A IP 20 20 szt. 60. Łącznik jednobiegunowy świecznikowy podtynkowy biały 250 V 16A IP 20 100 szt. 61. Łącznik jednobiegunowy, zwierny,”dzwonek” podtynkowy biały 250 V 16A IP 20 10 szt. 62. Łącznik krzyżowy podtynkowy biały 250 V 16 A IP 20 10 szt. 63. Łącznik„dzwonek” natynkowy biały 250 v 16 A IP 44 5 szt. 64. Moduł podtrzymania napięcia 3 h 50 szt. 65. Opaska kablowa 200x3.6mm 300 szt. 66. Opaska kablowa 400x5mm 800 szt. 67. Opaski zaciskowe 200 x 4,8mm 500 szt. 68. Oprawa kanałowa z żarówką E27 20 szt. 69. Oprawa LED(odp.2x36W),barwa 3200K,do nadbudowy,zasilanie centralne 500 szt. 70. Oprawa LED(odp.4x18W),barwa 3200K,do wbudowania 500 szt. 71. Oprawa uliczna LED 60W 60 szt. 72. Oprawa przemysłowa kanałowa z siatką do nadbudowania 100 W 230 V E 27 IP 54 20 szt. 73. Oprawa świetlówkowa do nadbudowania klosz matowy gładki 2 x 18 W 230 V IP 20 50 szt. 74. Oprawa świetlówkowa do nadbudowania klosz matowy gładki 2 x 18 W 230 V IP 54 20 szt. 75. Oprawa świetlówkowa do nadbudowania klosz matowy gładki 2 x 36 W 230 V IP 20 300 szt. 76. Oprawa świetlówkowa do nadbudowania klosz matowy gładki 2 x 36 W 230 V IP 20 podtrzymanie napięcia 3 h 30 szt. 77. Oprawa świetlówkowa do nadbudowania klosz matowy gładki 2 x 36 W 230 V IP 54 50 mb. 78. Oprawa świetlówkowa do nadbudowania klosz matowy gładki 2 x 36 W 230 V IP 54 podtrzymanie napięcia 3 h 30 mb. 79. Oprawa świetlówkowa do nadbudowania rastrowa 4 x 18 W 230 V IP 20 50 mb. 80. Oprawa świetlówkowa do wbudowania klosz matowy gładki 4 x 18 W 230 V IP 20 40 szt. 81. Oprawa świetlówkowa do wbudowania klosz matowy gładki 4 x 18 W 230 V IP 20 moduł 3 h 15 szt. 82. Oprawa świetlówkowa rastrowa do nadbudowania moduł 3 h 4 x 18 W 230 V IP 20 20 szt. 83. Oprawka do żarówki E 14 10 szt. 84. Oprawka do żarówki E 27 20 szt. 85. Plafoniera z kloszem mlecznym 1 x 60W,230V, E 27 100 szt. 86. Podstawa kanału DLP nr kat. 010422 - f-my Legrand lub równoważna pasująca do kanału LEGRAND 20 szt. 87. Pokrywa kanału DLP nr kat. 010522 - f-my Legrand lub równoważna pasująca do kanału LEGRAND 20 szt. 88. Pokrywki do puszek 70 400 szt. 89. Przedłużacz 5-cio gniazdkowy L-3 mb. 100 mb. 90. Przedłużacz 5-cio gniazdkowy L-5 mb. 100 mb. 91. Przedłużacz Bębnowy 25 mb.4 gniazdowy przenośny Przewód OWY 5 mb. 92. Przedłużacz Bębnowy 40 mb.4 gniazdowy przenośny Przewód OWY 5 szt. 93. Przekaźnik bistabilny PB 302-230 lub równoważny 10 szt. 94. Przewód LGY 450/750, 1x16 żółtozielony 100 szt. 95. Przewód LGY 1x10 200 szt. 96. Przewód LGY 1x16 200 szt. 97. Przewód LGY 1x2,5 200 szt. 98. Przewód LGY 1x6 200 szt. 99. Przewód LGY 1x4 200 szt. 100. Przewód OWY 300/500V, 3 x 2,5 200 szt. 101. Przewód OWY 300/500V, 5 x 2,5 100 szt. 102. Przewód OWY 300/500V, 5 x 6 200 szt. 103. Przewód OWY 3x1,5 300 szt. 104. Przewód OWY 3x1 300 szt. 105. Przewód YDY 450/750 V 5 x 6 200 szt. 106. Przewód YDY 450/750 V 5 x 10 200 szt. 107. Przewód YDY 450/750 V 5 x 16 100 szt. 108. Przewód YDY 450/750 V 3 x 1,5 300 szt. 109. Przewód YDY 450/750 V 5 x 4 300 szt. 110. Przewód YDY 450/750 V 5 x 2,5 300 szt. 111. Przewód YDY 450/750 V 5,x 1,5 200 szt. 112. Przewód YDYp 450/750 V 3 x 1,5 3500 szt. 113. Przewód YDYp 450/750 V 3 x 2,5 3000 szt. 114. Puszka EP-LUX PK-6, z wkładem, do 4x16mm² 10 mb. 115. Puszka końcowa 60 mm poj. p/t. Pojed. IP 20 200 mb. 116. Puszka końcowa 60 mm poj. p/t. Pojed. IP 20 do k/g 200 mb. 117. Puszka odgałęźna 70 mm 4 x 2,5 mm.p/t. 250 v IP 20 do k/g 50 szt. 118. Puszka odgałężna EP-LUX PK-8, z wkładem, do 5x35mm² 10 szt. 119. Puszka z płytką 4 x 2,5 mm natynkowa IP 41 100 szt. 120. Rozdzielnica naścienna 1x8 z drzwiczkami, zamkiem,listwami N i PE, IP55 10 szt. 121. Rozdzielnica naścienna 2x12 z drzwiczkami, zamkiem,listwami N i PE, IP55 20 szt. 122. Rozdzielnica naścienna 2x18 z drzwiczkami, zamkiem,listwami N i PE, IP55 20 szt. 123. Rozłącznik bezp. do wkładek 00 800 V 160 A 20 szt. 124. Rozłącznik izolacyjny FR 304 100 A 10 szt. 125. Rozłącznik izolacyjny FR 304 63 A 10 szt. 126. Rozłącznik izolacyjny FRX 303 63A lub równoważny 10 mb. 127. Rura sztywna PCV 22 (a 2 mb) 100 mb. 128. Statecznik elektroniczny 1x18W 10 mb. 129. Statecznik elektroniczny EL4x14ngn5 10 mb. 130. Statecznik elektroniczny do opraw 2 x 36 W 230V 40 szt. 131. Statecznik elektroniczny ECS18.4LR-01/220-240 40 szt. 132. Stycznik 400/230V 16 A cewka 230V 50Hz na szynę 5 szt. 133. Stycznik 400/230V 25 A cewka 230V 50Hz na szynę 10 szt. 134. Stycznik 400/230V 40 A cewka 230V 50Hz na szynę 5 szt. 135. Stycznik 400/230V 63 A cewka 230V 50Hz na szynę 5 szt. 136. Ściemniacz obrotowy do lamp halogenowych i żarowych 23V, 400W 5 szt. 137. Ściemniacz oświetlenia PROP400U 5 szt. 138. Świetlówka LED TUBA - odpowiednik świetlówki 18W 1000 szt. 139. Świetlówka LED TUBA 18W - odpowiednik świetlówki 36W 1000 szt. 140. Świetlówka miniaturowa 13W, 230V, G5 biała kl.B + utylizacja 50 szt. 141. Świetlówka miniaturowa 8W, 230V, G5 biała kl.B + utylizacja 50 szt. 142. Świetlówka 30W, T8 20 szt. 143. Świetlówka 35W/840 dł. 1450mm, trzonek G5 50 szt. 144. Świetlówka 36W/640-1 długość 965mm 50 szt. 145. Świetlówka 54W/940 (dł. 1150mm, średnica rury 16mm) 50 szt. 146. Świetlówka komp. 14 W 230 V E 27 biała + utylizacja lub 15W 50 szt. 147. Świetlówka komp.18 W 230 V E27 biała + utylizacja lub 20W 50 szt. 148. Świetlówka komp.motyl 28W/4P 230V GR 10q biała + utylizacja 50 szt. 149. Świetlówka kompaktowa motyl 21W/4P 230V GR 10 Q biała + utylizacja 50 szt. 150. Świetlówka kompaktowa motyl 38W/4P 230V GR 10 Q biała + utylizacja 50 szt. 151. Świetlówka kompaktowa 11W /2P 230V G23 biała + utylizacja 300 szt. 152. Świetlówka kompaktowa 18W 4P 230V 2G11 biała + utylizacja 100 szt. 153. Świetlówka kompaktowa 18W / 2P 230 V G24 d-2 biała + utylizacja 50 szt. 154. Świetlówka kompaktowa 18W /2P 230V G23 biała + utylizacja 100 szt. 155. Świetlówka kompaktowa 55W/840/4P długość 541,6 mm trzonek 2G11 50 szt. 156. Świetlówka kompaktowa typu Osram Dulux D/E 18W/840, trzonek G24q-2 lub równoważna 60 szt. 157. Świetlówka liniowa T5 28W, 6500K, 230V, trzonek G5, dł. 1163mm, kl.energ. A + utylizacja 50 szt. 158. Świetlówka liniowa T8 30W, 6500K, 230V, trzonek G13, dł. 909mm, kl.energ. A + utylizacja 50 szt. 159. Świetlówka T5 28W dł. 115mm 50 szt. 160. Świetlówka trójpasmowa 18 W 230,G13,590mm,biała, kl.A + utylizacja 3000 szt. 161. Świetlówka trójpasmowa 36 W 230V G13,1200mm,biała, kl.A + utylizacja 3000 szt. 162. Świetlówka trójpasmowa 58 W 230V G13,1500mm,biała, kl.A + utylizacja 100 szt. 163. Taśma izolacyjna 0,13 x 15 x 10m 200 szt. 164. Taśma izolacyjna 0,13 x 19 x 25m 200 szt. 165. Uchwyt do osprzętu (kompletny nr kat.010994) - do posiadanego przez Centrum systemu f-my Legrand 60 szt. 166. Uchwyty do rur sztywnych PCV 22 500 szt. 167. Uniwersalny czujnik ruchu PIR360st IR28B Profi 5 szt. 168. Wentylator łazienkowy Ø 80 230V Wersja podstawowa łożyska kulkowe pozycja pracy dowolna 20 szt. 169. Wentylator łazienkowy Ø100 230V Wersja podstawowa łożyska kulkowe,Pozycja pracy dowolna 100 szt. 170. Wentylator prądu zmiennego 120 x 120 x25 220/240V 19/181W łożyska kulkowe 5 szt. 171. Wentylator prądu zmiennego 120 x 120 x38 220/240V 22/21W łożyska kulkowe 5 szt. 172. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00/gG,500V,100A 18 szt. 173. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00/gG,500V,125A 18 szt. 174. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00/gG,500V,160A 18 szt. 175. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00/gG,500V,50A 18 szt. 176. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00/gG,500V,63A 18 szt. 177. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00/gG,500V,80A 18 szt. 178. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00C/gG,500V,100A 18 szt. 179. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00C/gG,500V,40A 18 szt. 180. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00C/gG,500V,50A 28 szt. 181. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00C/gG,500V,50A 10 szt. 182. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00C/gG,500V,63A 38 szt. 183. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-00C/gG,500V,80A 18 szt. 184. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-1C/gG,500V,100A 18 szt. 185. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-1C/gG,500V,125A 18 szt. 186. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-1C/gG,500V,160A 18 szt. 187. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-1C/gG,500V,50A 18 szt. 188. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-1C/gG,500V,63A 18 szt. 189. Wkładka mocy topikowa, przemysłowa WT-1C/gG,500V,80A 18 szt. 190. wkładka top. BiWts 500V E 33 35A 30 szt. 191. wkładka top. BiWts 500V E 33 50A 20 szt. 192. wkładka top. BiWts 500VE27 16A 100 szt. 193. wkładka top. BiWts 500VE27 20A 100 szt. 194. wkładka top. BiWts 500VE27 25A 100 szt. 195. wkładka top. BiWts 500VE33 63A 20 szt. 196. wkładka top. WT -1/gG 500v 100A 10 szt. 197. wkładka top. WT -1/gG 500v 200A 10 szt. 198. wkładka top. WT -1/gG 500v 250A 10 szt. 199. wkładka top. WT -1/gG 500v 50A 40 szt. 200. wkładka top. WT -1/gG 500v 63A 10 szt. 201. wkładka top. WT -1/gG 500v 80A 10 szt. 202. wkładka top. WT -1gG 500v 160A 10 szt. 203. wkładka top. WT -2C/gG 500v 100A 10 szt. 204. wkładka top. WT -2C/gG 500v 125A 10 szt. 205. Wkładka top. WT -2C/gG 500v 160A 10 szt. 206. wkładka top. WT -2C/gG 500v 200A 10 szt. 207. Wkładka top. WT -2C/gG 500v 250A 10 szt. 208. Wkładka top.cylind.gG 500V 10 x 38, 8 A 50 szt. 209. Wkładka top.cylind.gG 500V 14 x 51,32 A 50 szt. 210. Wkładka top.cylind.gG 500V 22x 58,25 A 50 szt. 211. Wkładka top.cylind.gG 500V 22x58,63 A 50 szt. 212. Wkładka top.D 02 500V E18 35A 100 szt. 213. Wkładka top.D 02 500V E18 50A 50 szt. 214. Wkładka top.D 02 500V E18 63A 50 szt. 215. Wkładka topikowa szklana bezzwłoczna ZKS 10 A 5 x 20 100 szt. 216. Wtyczka 250 V 2 x 16 A + PE biała 100 szt. 217. Wtyczka 400V 3 x 16 A + PE + N 10 szt. 218. Wtyczka 400 V 3 x 32 A + PE + N 10 szt. 219. Wtyczka 400V 3 x 63A +PE+N 10 szt. 220. Wyłącznik kołyskowy jednobiegunowy /do sprzętu AGD/ 10 szt. 221. Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10 20 szt. 222. Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16 50 szt. 223. Wyłącznik nadprądowy S 301 B 20 50 szt. 224. Wyłącznik nadprądowy S 301 B 25 50 szt. 225. Wyłącznik nadprądowy S 301 B 40 10 szt. 226. Wyłącznik nadprądowy S 301 B 50 10 szt. 227. Wyłącznik nadprądowy S 301 B 63 10 szt. 228. Wyłącznik nadprądowy S 301 C 16 20 szt. 229. Wyłącznik nadprądowy S 301 C 20 50 szt. 230. Wyłącznik nadprądowy S 301 C 25 40 szt. 231. Wyłącznik nadprądowy S 301 C 40 5 szt. 232. Wyłącznik nadprądowy S 301 C 50 5 szt. 233. Wyłącznik nadprądowy S 301 C 63 5 szt. 234. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 16 10 szt. 235. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 20 10 szt. 236. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 25 10 szt. 237. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 40 10 szt. 238. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 50 10 szt. 239. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 63 10 szt. 240. Wyłącznik nadprądowy S 303 C 16 5 szt. 241. Wyłącznik nadprądowy S 303 C 20 5 szt. 242. Wyłącznik nadprądowy S 303 C 25 5 szt. 243. Wyłącznik nadprądowy S 303 C 40 15 szt. 244. Wyłącznik nadprądowy S 303 C 50 5 szt. 245. Wyłącznik nadprądowy S 303 C 63 5 szt. 246. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 312 B16-30 AC 20 szt. 247. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 312 B20-30 AC 20 szt. 248. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 312 B25-30 AC 20 szt. 249. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 312 C 10-30 AC 20 szt. 250. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 312 C 16-30 AC 50 szt. 251. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 312 C 25-30 AC 50 szt. 252. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 312 C 20-30 AC 50 szt. 253. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 312 B 10-30 AC 10 szt. 254. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 344 C 10-30 AC 10 szt. 255. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 344 C 16-30 AC 10 szt. 256. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 344 C 20-30 AC 10 szt. 257. Wyłącznik różnicowonadprądowy P 344 C 25-30 AC 10 szt. 258. Wyłącznik różnicowoprądowy P 302 25-30 AC 10 szt. 259. Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 25-30 AC 10 szt. 260. Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 40-30 AC 10 szt. 261. Wyzwalacz wzrostowy FRX300, nr ref. 007361 - do posiadanego przez Centrum systemu f-my Legrand 10 szt. 262. Zaczep elektromagnetyczny 8-12V 20 szt. 263. Zapłonnik do świetlówek 230 V / 4-22 W / 3000 szt. 264. Zapłonnik do świetlówek 230 V / 4-80 W / 1300 szt. 265. Zaślepka końcowa nr kat. 010702 - do posiadanego przez Centrum systemu f-my Legrand 20 szt. 266. Złączka do rur sztywnych PCV Ø22 50 szt. 267. Złączka instalacyjna Wago 0,5 - 2,5 mm² trój przewodowa 300 szt. 268. Żarówka 40 W 24 V E 27 matowa klasw. F przeciwwstrząsowa 50 szt. 269. Żarówka 40 W 230 V E 14 przezroczysta świecowa klas. F przeciwwstrząsowa 50 szt. 270. Żarówka 40 W 230 V E 14 przezroczysta kulista klas. F przeciwwstrząsowa 100 szt. 271. Żarówka 40 W 230 V E 27 przezroczysta klas. F przeciwwstrząsowa 2000 szt. 272. Żarówka 230V, 20W, trzonek G6.35 50 szt. 273. Żarówka 60W 230V E 27 przeciwwstrząsowa 1500 szt. 274. Żarówka LED 230V, 4-6W, kulista, ciepła, trzonek E14 500 szt. 275. Żarówka LED 230V, 8-12W, kulista, ciepła, trzonek E27 1000 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1, 31681000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| termin dostawy | 40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE: