EZ.28.73. ................ 2018.AG

Łódź, dnia 19.07.2018 r.

Nr sprawy: **73/ZP/18**

**Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na **dostawę materiałów hydraulicznych i budowlanych** dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii   
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści SIWZ.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

***Czy zamawiający dopuszcza w poz. 1 bloczek fundamentowy o wymiarach 38x24x12?***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 2**

***Czy zamawiający dopuszcza w poz.22 produkt farba emulsja zewnętrzną:***

***a) DOLOMIT Z - producent Chemstal***

***b) WINYL Z- producent PPG***

***Proszę wybrać produkt.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3**

***Czy zamawiający dopuszcza w poz. 26 farbę VERNISSAGE OP 9 L producent Śnieżka***

***W pozycji nr 26 i poz. nr. 30 jest ten sam produkt.***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 4**

***Czy w poz. 27 zamawiający dopuszcza farbę emulsyjną***

***a) ODORNA NA ZMYWANIE ŚNIEŻNO BIAŁA - producent PPF***

***b) MODERN WHITE - producent Śnieżka***

***Proszę wybrać produkt.***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza MODERN WHITE - producent Śnieżka

**Pytanie nr 5**

***Czy zamawiający dopuszcza w poz. 31 produkt DEKORAL FTALOWY GRUNT DO DREWNA - FARBA GRUNTOMAL firmy PPG***

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 6**

***Czy zamawiający dopuszcza w poz. 51 produkt TYTAN MONTAZOWY EKOLOGICZNY 310 ML.***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7**

***Czy zamawiający dopuszcza w poz.52 produkt TYTAN MONTAŻOWY EKOLOGICZNY 310 ML.***

***Pozycja 51 i 52 taki sam produkt***

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 8**

***1. Proszę o sprecyzowanie poz. 109,110,111 w jakim zakresie dźwiękoszczelności jakie decybele mają mieć skrzydła,***

***2. Czy mają być do skrzydeł ościeżnice, aby zachowały izolację dźwiękową.***

***3. Czy zamawiający dopuszcza w poz.109,110,111 skrzydła drzwiowe z uszczelka opadająca tzw. próg opadający bez określonych parametrów dźwiękowych.***

**Odpowiedź:**

Ad. 1. Poziom hałasu nie powinien przekroczyć 40 dB.

Ad. 2. Zamawiający potwierdza.

Ad. 3. Zamawiającemu zależy na utrzymaniu dźwiękoszczelności drzwi.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**