##### Załącznik nr 2B do SIWZ

##### Nr sprawy EZ.28.123.2020

# ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba 
o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 
w Łodzi

Uwaga:

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | PARAMETRY OFEROWANE / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent lampy rtg | TAK, podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ lampy rtg | TAK, podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia lampy rtg | TAK, podać |  |
| 4. | Rok produkcji lampy (nie wcześniej niż pół roku przed instalacją) | TAK, podać |  |
| 5. | Lampa rtg zgodna z tomografem komputerowym Aquilion CXL TSX-101A/S.C., nr seryjny SCA1262004 prod.Toshiba. Zamawiający wymaga zaoferowania typu/modelu lampy RTG, której możliwość stosowania jest potwierdzona w treści CE na tomograf komputerowy. | TAK |  |
| 6. | Lampa rtg fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana | TAK |  |
| 7. | Przewód wysokiego napięcia fabrycznie nowy, zgodny z w/w tomografem prod. Toshiba | TAK |  |
| 8. | Wymiennik ciepła fabrycznie nowy, zgodny z w/w tomografem prod. Toshiba | TAK |  |
| 9. | Lampa rtg, przewód wysokiego napięcia i wymiennik ciepła w pełni zgodne z oprogramowaniem i sterowaniem w/w systemu tomografu komputerowego | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 10. | Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej min. 12 miesięcznej, odnawialnej gwarancji na dostarczone części, licząc od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać min. 12 miesięcy - 0 pkt; 13 - 22 miesięcy - 10 pkt; powyżej 22 miesięcy - 20 pkt; |  |